## Arkusz1
Kosztorys inwestorski dla zadania: „Remont oświetlenia illuminacyjnego na Tężni Solankowej w Inowrocławiu”
Lp.	Podstawa kalkulacji/opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1.	Oprawy górne na Tężniach (korona) barwa bursztynowa typ: BCS439 30x60 AM L609 + ZCS419 C3050P BK CE (wraz z wymianą z podnośnika koszowego) lub równoważne	17	szt.
2.	Oprawy dolne wewnątrz Tężni wielobarwne typ: BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 WH + ZCP485 TRIM RING WH + ZCP485 BSP-A20 (wraz z wymianą) lub równoważne	6	szt.
3.	Oprawy montowane na gzymsie wieżyczek typ: BCS419 10x60/2700 L1219 + ZCS419 C3050P BK CE (wraz z wymianą z podnośnika koszowego) lub równoważne	5	szt.
4.	Oprawy – podświetlenie wieżyczek (oprawy zamontowane w kostce) typ: BCS419 15x30/2700 L609 + ZCS419 C3050P BK CE + ZCS 559 RMB L600 INGROUND INNER BOX + ZCS559 RMB L600 INGROUND OUTER BOX (wraz z wymianą)	4	szt.
5.	Oprawy – podświetlenie drzwi wieżyczek (oprawy zamontowane w kostce) typ: BCS419 9/2700 L305 + ZCS419 C3050P BK CE + ZCS559 RMB L300 INGROUND INNER BOX + ZCS559 RMB L300 INGROUND OUTER BOX (wraz z wymianą) lub równoważne	4	szt.
6.	Lampy naświetlacze LED 100W – oświetlenie terenu Tężni (wraz z wymianą z podnośnika koszowego)	2	szt.
7.	Lampy naświetlacze LED 30W – oświetlenie kopuły wieżyczek (wraz z wymianą z podnośnika koszowego)	2	szt.
8.	Puszki rozgałęźne na górze Tężni (korona) - ognioodporne i hermetyczne (wraz z wymianą z podnośnika koszowego)	60	szt.
9.	Rurki od przewodów (ognioodporne i odporne na UV) Ø 22 wraz z wymianą z podnośnika koszowego i z wciągnięciem przewodu YKY 5x6mm	390	m
10.	Skonfigurowanie opraw w systemie sterowania i ułożenie scen	1	komplet
11.	Prace konserwacyjno-zabezpieczające wszystkich opraw na koronie oraz wielobarwnych u dołu tężni (łącznie 98 szt.) polegające na umyciu szyb zabezpieczających oraz usunięciu starego i wykonaniu nowego zabezpieczenia opraw przed solanką w postaci zasilikonowania miejsc wrażliwych, utylizacja opraw	1	komplet
		Wartość kosztorysowa robót
		Podatek VAT 23%
		Wartość ogółem