Załącznik nr 1a do SIWZ

Wykaz oświetlenia świątecznego objętego przedmiotem zamówienia

1. Teren miasta:

1) nitki świetlenie - na trzech świerkach zlokalizowanych przy budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza l – zasilanie z budynku, kabel zasilający bez elementów świetlnych,

2) nitki świetlne - na dwóch świerkach na terenie skweru Jana Pawła II (lokalizacja za pomnikiem Jana  Pawła II), (zasilanie z latarni parkowej), kabel zasilający bez elementów świetlnych),

3) 18 szt. elementów świetlnych na słupach na terenie Skweru Wyczółkowskiego (szczegółowa lokalizacja do wskazania w terenie, zasilanie z latarni parkowych),

4) skwer Jana Pawła II dekoracja na latarniach 9 szt. oraz przegląd, ewentualna naprawa star-fleszy i taśmy na lipie o wys. ok. 12 m, w pobliżu przystanku autobusowego oraz podłączenie,

5) dekoracja latarniowa przestrzenna 8 szt.  - na słupach parkowych oświetleniowych na terenie skweru przy kościele św. Krzyża (zbieg ulic) ul. Kościelna – Tadeusza Kościuszki, (zasilanie z latarni parkowych),

6) dekoracja latarniowa 10 szt.  - płaska na słupach na terenie skweru Obrońców Inowrocławia (szczegółowa lokalizacja do wskazania w terenie), zasilanie z latarni parkowych,

7) budynek ratusza przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36: na długości 130 m - kurtyny świetlne o wys. 1 m, długość 130 m – zgodnie z załącznikiem graficznym,

8) budynek Urzędu Miasta przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35:

- kurtyny świetlne na froncie budynku o wys. 1 m i szer. 47,6 m

- na dwóch ścianach szczytowych budynku o wys. 1 m i szer. 24,40 m

10)wieża ratusza (każda ze stron) - kurtyny o wymiarach 5 m x 1 m zgodnie z załączoną wizualizacją, (szerokość wieży 6,7m i 6,0 m),

10) fontanna świetlna na Skwerze Obrońców Inowrocławia w niecce istniejącej fontanny,

11) kurtyny świetlne na budynku przy al. Sienkiewicza 1 o wysokości 1,5 m i długości 77,02 m.

2.  Pasy drogowe ulic:

1) Kasztelańska (ramy - 3 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

2) Ignacego Paderewskiego (przewieszka 2 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

3) Królowej Jadwigi (przewieszka 7 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

4) Solankowej (przewieszka 6 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

5) Św. Ducha (przewieszka 4 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

6) odcinek ul. Królowej Jadwigi od Rynku do ul. Solankowej (przewieszka 7 szt. wys. 160 cm, szer. 600),

7) odcinek ul. Królowej Jadwigi od ul. Solankowej do ul. Biskupa Antoniego Laubitza (przewieszka 4 szt. wys. 160 cm, szer. 1200),

8) Rynek (zaprzęg reniferów – w pobliżu choinki),

9) dekoracja wolnostojąca - prezenty - o wymiarze 250x110 – na teren płyty Rynku w pobliżu choinki (okablowanie przewodów winno być zabezpieczone najazdem kablowym, bądź osłoną np. z włókniny celem uniemożliwienia porażenia prądem w przypadku uszkodzenia),

10) Rynek (dekoracja na latarniach 28 szt.),

11) Rynek (dekoracja żywej choinki o wysokości nie mniejszej niż 12m),

12) Plac Klasztorny (dekoracja na latarniach 15 szt.),

13) odcinek ul. Solankowej od ul. Staszica do ul. Roosevelta (dekoracja 30 szt. drzew żywych, dużych (wys. ok. 10-12 m) zasilanie z latarni, kabel zasilający od latarni do drzewka bez elementów świetlnych,

14)  odcinek ul. Solankowej od ul. Roosevelta do ul. Wilkońskiego:

- dekoracja 72szt. drzew żywych  małych (wys. ok. 4-6m)

- dekoracja 8szt. drzew żywych, dużych (wys. ok. 4-6m)

- dekoracja 8 szt. drzew żywych, średnich (wys. ok. 3-4m).

15) rondo Łokietka, pętla w Mątwach i ul. Wojska Polskiego – dekoracja trzech żywych, stawianych na osobne zlecenie Zamawiającego, choinek o wysokości od 8 do 12 m – termin strojenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Teren Parku Solankowego:

1) przy wejściu do Parku banery z napisem „Wesołych Świąt” o wymiarach 300cm x 600cm (okres zawieszenia od 30 listopada 2017r. do 6 stycznia 2018r.),

2) napis „Zima” (okres zawieszenia po święcie „Trzech Króli” tj. od 7 stycznia 2018r.),

3) napis „Wiosna” (okres zawieszenia od 21 marca 2018r. do 20 czerwca 2018r.),

4) napis „Lato” (okres zawieszenia od 21 czerwca 2018r. do 21 września 2018r.),

5) napis „Jesień” (okres zawieszenia od 22 września 2018r. do 30 listopada 2018r.),

6) dekoracja latarniowa na mostku – 12 szt.,

7) dekoracja barierek na mostku – 105 szt.,

8)dekoracja pergoli przy głównej alei – 8 szt. – 143 mb węża,

9) dekoracja pergoli na głównej alej – ozdoba bramy pomiędzy pergolami – 1 kpl.,

10) dekoracja latarniowa w alei głównej – 20 szt.,

11) przewieszki nad aleją główną – 9 szt. wys. 160 cm, szer. 600,

12) dekoracja na łukowych lampach ozdobnych – 4 szt.,

13) dekoracja barierek na Tężni solankowej – 166 szt.,

14) dekoracja wejścia do Tężni – 1 kpl. (trzy skręcane ramy),

15) dekoracja bram wejściowych do Tężni – 2 kpl.,

16) dekoracji fontanny w Tężni Solankowej – fontanna źródlana – 8 szt.

17) dekoracja przy alei głównej, pomiędzy pergolą, a muszlą koncertową – 4 zestawy aniołów 3D;

18) dekoracja pergoli nad małym stawkiem – 37 mb węża;

19) fontanna świetlna  – niecka fontanny w pobliżu muszli koncertowej,

20) dekoracja wolnostojąca - prezenty - o wymiarze 340x175 - przed muszlą koncertową                           w Parku Solankowym (okablowanie przewodów winno być zabezpieczone najazdem kablowym, bądź osłoną np. z włókniny celem uniemożliwienia porażenia prądem   w przypadku uszkodzenia),

21)  przegląd i ewentualna wymiana elementów dekoracji frontu muszli koncertowej – 1   kpl.