Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, nr ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych  510994-N-2020 z dnia  10.02.2020 r.

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

siedziba…………………………...………………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu/faks, e-mail …………………………...……………………………………………………………………………………..

nr NIP  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nr REGON  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oferta Wykonawcy:

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość (prze-widy-wana) | Cena jednostk. netto (zł) (bez narzutów i bez VAT) | Wartość oferty zł netto kol. 4 x kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tablica mieszkaniowa wyposażona w aparaturę: zabezpieczenie przepięciowe, wyłącznik różnicowo - prądowy, zabezpieczenia nadmiarowo - prądowe o charakterze typu B | szt. | 100 |  |  |
| 2 | Wyłączniki p-poż | szt. | 100 |  |  |
| 3 | Przyciski dzwonek, światło | szt. | 600 |  |  |
| 4 | Gniazda wtykowe bryzgoszczelne 2-biegunowe podtynkowe | szt. | 600 |  |  |
| 5 | Gniazda wtykowe 2-biegunowe podtynkowe | szt. | 600 |  |  |
| 6 | Wyłączniki jednobiegunowe podtynkowe | szt. | 600 |  |  |
| 7 | Przewody kabelkowe YDY p. 3x1,5 mm2 o napięciu roboczym 750V | m | 5 000 |  |  |
| 8 | Przewody kabelkowe YDY p. 3x2,5 mm2 o napięciu roboczym 750V | m | 6 000 |  |  |
| 9 | Rozłącznik izolacyjny trójpolowy FRX 303 | szt. | 50 |  |  |
| 10 | Skrzynka licznikowa 3-fazowa podtynkowa | szt. | 150 |  |  |
| 11 | Złącze ZK 1 | szt. | 80 |  |  |
| 12 | Odgałęźnik piętrowy 5 torowy do 25 mm2 | szt. | 100 |  |  |
| 13 | Drut odgromowy aluminiowy ø 8 | kg | 100 |  |  |
| 14 | Przewód kablowy - HDGs 3x1,5 mm | m | 100 |  |  |
| 15 | Automaty zmierzchowe 16A | szt. | 100 |  |  |
| 16 | Automaty schodowe 25 A | szt. | 100 |  |  |
| 17 | Skrzynka licznikowa 1 fazowa | szt. | 70 |  |  |
| 18 | Skrzynka licznikowa 3 fazowa | szt. | 50 |  |  |
| 19 | Gniazdo siłowe 400 V 16 A/5P IP44 | szt. | 200 |  |  |
| 20 | Bednarka ocynkowana 30x4 | kg | 500 |  |  |
| 21 | Robocizna Uwaga! cena 1 roboczogodziny bez narzutów nie może być niższa niż wynikająca z ustalonego na 2020 r. najniższego minimalnego wynagrodzenia, czyli nie niższa niż 15,41 zł. | rbh | 10 000 |  |  |
|  | Razem zł netto (suma poz. 1-21) słownie: ……………………………………………………… | X | X | X |  |
| Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Kp) | .......................... % |
| Wskaźnik narzutu zysku (Z) | .......................... % |
| Wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (M) | .......................... % |
| Podatek VAT | …………………… % |

Uwaga! Nie dopuszcza się podania przez wykonawców  ww. wskaźników jako „0 %” pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

3. Oświadczamy, że:

  - przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy;

  - akceptujemy warunki płatności, gwarancji i rękojmi;

  - akceptujemy wzór postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie siłami własnymi*

przy pomocy podwykonawców*:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj i zakres robót powierzanych podwykonawcy (opisać rodzaj i zakres usług ) |
| --- | --- | --- |

4. Informuję, że wybór oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania                                             u  Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do  jego powstania: ……………………………., wartość tego towaru lub usługi: ………………………… zł (jeżeli dotyczy).

5. Oferta została złożona na …………………….. stronach

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                             ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki