## str tyt
….................................................................
pieczęć oferenta
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania:
Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu
Lp. | Rodzaj robót | Wartość
|  | Netto | Podatek VAT (23%) | Brutto
UL. SŁONECZNA
1. | DROGI | 0 | 0 | 0
2. | KANALIZACJA DESZCZOWA | 0 | 0 | 0
3. | OŚWIETLENIE | 0 | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0 | 0
…..........................................................
opracował
…..........................................................
miejscowość, data

## drogi Słoneczna
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania: |  | Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu
DROGI
Lp. | Podstawy | Rodzaj robót, ilość | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jedynka
1. ROZBIÓRKI | [5 empty] | 0
1. | KNR 2-31 0813-03-00 | Rozebranie krawężnikow betonowych 15*30cm | m | 67 | 0 | 0
67
2. | KNR 2-31 0814-02-00 | Rozebranie obrzeży betonowych 8*30cm | m | 50 | 0 | 0
50
3. | KNR 2-31 0807-01-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( jezdnia i zjazdy ) | m2 | 225 | 0 | 0
225
4. | KNR 2-31 0807-01-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (próg zwalniający) | m2 | 22 | 0 | 0
22
5. | KNR 2-31 0803-03-00 | Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. 3 cm | m2 | 2600 | 0 | 0
2 600
6. | KNR 2-31 0803-04-00 | Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, zwiekszenie grubości do 10 cm | m2 | 2600 | 0 | 0
2 600
7. | KNR 2-31 0815-02-00 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50*50 | m2 | 165 | 0 | 0
165
8. | KNR 2-31 0807-01-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ( chodniki ) | m2 | 45 | 0 | 0
45
9. | KNR 2-31 0802-07-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, gr. 15 cm | m2 | 2825 | 0 | 0
2 825
10. | KNR 2-31 0802-08-00 | Rozebranie machaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, zwiększenie grubości do 20 cm | m2 | 2825 | 0 | 0
2 825
11. | KNR 2-31 0802-05-00 | Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, gr. 15 cm | m2 | 260 | 0 | 0
260
12. | KNR 2-31 0801-03-00 | Rozebranie podbudowy betonowej, gr. 10 cm | m2 | 22 | 0 | 0
22
13. | kalkulacja indywidualna | Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją | m3 | 905 | 0 | 0
905
2. ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
14. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 78cm | szt | 1 | 0 | 0
1
15. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 110cm | szt | 1 | 0 | 0
1
16. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 141cm | szt | 4 | 0 | 0
4
17. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 173cm | szt | 11 | 0 | 0
11
18. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 204cm | szt | 12 | 0 | 0
12
19. | kalkulacja indywidualna | Karczowanie odziomków z wywozem karpiny i utylizacją, pozostałość po drzewie o obwodzie pnia do 235cm | szt | 6 | 0 | 0
6
20. | kalkulacja indywidualna | Wykonanie robót ziemnych z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją (wg tabel robót ziemnych) | m3 | 665.4 | 0 | 0
665,4
21. | kalkulacja indywidualna | Formowanie i zagęszczanie nasypów z zakupem i dowozem materiału (wg tabel robót ziemnych) | m3 | 119.2 | 0 | 0
119,2
22. | KNR 2-31 0103-04-00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4005 | 0 | 0
4005
3. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | [5 empty] | 0
23. | KNR 2-31 0402-04-00 | Ława betonowa z oporem | m3 | 114.71 | 0 | 0
114,71
24. | KNR 2-31 0403-04-00 | Krawężniki betonowe wystające 15*30*100cm | m | 357.43 | 0 | 0
357,43
25. | KNR 2-31 0403-04-00 | Krawężniki betonowe najazdowe 15*22*100cm | m | 568.23 | 0 | 0
568,23
26. | KNR 2-31 0403-05-00 | Oporniki betonowe zatopione 12*25*100cm coś mało, w kosztorysie 786 | m | 329.01 | 0 | 0
329,01
27. | KNR 2-31 0407-05-00 | Obrzeża betonowe 8*25*100cm | m | 451.43 | 0 | 0
451,43
4. JEZDNIA TYP A1 | [5 empty] | 0
28. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
29. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do15 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
30. | KNR 2-31 0114-05-00 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa grubości 15 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
31. | KNR 2-31 0114-06-00 | Podbudowa z kruszywa łamanego, zwiększenie grubości warstwy do 20 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
32. | KNR 0 -03 0202-02-00 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 74 | 0 | 0
74
33. | KNR 2-31 0310-01-00 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, w-wa wiążąca, grubość warstwy 4 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
34. | KNR 2-31 0310-02-00 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, w-wa wiążąca, zwiększenie grubości warstwy do 8 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
35. | KNR 0 -03 0202-02-00 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 74 | 0 | 0
74
36. | KNR 2-31 0310-05-00 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, w-wa ścieralna, grubość warstwy 3 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
37. | KNR 2-31 0310-02-00 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, w-wa ścieralna, zwiększenie grubości warstwy do 4 cm | m2 | 74 | 0 | 0
74
5. PIESZO - JEZDNIA TYP B1 | [5 empty] | 0
38. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 2240.55 | 0 | 0
2240,55
39. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do15 cm | m2 | 2240.55 | 0 | 0
2240,55
40. | KNR 2-31 0109-01-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, warstwa o grubości 12 cm | m2 | 2240.55 | 0 | 0
2240,55
41. | KNR 2-31 0109-02-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, zwiększenie grubości do 20 cm | m2 | 2240.55 | 0 | 0
2240,55
42. | KNR 2-31 0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 1979.37 | 0 | 0
1979,37
6. CHODNIK TYP C1 | [5 empty] | 0
43. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 714.74 | 0 | 0
714,74
44. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do 15 cm | m2 | 714.74 | 0 | 0
714,74
45. | KNR 2-31 0109-01-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, warstwa o grubości 12 cm | m2 | 714.74 | 0 | 0
714,74
46. | KNR 2-31 0109-02-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, zwiększenie grubości do 15 cm | m2 | 714.74 | 0 | 0
714,74
47. | KNR 2-31 0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 714.74 | 0 | 0
714,74
7. CHODNIK TYP C2 | [5 empty] | 0
48. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 51.15 | 0 | 0
51,15+11,45
49. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do 15 cm | m2 | 51.15 | 0 | 0
51,15
50. | KNR 2-31 0511-02-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 51.15 | 0 | 0
51,15
8. ZJAZD TYP D | [5 empty] | 0
51. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 293.86 | 0 | 0
293,86
52. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do 15 cm | m2 | 293.86 | 0 | 0
293,86
53. | KNR 2-31 0109-01-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, warstwa o grubości 12 cm | m2 | 293.86 | 0 | 0
293,86
54. | KNR 2-31 0109-02-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, zwiększenie grubości do 15 cm | m2 | 293.86 | 0 | 0
293,86
55. | KNR 2-31 0511-03-10 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 293.86 | 0 | 0
293,86
9. MIEJSCA POSTOJOWE TYP E1 | [5 empty] | 0
56. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 503.63 | 0 | 0
503,63+71,36
57. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do 15 cm | m2 | 503.63 | 0 | 0
503,63
58. | KNR 2-31 0109-01-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, warstwa o grubości 12 cm | m2 | 503.63 | 0 | 0
503,63
59. | KNR 2-31 0109-02-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, zwiększenie grubości do 15 cm | m2 | 503.63 | 0 | 0
503,63
60. | KNR 2-31 0511-03-10 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 503.63 | 0 | 0
503,63
10. PROGI ZWALNIAJĄCE, WYNIESIENIE SKRZYŻOWAŃ TYP F | [5 empty] | 0
61. | KNR 2-31 0109-01-00 | Podbudowa betonowa, beton C8/10, warstwa o grubości 10 cm | m2 | 261.18 | 0 | 0
261,18
62. | KNR 2-31 0511-03-10 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 261.18 | 0 | 0
261,18
11. PLAC DO ZAWRACANIA TYP G | [5 empty] | 0
63. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 121.84 | 0 | 0
121,84
64. | KNR 2-31 0104-08-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, zwiększenie grubości warstwy do 15 cm | m2 | 121.84 | 0 | 0
121,84
65. | KNR 2-31 0114-05-00 | Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa grubości 15 cm | m2 | 121.84 | 0 | 0
121,84
66. | KNR 2-31 0114-06-00 | Podbudowa z kruszywa łamanego, zwiększenie grubości warstwy do 25 cm | m2 | 121.84 | 0 | 0
121,84
12. OPASKA TYP H | [5 empty] | 0
67. | KNR 2-31 0104-07-00 | Warstwa odsączająca w korycie, wykonanie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm | m2 | 5.39 | 0 | 0
5,39
68. | KNR 0-04 0101-01-00 | Ułożenie agrowłókniny przeciw chwastom | m2 | 5.39 | 0 | 0
5,39
69. | KNR 2-31 0202-01-00 | Nawierzchnie żwirowe rozkładane ręcznie, warstwa grubości 10 cm | m2 | 5.39 | 0 | 0
5,39
13. TRAWNIKI | [5 empty] | 0
70. | kalkulacja indywidualna | Dowóz ziemi urodzajnej | m3 | 102.58 | 0 | 0
1025,82*0,1
71. | KNR 2-21 0211-01-00 | Ręczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi, warstwa gr. 2 cm | m2 | 1025.82 | 0 | 0
1025,82
72. | KNR 2-21 0211-02-00 | Ręczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi, zwiększenie grubości warstwy do 10 cm | m2 | 1025.82 | 0 | 0
1025,82
73. | KNR 2-21 0401-01-00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem | m2 | 1025.82 | 0 | 0
1025,82
74. | kalkulacja indywidualna | Pielęgnacja terenów zielonych przez okres jednego roku (odchwaszczanie, podlewanie, koszenie) | m2 | 1025.82 | 0 | 0
1025,82+102,90
14. ROBOTY POZOSTAŁE | [5 empty] | 0
75. | KNR 2-31 1406-03-00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 20 | 0 | 0
20
76. | KNR 2-31 1406-06-00 | Regulacja pionowa studni teletechnicznych | szt. | 4 | 0 | 0
4
76. | KNR 2-31 1406-04-00 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 20 | 0 | 0
20
15. ROBOTY TOWARZYSZĄCE | [5 empty] | 0
77. | kalkulacja indywidualna | Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu | kpl | 1 | 0 | 0
1
78. | kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna (wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza) | m | 392.5 | 0 | 0
1
|  | RAZEM (netto) |  |  |  | 0
|  | PODATEK VAT (23%) |  |  |  | 0
|  | RAZEM (brutto) |  |  |  | 0
…..........................................................
opracował
…..........................................................
miejscowość, data

## oświetlenie Słoneczna
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania: |  | Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu
OŚWIETLENIE
Lp. | Podstawa | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO-4 | [5 empty] | 0
1. | KNNR 005-0403-03 | Montaż szafki oświetleniowej SO-4 z fundamentem | kpl | 1 | 0 | 0
2. | kalk. własna | Uzupełnienie szafki SO-4 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | KNP 18 1349-01 | Badania i pomiary szafki | pom | 1 | 0 | 0
4. | kalk. własna | Uzupełnienie szafki SO-4 | kpl | 1 | 0 | 0
INSTALACJA | [5 empty] | 0
5. | kalk. własna | Obsługa geodezyjna (wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza) | m | 509 | 0 | 0
6. | KNR 2-01 0701 - 02 | Kopanie rowków kablowych 0,4x0,6m, grunt kat. III | m | 470 | 0 | 0
Słoneczna 430m Spokojna 40m
7. | KNR 5-10 0303/02 | Układanie rur ochronnych PCW o średnicy 110mm w wykopie | m | 159 | 0 | 0
Słoneczna 142m Spokojna 17m
8. | KNNR 5 0705-01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi 0 średnicy 110mm | m | 243.5 | 0 | 0
243.5
9. | KNR 5-10 0114-02 | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m | m | 165.4 | 0 | 0
Słoneczna 1,04*142=147,7m Spokojna 1,04*17=17,7m
10. | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m z przykryciem folią sygnalizacyjną | m | 323.4 | 0 | 0
Słoneczna 1,04*288=299,5m Spokojna 1,04*23=23,9m
11. | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie wastwy piasku o grubości 0,1m na dno rowu kablowego wraz z obsypaniem | m | 509 | 0 | 0
12. | KNR 5-08 0608/07 | Układanie bednarki w rowkach kablowych (bednarka do 120 mm2) | m | 509 | 0 | 0
13. | KNR 2-01 0704/02 | Ręczne zasypanie rowów dla kabli 0,4x0,8m | m | 509 | 0 | 0
14. | KNR 2-01 0707/02 | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem pod słupy oświetleniowe | m3 | 16 | 0 | 0
15. | E510-0510-47 | Fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice, objętość do 0,25m3 | szt | 19 | 0 | 0
16. | E510-0510-48 | Fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice, objętość do 0,25m3 | szt | 1 | 0 | 0
17. | KNR 5-10 0709/05 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg | szt. | 19 | 0 | 0
18. | KNR 5-10 0709/05 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg | szt. | 1 | 0 | 0
19. | KNNR-5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych pojedyńczych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 19 | 0 | 0
20. | KNNR 5-10 1005-07 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 19 | 0 | 0
21. | KNNR 5-10 1005-01 | Montaż opraw oświetlenia ISKRA LED - oświetlenie przejść dla pieszych | szt. | 1 | 0 | 0
22. | KNNR 5-10 1001-0,4 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 20 | 0 | 0
23. | KNNR 5-10 1001-01 | Montaż skrzynek z wierceniem otworów, ciężar do 10 kg | szt. | 20 | 0 | 0
24. | KNR 5-10 1004/01 | Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe przy udziale podnośnika samochodowego | m-1przew | 181 | 0 | 0
25. | KNR 4-03 1203/01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 20 | 0 | 0
26. | KNR 4-03 1205/01 | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | pom | 1 | 0 | 0
27. | KNR 4-03 1205/02 | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - następny pomiar | pom | 20 | 0 | 0
28. | KNP 18 1346/12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej | pom | 20 | 0 | 0
DEMONTAŻE | [5 empty] | 0
29. | KSNR 9-09 01-05 | Demonaż słupa K10 ZN typ A, utylizacja | szt. | 2 | 0 | 0
30. | KSNR 9-10 01-09 | Demonaż słupa K10 ZN2, utylizacja | szt. | 12 | 0 | 0
31. | KSNR 9-10 02-06 | Demontaż wysięgników jednoramiennych | szt. | 14 | 0 | 0
32. | KSNR 9-09 03-04 | Demonaż linii napowietrznej 4x25, utylizacja | m | 400 | 0 | 0
|  |  | RAZEM (netto) |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT (23%) |  |  | 0
|  |  | RAZEM (brutto) |  |  | 0
|  | …………………………… | ………………………………………….
|  | opracował | miejscowość, data

## kanaliza Słoneczna
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania: |  | Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu
KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. | Podstawy | Rodzaj robót, ilość | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. KANALIZACJA DESZCZOWA | [5 empty] | 0
1 | kalk. Indywidualna | Wykonanie wykopów pod przyłącza z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 656.6 | 0 | 0
289,0*1,0*1,8=520,2 kolektor
18,0*1,0*1,4=25,2 przyłącza
9*2,0*2,0*2,2=79,2 studnie
8*1,0*2,0*2,0=32,0 wpusty
razem 656,6 ul. Słoneczna
2 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie (z demontażem) ścian wykopu | m2 | 1119.6 | 0 | 0
2*289*1,8+9*2*2*2,2=1 119,6 - ul. Słoneczna
3 | KNR 2-18 0501-03 | Podłoża z materiałów sypkich, gr. 15 cm - podsypka | m3 | 46.05 | 0 | 0
307,0*1,0*0,15=46,05 ul. Słoneczna
4 | kalk. Indywidualna | odwodnienie wykopów wg technologii wykonawcy | godz. | 240 | 0 | 0
240 ul. Słoneczna
5 | KNR 2-18 0511-03 | Kanały z rur betonowych WIPRO, średnica 300 mm, klasa A, uszczelnienie uszczelką gumową | m | 289 | 0 | 0
289,0
6 | kalk. Indywidualna | Zaślepienie rurociągu betonowego o średnicy 300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
7 | KNR 2-18 0511-01 | Kanały z rur betonowych WIPRO, średnica 200 mm, klasa A, uszczelnienie uszczelką gumową | m | 18 | 0 | 0
18,0 ul. Słoneczna
8 | KNR 2-18 0613-04 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, głębokość do 3,0m, średnica 1000mm | kpl | 9 | 0 | 0
8 ul. Słoneczna
9 | KNR W 2-18 0517-02 | Studzienka kanalizacyjna WAVIN typ Tegra, średnica 600 mm, zamknięcie rurą teleskopową | kpl | 1 | 0 | 0
1 ul. Słoneczna
10 | KNR 2-18 0625-01 | Kratka ściekowa uliczna 500mm, D-400 | kpl | 8 | 0 | 0
8 ul. Słoneczna
11 | KNR 2-31 0605-01 | Odwodnienie liniowe K-150 z rusztem żeliwnym D-400 | m | 5.5 | 0 | 0
5,5 ul. Słoneczna
12 | KNR 2-18 0501-03 | Podłoża z materiałów sypkich, gr. 30 cm - zasypka | m3 | 92.1 | 0 | 0
307,0*1,0*0,30=92,10 ul. Słoneczna
13 | kalk. Indywidualna | zasypanie wykopów piaskiem z zakupem, dowozem i zagęszczeniem materiału | m3 | 359.35 | 0 | 0
656,6-46,05-92,10-289*3,14*0,2*0,2-307*1,0*0,4=359,35 ul. Słoneczna
14 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanału 200 mm | m | 18 | 0 | 0
18,0 ul. Sloneczna
15 | KNR 2-18 0804-04 | Próba szczelności kanału 300 mm | m | 289 | 0 | 0
289 ul. Słoneczna
16 | kalkulacja indywidualna | Przegląd rurociągu kamerą inspekcyjną | m | 289 | 0 | 0
289 ul. Słoneczna
17 | kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna (wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza) | m | 289 | 0 | 0
289 ul. Słoneczna
|  | RAZEM (netto) |  |  |  | 0
|  | PODATEK VAT (23%) |  |  |  | 0
|  | RAZEM (brutto) |  |  |  | 0
……………………………….
opracował
…………………………………
miejscowość, data