#### Inowrocław, 11 kwietnia 2013 r.

## BHP.230.2.4.2013

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie

w Inowrocławiu  ul. Chemiczna 9.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2013 r.

Termin kontroli: 9 i 10 kwietnia 2013 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Maria Lipińska-Ankiel.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 41 pracowników,

w tym 37 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani mgr  Maria Lipińska-Ankiel – dyrektor;

- Pan mgr Rafał B. – osoba wykonująca zadania służby bhp;

- Pani Małgorzata R. – sekretarz szkoły.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1.   Pani mgr Maria Lipińska-Ankiel – dyrektor;

2.   Pan Stanisław Z..

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Uwagi:

* p. Katarzyna N. zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, została

skierowana na badania wstępne drugiego dnia pracy. Jest to naruszenie przepisu

art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

poz. 94 ze zm.);

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),

a postępowanie powypadkowe uczniów zgodnie z zasadami określonymi

w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Bez uwag.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie szkolenia w  dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Uwagi:

* p. Katarzyna N. zatrudniona od 7 maja 2012 r. nie złożyła oświadczenia

o zapoznaniu z osobami wyznaczonymi do zajmowania się zwalczaniem pożarów,

ewakuacji i udzielaniem pierwszej pomocy.

d/ ryzyko zawodowe

Znowelizowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego.

Uwagi:

* w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,  podaje  opracowujący, że będzie

szacował ryzyko metodą „Risk Score”, a następnie opisuje  metodykę

szacowania szkodliwych czynników mierzalnych (wiedząc, że nie ma

pomiarów)  np.: czynników chemicznych, pyłów i  hałasu. Z dalszej części

opracowania można się zorientować, że tych czynników opracowujący nie

szacuje. Można domniemywać, że opisanie metodyki szacowania ryzyka dla

czynników mierzalnych służyło dla zwiększenia objętości opracowania;

* zaniżona ekspozycja na występujące zagrożenia;

*  w ocenie ryzyka zawodowego nie oszacowano wszystkich czynników np.

możliwość powstania pożaru (zaprószenie ognia);

* nie oszacowano ryzyka zawodowego osoby kierującej pracownikami;

e/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszone były przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą.

Bez uwag

f/ odzież robocza

Pracodawca określił swoim zarządzeniem zasady przydziału odzieży roboczej

i ochronnej oraz środków czystości. Kartoteka wydanego asortymentu zawiera

nazwy, nie zawsze odpowiadające zapisom zarządzenia.

Należy zaktualizować zarządzenie lub pracownik wydający ww. przedmioty

powinien ściślej przestrzegać nazw przedmiotów określonych zarządzeniem

pracodawcy.

g/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

W apteczkach były środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania

pierwszej pomocy.

Bez uwag.

h/ kontrole

* w protokole kontroli izolacji instalacji elektrycznej oraz ochrony przed

porażeniem z 20 sierpnia 2012 r. podano,  że  w 12 punktach protokołu, że

instalacja nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Stan techniczny instalacji elektrycznej zagraża pożarem budynku.

Brak protokołu o usunięciu nieprawidłowości. Podobna uwaga jak w poprzednim

protokole z 2011 r.

Według relacji Dyrektora, szkoła wystąpiła o środki finansowe na ten cel.

* w trakcie kontroli dostarczono protokół kontroli węży hydrantowych na

maksymalne ciśnienie z 5 kwietnia 2013 r.;

* brak protokołu sprawdzenia corocznego stanu technicznego budynku,

wynikającego z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

* 29 sierpnia 2012 r. i 28 stycznia 2013 r. Komisja wyznaczona przez pracodawcę

dokonała sprawdzenia stanu technicznego budynków i pomieszczeń. Jest to

spełnienie wymogu określonego przepisem § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

69 ze zm.). Bez uwag.

* 8 grudnia 2011 r. dokonano 5 letniego sprawdzenia stanu technicznego budynku.

* 11 marca 2013 r. dokonano kontroli otworów wentylacyjnych – bez uwag;

* 5 października 2012 r. dokonano kontroli hydrantów wewnętrznych – bez uwag;

* 4 września 2008 r. dokonano sprawdzenia instalacji odgromowej – bez uwag;

* 12 marca 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wydała nakaz zawierający 3

punkty.

Zalecenia wynikające z nakazu zostały wykonane, jednak brak pisma

zawiadamiającego PIP o wykonaniu nakazu.

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń

--------------------------------------------------

Budynek po termomodernizacji i remoncie adaptacyjnym parteru na pomieszczenia

przedszkolne. Stan techniczny budynku bardzo dobry, za wyjątkiem instalacji

elektrycznej – uwagi w pkt. 1 lit. „h” protokołu i schodów ( z wykruszeniami) oraz

dachu – w salach nr 300 i 301 na ścianie i suficie ślady po zacieku..

W budynku gospodarczym (pomieszczenia po lewej i prawej stronie, przy ogrodzeniu)

krokwie w części  środkowej pomieszczenia wymagają podparcia (ugięte krokwie

więźby dachowej).

Teren szkoły ogrodzony. Na boiskach wzorcowy porządek.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Bardzo dobry i dobry stan techniczny urządzeń i wyposażenia.

Uwagi:

* pomieszczenie wicedyrektora

- nie świeci 1 świetlówka w lampie sufitowej;

* świetlica

- nie świecą 2 lampy sufitowe i 3 świetlówki w pozostałych lampach sufitowych;

* sala nr 206

- nie świeci 1 świetlówka w lampie sufitowej.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ składowanie materiałów palnych

* na strychu składowane kartony (patrz § 4, ust. 1, pkt 12 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109,

poz. 719),

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

* ibp nie zawiera nazw składników instrukcji, o jakich mowa w § 6 rozporządzenia

MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

* w ibp brak oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z instrukcją po jej

nowelizacji;

c/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku szkoły występują hydrant Ɵ 52 zamiast Ɵ 25 jak

stanowi  przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Szczególnie musi dziwić fakt nie wymiany hydrantu wewnętrznego na właściwy

(Ɵ 25 z wężem półsztywnym)  znajdujący  się w części parterowej budynku,

w której kilka miesięcy temu  zakończono remont adaptacyjny na pomieszczenia

przedszkolne.

d/ ewakuacja

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację, tak jak określa to przepis § 17 ww.

rozporządzenia MSWiA  i zawiadomiono Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

e/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku szkoły znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem gaśniczym ABC, za wyjątkiem pomieszczeń: strychowego

i konserwatora .

Uwagi:

* w pomieszczeniach  budynku gospodarczego brak gaśnic;

* w pomieszczeniach: strychowym i konserwatora gaśnice ze środkiem POLONIT

F, który powinien być wycofany z użytku do 2005 r.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

a/  podjąć działania zmierzające do naprawy stanu technicznego instalacji elektrycznej

w budynku szkoły;

b/ w terminie 3 miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-----------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej

nr 9 w Inowrocławiu pod poz. 32.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu,

2.  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

Maria Lipińska-Ankiel						Adam Gil

.......................................................                        ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej                                                             podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

nr BHP.230.2.4.2013

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła podstawowa nr 9 w Inowrocławiu

Nazwa wydziału: sekretariat

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Małgorzata R.;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły - pracownica administracyjno-biurowa;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownik? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła podstawowa nr 9 w Inowrocławiu

Nazwa wydziału: kadry;

Nr pomieszczenia: bez numeru;

Imię i nazwisko pracownika: Małgorzata Z.;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. kadr - pracownica administracyjno-biurowa;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np.: żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownik? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.