#### Inowrocław, 3 grudnia 2012 r.

## BHP.230.2.11.2012

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu ul. Kilińskiego

16.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na IV kwartał 2012 r.

Termin kontroli: 29 i 30 listopada 2012 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Grażyna Ozorowska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest pracowników 31,

w tym 18 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani mgr Grażyna Ozorowska – dyrektor,

2. Pani mgr Anna N. – referent administracji - kasjer.

Kontrolę przeprowadzono w obecności nw. osób:

1. Pani mgr Grażyna Ozorowska – dyrektor,

2. Pan Marcin Z. - konserwator,

3. Pan Robert B. – pracownik gospodarczy.

### Ustalenia   kontrolne   –   stan   faktyczny   –   przebieg   kontroli

### ==========================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie

z zasadami określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników, przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

c/ ryzyko zawodowe

Po uwagach z poprzedniego protokołu pokontrolnego z 2010 r. wprowadzono

niewielkie zmiany w obowiązującej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

jednak podstawowe błędy nie zostały usunięte tj.:

* osoba z zewnątrz, opracowując dokumentacje oceny ryzyka zawodowego

założyła, że podając środki profilaktyczne, automatycznie wpływa na poziom

ryzyka zawodowego. Jest to błąd merytoryczny, ponieważ, czy podane środki

profilaktyczne wpłynęły na obniżenie poziomu ryzyka zawodowego, najpierw

wprowadza się przewidziane środki profilaktyczne, a następnie dokonuje

się ponownej oceny ryzyka zawodowego (w dokumentacji brak jest informacji,

czy podane środki profilaktyczne były zastosowane).

* niedopuszczalnym, kolejnym błędem jest podawanie, że środki profilaktyczne

wpłynęły na ekspozycję czynnika narażenia np.: dla stanowiska z monitorem

ekranowym określono, że przed podaniem środków profilaktycznych ekspozycja

wynosiła „6” tj. częsta codzienna, a po podaniu środków profilaktycznych,

zmieniła się na „3” tj. sporadyczna raz w tygodniu. Jest to kuriozalne stwierdzenie,

że przed zapoznaniem się ze środkami profilaktycznymi, osoba pracowała na

monitorze ekranowym często codziennie, a po zapoznaniu się ze środkami

profilaktycznymi np. instrukcją bhp, osoba ta pracowała na monitorze ekranowym

sporadycznie raz w tygodniu.

d/ odzież robocza

Pracodawca zarządzeniem, określił zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego

Nie stwierdzono nieprzestrzegania reguł tam zawartych.

e/ postępowanie powypadkowe

Postępowania powypadkowe  prowadzone prawidłowo, tj. stosownie do zasad

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

f/ kontrole

Przeprowadzono sprawdzenie stanu technicznego budynków i instalacji według

zasad  określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), jednak stwierdzono  następujące ustalenia

i uchybienia:

* brak protokołu kontroli rezystancji izolacji instalacji elektrycznej w budynku przy

ul. Kilińskiego 16,

* w protokole  kontroli instalacji elektrycznej budynku przy ul. Kasztelańskiej 22

z listopada 2012 (w dacie kontroli brak dnia kontroli) zawarto 13 nieprawidłowości.

Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego usunięcie tych nieprawidłowości lub

harmonogramu  ich usuwania.

* w protokole kontroli stanu technicznego teatru letniego przy ul. Świętokrzyskiej 107,

z 28 września 2012 r. podano następujące nieprawidłowości:

- brak instalacji odgromowej,

- wewnętrzne instalacje oraz tynki i posadzki w bardzo złym stanie technicznym;

* w protokole kontroli nr 026/2012 instalacji elektrycznej z marca 2012 (w dacie kontroli

brak dnia  kontroli) podano 7 nieprawidłowości.

Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego usunięcie tych nieprawidłowości lub

harmonogramu ich usuwania;

* w protokole kontroli nr 025/2012 instalacji elektrycznej z marca 2012 (w dacie kontroli

brak dnia  kontroli) podano 2 nieprawidłowości.

Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego usunięcie tych nieprawidłowości lub

harmonogramu ich usunięcia.

* nie przedstawiono protokołów kontroli pracownika służby bhp, świadczy to o tym, że

nie realizuje swojego podstawowego obowiązku wynikającego z  § 2 ust. 1, pkt 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeń-

stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2010 r.

* pracownik służby bhp  przedstawił pracodawcy coroczną analizę bhp,  tak jak  wynika

z przepisu § 2 ust. 1, pkt 3  ww. rozporządzenia Rady  Ministrów. Jednak dokument ten

przygotowany przez pracownika służby bhp, a podpisany był przez pracodawcę, chociaż

był adresowany do pracodawcy.

* w protokole Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) poprzedzającej wydanie decyzji

zezwalającej na eksploatację dźwigu do przewożenia osób niepełnosprawnych w budynku

przy ul. Kasztelańskiej 22 podano:

- udrożnić instalację odpływu w podszybiu urządzenia,

- powiększyć przerwę między otwierającymi się drzwiami dźwigu, a ścianą korytarza

przystanku 2 i 3, w celu uniknięcia zakleszczenia palców osób otwierających drzwi,

- zabudować sztywną przegrodą, w sposób trwały przewody hydrauliczne i elektryczne

wychodzące z szafy sterowniczej dźwigu.

Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego usunięcie tych nieprawidłowości lub

harmonogramu ich usuwania.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a/ budynek teatru

Sala główna teatru, korytarze i pomieszczenia oraz elewacje po generalnym remoncie.

Uchybienia:

* pomieszczenia (p.) piwniczne zaplecza budynku  teatru:

- pomieszczenia wymagają generalnego remontu;

Według relacji kierownictwa KCK, zakres remontu był ograniczony możliwościami

finansowym.

- pomieszczenie nastawni oświetlenia – brudne ściany,

-  sala audiowizualna w Instytucie : wokół otworów wentylacyjnych na suficie mokre ślady

zacieku;

- sala  archeologiczna w muzeum solnictwa: przy posadce ślady grzyba, odpadają płytki

(5 szt.);

b/ p. budynku KCK

Pomieszczenia pracy, korytarz, pomieszczenia higieniczno-sanitarne po generalnym remoncie,

z wysokim standardem.

Uchybienia:

* na rurze kanalizacyjnej, przechodzącej równolegle i 60 cm od sufitu  pomieszczenia

socjalnego, ślad wycieku zawartości (niestosowny zapach w takim pomieszczeniu).

c/ budynek teatru letniego

* w pomieszczeniach poniżej otaczającego terenu – grzyb na ścianach, odpada tynk,

poobrywane drzwi.

Według relacji kierownictwa KCK przeprowadzono prace odwadniające teren wokół

budynku, ponieważ dewastacje budynku powodowała zbierająca się woda w najniżej

położonych pomieszczeniach, po większych opadach atmosferycznych.

.      Po otrzymaniu odpowiednich środków finansowych, planowany jest remont generalny

ww. pomieszczeń.

* zapchane rynny ( na zebranych liściach, ziemi wyrasta zielsko),

* na scenie w przedniej części mokra podłoga – świadczy to o przeciekaniu dachu.

d/ budynek przy ul. Kasztelańskiej 22

* w pomieszczeniach piwnicznych węzła cieplnego i maszynowni dźwigu, przy podłodze

odpada tynk.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia -  w dobrym lub bardzo dobrym stanie.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* sala tańca w budynku KCK: niesprawne 3 świetlówki w lampach sufitowych.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczone były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

* ibp zawiera elementy, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  7 czerwca 2010 r. o  ochronie

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów  (Dz. U.

Nr 109, poz. 719), jednak w części dotyczącej zapoznawania z ibp nie wynika, że

nowozatrudnieni zapoznawani będą z instrukcją przez pracownika służby bhp podczas

szkolenia wstępnego ogólnego, a pozostali pracownicy po każdej nowelizacji instrukcji.

c/ zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych i nieprawidłowego przechowywania materiałów

palnych.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.   Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Kujawskiego Centrum Kultury

w Inowrocławiu pod poz. 114.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor  Kujawskiego Centrum Kultury  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

Grażyna Ozorowska						Adam Gil

........................................................                               ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                       podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  3 grudnia 2012 r.

nr BHP.230.2.11.2012

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Inowrocławski Dom Kultury  w  Inowrocławiu;

Nazwa wydziału: księgowość;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Małgorzata M.;

Nazwa stanowiska pracy:  główna księgowa - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X | strona północna |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Kujawskie Centrum Kultury  w  Inowrocławiu;

Nazwa wydziału:  administracja;

Nr pomieszczenia:----;

Imię i nazwisko pracownika:  Anna N.;

Nazwa stanowiska pracy: referent  – pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5  godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.