#### Inowrocław, 3 września 2013 r.

## BHP.230.2.13.2013

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

ul. Jana Kilińskiego 16 (biblioteka główna), filie:

- nr 1, ul. Z. Wilkońskiego 32,

- nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, ul. Armii Krajowej 12,

- nr 2, ul. Chemiczna 9,

- nr 2 dla Dzieci ul. Wojska Polskiego 5,

- nr 3, ul. Szarych Szeregów 2,

- nr 4, ul. Poprzeczna 29,

- nr 7, ul. Marulewska 7,

- nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych, ul. J. Kilińskiego 16.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2013 r.

Termin kontroli: 27 i 28 sierpnia 2013 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Dorota Drobnik-StefańskaenkeH.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 45 pracowników,

w tym 41 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Agnieszka K. – zastępca dyrektora,

2. Pani Mirosława B. – kierownik filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży,

3. Pani Anna O. – kierownik filii nr 1,

4. Pani Dagmara L. – kierownik filii nr 2,

5. Pani Barbara K. – kierownik filii nr 2 dla Dzieci,

6. Pani Anna M. – kierownik filii nr 3,

7. Pani Dorota K. – kierownik filii nr 4,

8. Pani Lidia K. – kierownik filii nr 7,

9. Pani Irena H. – kierownik filii nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych,

10. Pani Mariola S. – kierownik Oddziału dla Dzieci Biblioteki Głównej,

11. Pani Marlena S. – kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki

Głównej,

12. Pani  Aleksandra N. – kierownik Czytelni Regionalnej Biblioteki Głównej,

13. Pani Agnieszka K. – kierownik Czytelni Biblioteki Głównej,

14. Pani Małgorzata D. – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

15. Pani Anna K. – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego,

16. Pani Katarzyna S. – kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjny,

17. Pan Bartosz W.  - kierownik Działu Bibliograficzno-Informacyjnego.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani Agnieszka K. - zastępca dyrektora,

2. Kierownicy komórek organizacyjnych.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ odzież robocza i ochronna

* zarządzenie dyrektora dotyczące odzieży roboczej określa wypłatę ekwiwalentu,

co roku w grudniu na rok następny. Bez uwag.

b/ badanie profilaktyczne

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Uwagi:

* nie poddaje się badaniom lekarskim sprzątaczki, czy nie ma przeciwskazań

zdrowotnych do pracy na wysokości (praca powyżej 1m);

* nie sprawdza się, czy pracownicy nie są nosicielami  choroby zakaźnej np.

gruźlicy (patrz: art. 6, ust. 1, pkt 5 i ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /Dz. U. Nr

234, poz. 1570 ze zm./).

c/ kontrole

* 27 czerwca 2013 r. pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej budynku przy

ul. Wilkońskiego 32, ul. Poprzeczna 29 i Kilińskiego 16 – bez uwag.

* 28 listopada 2012 r. roczny przegląd stanu technicznego budynku przy ul.

Kilińskiego 16 – bez uwag.

* 29 listopada 2012 r. – 5- letni przegląd budynku przy ul. Wilkońskiego 32 – bez

uwag.

* 30 listopada 2012 r. – 5- letni przegląd budynku przy ul. Poprzecznej 29 – brak

dokumentu stwierdzającego usuniecie usterek wykazanych w pkt. 4.

* czerwiec 2011 r. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynku

przy ul. Kilińskiego 16. Uwagi:

- nieprawidłowa data przeglądu,

- brak dokumentu stwierdzającego usuniecie usterek wykazanych w pkt. 2.

* czerwiec 2010 r. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynku

przy ul. Poprzeczna 29 i Wilkońskiego 32. Uwagi:

- nieprawidłowa data przeglądu.

* czerwiec 2012 r. kontrola instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Poprzecznej

29. Uwagi:

- nieprawidłowa data przeglądu.

* brak protokołów kontroli instalacji odgromowej w pozostałych budynkach (poza

budynkiem przy ul. Poprzecznej 29).

* 11 grudnia 2012 r. okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych

budynku przy ul. Poprzecznej 29. Bez uwag.

* 8 marca 2013 r. okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych

w budynkach przy ul. Kilińskiego 16 i Wilkońskiego 32. Bez uwag.

d/ szkolenia bhp

Szkolenie okresowe przeprowadzane było zgodnie z zasadami określonymi

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860

ze zm.).

Uwagi do szkolenia wstępnego:

* 1 lipca 2013 r. szkolenie wstępne ogólne p. Weroniki D. przeprowadziła osoba,

która nie posiada do tego uprawnień;

* p. Weronika D. nie złożyła oświadczeń o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym

bibliotekarza, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i osobami wyznaczonymi do

zajmowania się zwalczaniem pożarów, ewakuacją i udzielaniem pierwszej pomocy.

* 1 sierpnia 2013 r. szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe p. Sary Z.

przeprowadziła osoba, która nie posiada do tego uprawnień;

* p. Sara Z. nie złożyła oświadczeń o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym

bibliotekarza, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i osobami wyznaczonymi do

zajmowania się zwalczaniem pożarów, ewakuacją i udzielaniem pierwszej pomocy.

e/ ryzyko zawodowe

* podjęto próbę nowelizacji oceny ryzyka zawodowego. Jednak nie dokończono

oceny.

Podobne uwagi do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zawierają poprzednie

protokoły z lat 2009 i 2011.

f/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli z 2011 r. nie było wypadków przy

pracy.

g/ służba bhp

* pracownik służby bhp przedstawił analizę bhp w Bibliotece za rok 2012.

Od 1 lipca 2013 r. brak osoby, która miałaby przygotowanie formalne do

wykonywania  zadań służby bhp.

h/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie zawiera przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą. Bez uwag.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Stan techniczny budynków i pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń. Budynki administrowane

przez Bibliotekę, po termomodernizacji.

Uwagi:

a/ serwerownia – budynek przy ul. Kilińskiego 16

* na ścianie ślad zacieku przy klimatyzatorze.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w bardzo dobrym lub dobrym stanie.

Uwagi:

a/ magazyn budynku przy ul. Poprzecznej 29

* podwinięta wykładzina podłogowa (zagrożenie potknięciem),

* wyrwana lampa nad wejściem do kotłowni,

* brak osłony wyłącznika ww. lampy;

b/ magazyn budynku przy ul. Marulewskiej 7

* prowizorycznie podłączona do zasilania lampa sufitowa.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane tak jak określają przepisy

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Bez uwag.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Poddano ibp okresowej aktualizacji, tak jak stanowi przepis określony w § 6, ust. 3

rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  Nr

109, poz. 719). Uwagi:

* ibp nie zawiera składników o jakich mowa w § 6 ust. 1, pkt 8 ww. rozporządzenia

MSWiA z 7 czerwca 2010 r. np. odległości od sąsiednich obiektów i usytuowania

hydrantów zewnętrznych, planów obiektów itp.

c/ gaśnice

Na wyposażeniu budynków znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem  gaśniczym i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Polskich Normach.

d/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku występują hydranty Ɵ 52 zamiast Ɵ 25,  jak

stanowi   przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Biblioteki Miejskiej

w Inowrocławiu pod poz. 48.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu  Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

Dorota Drobnik-Stefańska					Adam Gil

.................................................                               ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organiza-                                                                      podpis osoby kontrolującej

cyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu z dnia

3 września 2013 r.

Nr BHP.230.2.13.2013

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Biblioteka Miejska w Inowrocławiu,

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Instrukcyjno-Metodyczny przy ul. J.

Kilińskiego 16;

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Anna K.;

Nazwa stanowiska pracy: instruktor;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Biblioteka Miejska w Inowrocławiu,

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Informatyczny przy ul. J. Kilińskiego 16;

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Szymon K.;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. informatyki;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

III. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Biblioteka Miejska w Inowrocławiu,

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział: Czytelnia przy ul. J.

Kilińskiego 16;

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Michał Ł.;

Nazwa stanowiska pracy: mł. bibliotekarz;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym:  5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? |  | X | zaleca-ne |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? |  | X | wyma-gane |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? |  | X | wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | brak krzesła obrotowego |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? |  | X | wymagane |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? |  | X | wymagane |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? |  | X | wyma-gane |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? |  | X | wyma-gane |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

IV. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Biblioteka Miejska w Inowrocławiu,

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Księgowości przy ul. J. Kilińskiego 16;

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Helena S.;

Nazwa stanowiska pracy: główna księgowa;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 7 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.