#### Inowrocław,   25  maja  2012 r.

## BHP.230.2.52012

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Przedszkolu nr 20   w Inowrocławiu , e-mail:

alap20@wp.pl  , tel.: 3522768.

Siedzibą Przedszkole nr 20 są budynki w Inowrocławiu przy ulicy:

- Wojska Polskiego 13a,

- Alejnika 13,

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2012 r.

Termin kontroli: 22 i 23 maja 2012 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Magdalena Zwolińska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest  42 pracowników,

w tym 39 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani mgr Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Wicedyrektor,

3. Pracownik służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani mgr Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Wicedyrektor,

3. Pracownik służby bhp.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane są  w zasadzie zgodnie z

obowiązującymi  przepisami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), jednak stwierdzono

następujące uchybienia:

*  p. Ewa ……  - nauczycielka pracowała od 5 lutego 2012 r. do 29 lutego

2012 r. bez aktualnych profilaktycznych badań lekarskich;

b/ postępowanie powypadkowe

Według relacji Dyrektora Przedszkola, w okresie ostatnich 2 lat nie było wypadku

w pracy, w drodze z pracy lub do pracy, ani też wypadków dzieci (brak wpisów

w rejestrze wypadków).

c/ szkolenia bhp

Szkolenia wstępne i okresowe przeprowadza się zgodnie z przepisami

określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180,  poz. 1860 ze zm.). Jednak stwierdzono następujące niedociągnięcia:

* nieaktualne szkolenie okresowe z zakresu bhp p. Wiesławy …………… –

woźnej oddziałowej.

d/ ryzyko zawodowe

W znowelizowanej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, stwierdzono

następujące uchybienia:

* w części opisowej stanowiska podaje się, że pracownik podlega szkoleniu

podstawowemu z zakresu bhp, a od 1 lipca 2005 r. nie ma szkolenia

podstawowego z zakresu bhp (patrz ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki

i Pracy), a także nieprawidłowo podaje się terminy szkolenia okresowego np.

nauczyciele odbywają szkolenie okresowe nie rzadziej niż co pięć lat, a podano,

że co 6 lat itp.;

e/ instrukcje bhp

Bez uwag.

f/ kontrole

Kontrole instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej budynków, wykonuje się

w terminach i zakresie określonym w art. 62 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr  243, poz. 1623  ze zm.) . Stwierdzono, że:

* kontrolę stanu technicznego budynków przeprowadzanej przez osobę

z uprawnieniami budowlanymi dnia 17 listopada 2011 r. Do  dnia kontroli nie

wszystkie uchybienia wykazane w protokole pokontrolnym  zostały usunięte np.:

brak przykrycia zagłębienia odprowadzenia wody opadowej (przed wejściem do

pomieszczeń piwnicznych ze strony wschodniej budynku przy ul. Wojska

Polskiego 13a.

* Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w decyzji z 10 sierpnia 2011 r.

zmienił termin (do 31.08.2012 r.) obudowania bocznej klatki schodowej i zamknięcia

jej drzwiami oraz dostosować okna na najwyższej kondygnacji tej klatki schodowej

do oddymiania automatycznego i ręcznego – nakazane prace rozpoczną się w przerwie

wakacyjnej (według relacji Dyrektora).

g/ analiza bhp

* pracownik służby bhp przedstawił analizę stanu bhp za 2011 r.

W analizie pracownik bhp skupił się na wypadkach przy pracy (najważniejszy

element analizy), chociaż w opisywanym okresie nie było wypadków (patrz pakt

„b”). Brak opisania innych elementów bhp np.: szkoleń, profilaktycznych badań

itp.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Bez uwag.

i/ znaki bhp

Bez uwag.

j/ ochrona przeciwporażeniowa

* w magazynie żywności lodówka podłączona do gniazda zasilania 230V bez bolca

(brak ochrony przeciwporażeniowej).

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a/ budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a

Budynek po termomodernizacji,  w dobrym stanie technicznym, z drobnymi

uchybieniami opisanymi w pkt. 1, lit. „f”.

b/ budynek przy Alejnika

Budynek administrowany przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* zły stan techniczny okien,

* nierówności chodnika przed budynkiem – jest to uchybienie przepisu § 7 ust. 1, pkt 2

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Poza tym bez uwag.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice dobrane z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczone w sposób

zgodny z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowana przez osobę z uprawnieniami

inspektora ochrony przeciwpożarowej, tak jak stanowi przepis.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* w ibp podaje się rodzaje szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie

wynikające z prawa powszechnie obowiązującego,

* ibp nie zawiera nazw elementów o jakich mowa w § 6 ww. rozporządzenia MSW i

A z 7 czerwca 2010 r.

c/ wewnętrzne wyposażenie hydrantowe

Hydranty wewnętrzne Ө 25 z wężem giętkim, ale dopuszczone do użytku decyzją

komendanta wojewódzkiego PSP.

d/ zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono.

e/ drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oznakowane właściwie tzn., że po wyjściu na ciąg ewakuacyjny

widoczny jest znak kierunku ewakuacji, jednak nie zawsze znak „Wyjście

ewakuacyjne” oznacza wyjście z budynku lub przejście do innej strefy pożarowej.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Przedszkola nr 20

Inowrocławiu pod poz. 98.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Przedszkola nr 20  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

/- /Magdalena Zwolińska                                         /-/ Adam Gil

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                podpis osoby kontrolującej

/-/ Ryszard Brejza

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  25 maja  2012 r. nr BHP. 230.2.5.2012

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 20 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Administracja;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:  Alicja ………….,

Nazwa stanowiska pracy:  starszy referent  – pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? |  | X | wymagane |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.