#### Inowrocław,  18 grudnia  2013 r.

## BHP.230.2.16.2013

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”

w Inowrocławiu  ul. Wachowiaka 6 i ul. Wł. Łokietka 12, tel.: 52 - 3526231.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2012 r.

Termin kontroli:  17 i 18 grudnia  2013 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

kierownik – Joanna Harenda.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 18 pracowników,

w tym 15 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani  Joanna Harenda  –  kierownik.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani  Joanna Harenda  – kierownik.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ postępowanie powypadkowe

* postępowanie powypadkowe p. Jolanty K.  prowadzone  w dniu 13 lutego

2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania powypadkowego –

bez uwag.

b/ szkolenia bhp

* szkolenie wstępne p. Małgorzaty P.  prowadzone prawidłowo

- karta szkolenia wstępnego wypełniona – bez uwag.

* pracownicy poddawani byli szkoleniu okresowemu w terminie – bez uwag.

c/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi

z  rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm./);

d/ kontrole

Instalacje w budynku przy ul. Wachowiaka 6 sprawdzała (według Kierownika

DDP),  w zakresie określonym w art. 62 ustawy Prawo budowlane -  Kujawska

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a w budynku przy ul. Wł. Łokietka 12 –

Żłobek Miejskiego „MAJA”;

* protokół kontroli instalacji gazowej  budynku przy ul. Wachowiaka 6,

z 03.09.2013 –  bez uwag;

* protokół kontroli instalacji elektrycznej budynku przy ul. Wachowiaka 6

z   26.04.2013 i  5.07.2013 – bez uwag;

* protokół kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul.

Łokietka 12 z  2.03.2013 r. – bez uwag;

* protokół kontroli hydrantów wewnętrznych i gaśnic  z budynku przy ul.

Wachowiaka 6,  z 8.03.2013 r. – bez uwag;

* protokół kontroli otworów wentylacyjnych z 7 czerwca 2013 r. – bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

Dokonano oceny ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w DDP.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera elementy jakie określają

obowiązujące przepisy. Uwagi:

* ocena ryzyka zawodowego nie uwzględnia wszystkich zagrożeń, np.: możliwość

zarażenia chorobą zakaźną,

* zaniżenie ekspozycji na zagrożenie (jak często pracownik spotyka się z tym

zagrożeniem),

* nie zawsze przemyślanie podaje się środki profilaktyczne np.: dla pomocy

kuchennej przy zagrożeniu przeciążenie układu ruchu;

f/ służba  bhp

Zadania służby bhp  wynikające z  rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 2

września 1997 r. w sprawie  służby bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz. U.  Nr

109, poz. 704 ze zm.) wykonuje pracodawca (ukończone stosowne szkolenie

okresowe dla pracodawców wykonujące zdania służby bhp).

Przepis § 2, pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów nakłada na pracownika

służby bhp lub osobę wykonującą zadania służby bhp kontroli warunków bhp

w zakładzie pracy. Przedstawiono dokument potwierdzający wykonywanie ww.

zadania;

g/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Bez uwag.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy mają dostęp do apteczek ze  środkami do udzielania pierwszej pomocy.

Uwagi:

* przy apteczkach brak wykazu osób przeszkolonych i wyznaczonych do

udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek taki wynika z przepisu § 44

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

i/ odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

Pracodawca określił aktem prawa wewnętrznego zasady przydziału odzieży

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Bez uwag.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Stan techniczny budynków przy ul. Wł. Łokietka 12 i przy ul. Wachowiaka 6

bez zastrzeżeń.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Uwagi:

* niesprawne spłukiwanie sedesu w ubikacji męskiej budynku przy Wachowiaka 6.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków DDP przygotowana przez osobę

z właściwymi uprawnieniami i zawiera elementy  jakie podaje przepis § 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.

Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* w części dotyczącej „Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz

terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych” brak:

- odległości od obiektów sąsiadujących,

- przewidywanej liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach,

- umiejscowienia hydrantów zewnętrznych.

b/ ewakuacja

Przeprowadzono  20 czerwca 2013 r. ćwiczebną ewakuację z budynku przy ul.

Łokietka 12, a  4 listopada 2013 r. ćwiczebną ewakuację z budynku przy ul.

Wachowiaka 6 DDP. Bez uwag.

c/ skrzynki hydrantowe

Budynki wyposażone we właściwe hydrant wewnętrzne Ø 25 z wężem

półsztywnym. Bez uwag.

d/ przechowywanie materiałów palnych i zagrożenia pożarowe

Materiały palne przechowywane zgodnie z zasadami dotyczącymi przepisów

bezpieczeństwa pożarowego.

Zagrożenia pożarowe – uwagi:

* na balkonach popielniczki z niedopałkami papierosów.

Świadczy to o tym, że łamany jest przepis art. 5  ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów

tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), zabraniający palenia

wyrobów tytoniowych na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Ponadto docierają sygnały do Urzędu, że tego zakazu nie przestrzegają niektóre

osoby z personelu DDP (w obydwóch budynkach), a także osoby,  którym

udzielana jest pomoc społeczna.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

- niezwłocznie spowodować przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych

na terenie Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu;

- W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Domu Dziennego Pobytu

w Inowrocławiu pod poz. nr  3/2013.

Otrzymują:

1. Kierownik Domu Dziennego Pobytu  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,

3. aa.

Joanna Harenda							Adam Gil

.......................................................                        ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Dom Dziennego Pobytu  w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracyjno-gospodarczy;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:  Anna L.;

Nazwa stanowiska pracy:  kasjer - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Dom Dziennego Pobytu w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracyjno-gospodarczy;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Teresa D.;

Nazwa stanowiska pracy: st. referent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i nie wymuszona pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

III. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Dom Dziennego Pobytu w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: księgowość;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Wioletta O.-M.;

Nazwa stanowiska pracy: główna księgowa - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 7 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.