#### Inowrocław, 10 grudnia 2012 r.

## BHP.230.2.12.2012

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 4  im. Janusza Kusocińskiego

w Inowrocławiu  ul. Szarych Szeregów 1, tel.: 35-80-260.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na IV kwartał 2012 r.

Termin kontroli: 6 i 7 grudnia 2012 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Mirosław Jardanowski.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 96 pracowników,

w tym 88 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pan mgr  Mirosław Jardanowski  – dyrektor;

2. Honorata S. – osoba wykonująca zadania  służby bhp;

3. Pani Katarzyna Ś. - specjalista ds. płac i kadr;

4. Pani Urszula G. - sekretarka.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan mgr Mirosław Jardanowski – dyrektor;

2. Pani Katarzyna Ś. – specjalista ds. płac i kadr;

3. Piotr K. – robotnik gospodarczy.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami

przepisu art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 ze zm.).

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników i uczniów przeprowadzone prawidłowo.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Stwierdzono następujące uchybienia:

* nie zapoznaje się nowozatrudnionych, z osobami wyznaczonymi do udzielania

pierwszej pomocy, ewakuacji i zajmowania się ochroną przeciwpożarową, tak jak

stanowi przepis art. 207¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

z 1998 r. Nr 21, poza. 94 ze zm.) np. Marta N., Marta P.;

* w karcie szkolenia wstępnego ogólnego, w miejscu, gdzie podaje się kto

przeprowadzał szkolenie, przystawiono pieczęć firmową, a przecież szkolenie

wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przeprowadza osoba fizyczna, a nie firma.

Można domniemywać, że czyni się tak, gdyż osoba wykonująca zadania służby

bhp, nie ma uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, a zapoznaje z

przepisami przeciwpożarowymi (patrz: pkt 10 programu ramowego szkolenia

wstępnego ogólnego);

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp przygotowane tak,  jak stanowi przepis § 41 ust. 1 pkt 2  i ust. 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

Stwierdzono następujące uchybienia:

* w czytelni brak instrukcji bhp przy pracy kopiarką.

e/ kontrole

* 6 kwietnia 2012 r. dokonano przeglądu kominiarskiego otworów

wentylacyjnych;

* 12 kwietnia 2012 r. sprawdzono hydranty wewnętrzne – bez uwag;

* w protokole przeglądu gaśnic, w dacie przeglądu podano 1-30.04.2012 r.

* 18 sierpnia 2012 r. sprawdzono instalację piorunochronną – bez uwag;

* 29 października 2012 r. sprawdzono instalację elektryczną – bez uwag;

* w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży z dnia 23 lipca 2010 r.

Nr PZ-5560-20/10 nakazano m.in.:

- wyposażyć budynek szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Z relacji Dyrektora wynika, że po konsultacji z osobami z uprawnieniami

elektrycznymi, nie zamontowano wyłącznika przeciwpożarowego, a funkcję

tą spełnia główny wyłącznik  prądu, znajdujący się w dyżurce przy wyjściu głównym.

* komisja składająca się z pracowników  i osób sprawujących zadania służby bhp,

dokonała  od 4 do 6 września 2012 r. przeglądu technicznego budynków. Jest to

spełnienie wymagania przepisu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Przepis  art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wymaga także sprawdzenie stanu technicznego budynku

przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

* 9 listopada 2012 r. dokonano sprawdzenia instalacji gazowej – w dokumentacji, brak

jest kserokopii uprawnień typu D (dozoru) osoby, która dokonała sprawdzenia

instalacji gazowej.

f/ ryzyko zawodowe

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nie była nowelizowana. Uwagi takie

same jak w poprzednim protokole z 2010 r.

g/ służba  bhp

Pracownik służby bhp przedstawiał pracodawcy coroczną analizę bhp - taki

obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Rady  Ministrów

z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz.

U.  Nr 109, poz. 704 ze zm.).

h/ odzież robocza i ochronna

Przepis wewnętrzny (zarządzenie Dyrektora) określa zasady przydziału odzieży

i obuwia roboczego.

Stwierdzono następujące niedociągnięcia:

* personel kuchni nie posiada oddzielnych szaf na odzież roboczą i odzież własną.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynki szkoły zadbane i w dobrym stanie technicznym.

Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ pomieszczenie (p.) nr 107a

*  brudne ściany;

b/ korytarz (I piętro segmentu administracyjnego)

* na łączeniu wykładziny podłogowej ubytki wykładziny, co powoduje zagrożenie

potknięcia;

.

c/ sala (s.) nr 104

* na suficie ślady zacieku;

d/ s. nr 04 i 05

* sale kwalifikują się do remontu, a wyposażenie (zniszczone) do wymiany;

e/ s. nr 03

* grzyb na ścianie z tablicą i zniszczone wyposażenie;

f/  szatnia nr 01 (suterena)

* ze ścian odpada farba;

g/ mała sala gimnastyczna

* odpada farba ze ścian;

h/ wc – parter,  segment 8

* ściany powyżej płytek do odnowienia;

i/ p. nr 21

* brudne ściany i ubytek tynku;

j/ wc – I piętro (administracja)

* brak 15 płytek ściennych;

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2010 r.

k/ s. nr 115

* przed tablicą ubytki płytek podłogowych;

l/  s. nr 205

* na suficie ślady zacieku;

ł/ s. nr 209

* na ścianie ślady po przebudowie wyposażenia;

m/ wc chłopców – II piętro segment 15

* brak 1 pisuaru;

n/ wc dziewcząt – II piętro segment 15

* brak drzwi do kabiny i brak zamka do drzwi kabiny drugiej;

o/ wc – I piętro – segment 15

* brak pisuaru;

ó/ p. nr 32

* brudne ściany;

p/ p. piwniczne

* brudna umywalka.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

a/ sekretariat

*  niesprawne 2 świetlówki w lampach sufitowych;

b/ świetlica

*  zdekompletowane lampy sufitowe i nie świeci 5 lamp sufitowych;

c/ s. nr 108

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 6 świetlówek w lampach sufitowych;

d/ s. nr 17

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 7 świetlówek w lampach sufitowych,

e/ pomieszczenie za małą salą gimnastyczną

* brak osłony lampy sufitowej;

f/ s. nr 115

* nie świecą 2 lampy sufitowe i 10 świetlówek w lamach sufitowych;

g/ s. nr 114;

* niesprawnych 11 świetlówek w lampach sufitowych,

h/ s. nr 204

* nie świeci 10 lamp sufitowych i 4 świetlówki w lampach sufitowych;

i/ s. nr 202

* nie świeci 13 świetlówek w lampach sufitowych;

j/ s. nr 215

* nie świeci 12 świetlówek w lampach sufitowych;

k/ s. nr 214

* nie świeci 12 świetlówek w lampach sufitowych;

l/ s. nr 213

* nie świeci 3 lampy sufitowe i 8 świetlówek w lampach sufitowych;

ł/ s. nr 212

* nie świeci 12 świetlówek w lampach sufitowych;

m/ s. nr 211

* nie świeci 1 lama sufitowa i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

n/ s. nr 126

* nie świeci 5 lamp sufitowych i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

o/ s. nr 124 i 125

* nie świecą 2 lampy sufitowe i 10 świetlówek w lampach sufitowych;

ó/ s. nr 123

* nie świeci 12 świetlówek w lampach sufitowych;

p/ s. nr 29

* nie świeci 5 lamp sufitowych i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

r/ s. nr 30

* nie świeci 1 lampa sufitowa i 1 świetlówka w lampie sufitowej;

s/ s. nr 28

* nie świeci 5 lamp sufitowych i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

ś/ s. nr 26

* nie świeci 4 lampy sufitowe i 8 świetlówek w lampach sufitowych;

t/ s. nr 23

* nie świeci 1 świetlówka w lampie sufitowej;

u/ okno balkonowe w budynku przy ul. Kusocińskiego 24

* zbita wewnętrzna szyba;

w/ wc chłopców – parter, segment 15

* brak możliwości spłukiwania pisuaru.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Zaktualizowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Szkoły

Podstawowej nr  4 w Inowrocławiu.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* ibp nie zawiera nazw składników, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr

109, poz. 719),

* w części ibp dotyczącej zapoznawania z instrukcją podano, że zapoznaje się podczas

szkolenia wstępnego i stanowiskowego z zakresu bhp. Osoba, która świadczy usługi

z zakresu bhp powinna wiedzieć, że Minister Gospodarki i Pracy, w swoim

rozporządzeniu z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 160, poz. 1860 zew zm.), określi, że pracownik podlega

z zakresu bhp szkoleniu wstępnemu i okresowemu, a nie wstępnemu

i stanowiskowemu jak podano w instrukcji.

Szkolenie wstępne jest dwuetapowe, a mianowicie: szkolenie wstępne ogólne (zwane

instruktażem ogólnym) i szkolenie wstępne stanowiskowe (zwane  instruktażem

stanowiskowym).

b/ ewakuacja

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację 25 października 2012 r., tak jak określa ww.

rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r.

W działaniach związanych z ewakuacją, stwierdzono następujące uchybienia:

* nie oznakowano dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń piwnicznych;

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2010 r.

* znak kierunku ewakuacji przed wejściem do sali gimnastycznej określa kierunek

ewakuacji w prawo, co wprowadza w błąd. Przy zadymieniu, może ktoś skierować się

do pokoju nauczycieli wf;

* niedrożny ciąg komunikacyjny – drzwi (na przeciw s. nr 05) na klatkę schodową bez

klamki.

c/ gaśnice

Przegląd gaśnic ważny do kwietnia 2013 r.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* na korytarzu przykuchennym brak znaku fotoluminescencyjnego gaśnicy, w miejscu

ustawienia gaśnicy,

* na korytarzu sutereny, wgięte drzwiczki skrzynki na gaśnicę i brak klucza na haku

za szybką,

* znak gaśnicy w warsztacie nieluminescencyjny (nie świeci w ciemności);

d/ skrzynki hydrantowe

Część hydrantów wewnętrznych wymieniono na Ɵ 25, tak jak stanowi przepis § 18, ust.

1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,

poz. 719).

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

a) w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ująć, że nowozatrudnieni pracownicy

zapoznawani będą z instrukcją w czasie szkolenia wstępnego ogólnego, a pozostali

pracownicy po każdej nowelizacji instrukcji;

b/ terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść zastrzeżenia

do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 4

w Inowrocławiu pod poz. 31.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

Mirosław Jardanowski 					    Adam Gil

.........................................................                              ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                     podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

..................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 10 grudnia 2012 r.

nr BHP.230.2.12.2012

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: płace i kadry

Nr pomieszczenia: 110;

Imię i nazwisko pracownika: Katarzyna Ś.;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. płac i kadr  - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.