#### Inowrocław,   14 marca  2014 r.

## BHP.230.2.3.2014

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

1) ul. Św. Ducha 86,

2) ul. Jacewska 16,

3) M. Curie-Skłodowskiej 41,

4) Poznańska 47,

e-mail: p14ino@poczta.fm , tel.: 523570089.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2014 r.

Termin kontroli: 12 i 13 marca  2014 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Jolanta Mrówczyńska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 99 pracowników,

w tym 93 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani  Jolanta Mrówczyńska  – dyrektor;

2. Pan  Rafał B.  – pracownik służby bhp;

3. Pani Wioletta W. – wicedyrektor;

4. Pani Jadwiga T.  – wicedyrektor;

5. Pani Agnieszka M. – wicedyrektor;

6. Pani Jadwiga Z. – st. intendent.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani Jolanta Mrówczyńska  – dyrektor;

2. Pan Rafał B.  – pracownik służby bhp;

3. Pani Wioletta W. – wicedyrektor;

4. Pani Jadwiga T.  – wicedyrektor;

5. Pani Agnieszka M. – wicedyrektor.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami

przepisu art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 ze zm.). Pracownicy poddawani byli także badaniom, czy nie są

nosicielami chorób zakaźnych. Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe i rejestr chorób zawodowych

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z przepisami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy	(Dz. U. Nr 105, poz. 870), a dzieci

według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).  Uwagi:

* nie wpisuje się do protokołu powypadkowego wszystkich załączników: np.

zaświadczenia o stanie zdrowia N-9.

c/ szkolenia bhp

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp przeprowadzane były zgodnie

z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,

poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Nie wszystkie instrukcje  bhp   zawierają  składniki,  o  jakich  mowa  w  §  41

ust.  2 rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  ze zm.), np. w kuchni budynku przy ul. M.

Skłodowskiej –Curie 41.

e/ ryzyko zawodowe

Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup. Uwagi:

* w ocenie ryzyka zawodowego występują czynniki mierzalne i szacuje się

ryzyko  nie mierząc poziomu danego czynnika, np. hałas,

* czynnikiem zagrożenia nie jest spacer z dziećmi lub wycieczka, tak jak podano

to w ocenie ryzyka zawodowego nauczyciela. Poza tym bez uwag.

f/ kontrole

* coroczne kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzono

w   następujących terminach:

- budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 2 września 2013 r. Uwagi: zastoisko wody

na chodniku od wejścia głównego. Poza tym bez uwag.

- budynek przy ul. Jacewska 16 – 29 sierpnia 2013 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 29 sierpnia 2013 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. M. C. Skłodowskiej – 29 sierpnia 2013 r. Uwagi: zły stan techniczny chodnika ze schodami przy wyjściu ewakuacyjnym. Poza tym bez uwag.

Spełniony jest zatem wymóg wynikający z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), oraz:

- budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 29 sierpnia 2013 r. – usuwanie usterek – w trakcie;

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  29 sierpnia 2013 r. – bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 29 sierpnia 2013 r. – bez uwag;

- budynek przy ul. M. C. Skłodowskiej – 29 sierpnia 2013 r. – bez uwag.

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 11 listopada 2013 – bez uwag,

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  wrzesień 2013 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli;

Instalacja odgromowa: czerwiec 2012 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – kwiecień 2013 r. Uwagi: niesprawna instalacja elektryczna w pomieszczeniach piwnicznych – taka sama uwaga jak w poprzednim protokole. Instalacja odgromowa: 5 sierpnia 2013 r.. Bez uwag.

- budynek przy ul. M. C. Skłodowskiej – listopad 2013 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli.

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji gazowej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 7 marca 2014 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  4 lutego 2014 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 22 marca 2012 r.,

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji wentylacyjnej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 17 kwietnia 2013. Bez uwag;

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  19 czerwca 2013 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 22 marca 2013 r. Bez uwag;

4)  budynek przy ul. M. C. Skłodowskiej – 24 lutego 2014 r. Bez uwag.

* przeprowadzono kontrolę wyposażenia ppoż. w dniach 13 stycznia 2014 r.

W protokole kontroli hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Św. Ducha

86 Poznańskiej 47 i wpisano, że hydranty ze względu na brak wydatku wodnego

nie spełniają wymagań Polskiej Normy.

g/ odzież robocza i ochronna

Zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej nie wynikają z aktu prawa

wewnętrznego pracodawcy (zarządzenia) tylko z regulaminu. Przyjęte normy

pracownica  realizuje prawidłowo.

h/ służba bhp

* pracownik służby bhp przedstawił analizę stanu bhp za rok szkolny 2012/2013 r.

* 10 grudnia 2013 r. przeprowadzono kontrolę stanu bhp. Bez uwag.

i/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

* budynek przy ul. Św. Ducha 86

- w warsztacie brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

- brudna apteczka.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

----------------------------------------------

a/ budynek przy ul. Św. Ducha 86

* budynek po przeprowadzonej termomodernizacji,

Bez uwag.

b/ budynek przy ul. Skłodowskiej-Curie 41

* typu barakowego, po modernizacji. Uwagi:

- pomieszczenie zaplecza gr. V: brudne ściany;

- zniszczony parkiet w pomieszczeniu gr. IV;

- łazienki dzieci gr. III i IV kwalifikują się do remontu (niski standard);

- nierówny (wykruszenia betonu) chodnik i schody przy budynku od strony północno

– zachodniej;

c/ budynek przy ul. Poznańskiej 47

* budynek po termomodernizacji;

- pomieszczenie pralni  i archiwum kwalifikuje się do remontu;

d/ budynek przy ul. Jacewskiej 16

Zadbany: bez uwag.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

a/ budynek przy ul. Św. Ducha 86

Wyposażenie w dobrym stanie technicznym, z następującymi uwagami:

* niesprawne 2 świetlówki w lampach sufitowych gr. IV;

Poza tym bez uwag.

b/ budynek przy ul. Poznańskiej 47

* instalacja elektryczna w piwnicy do wymiany,

Poza tym bez uwag.

c/ budynek przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41

* w pomieszczeniu zaplecza gospodarczego, brak osłony lampy;

* w lampie sufitowej w szatni przy kuchni, niesprawna 1 świetlówka;

* nie wchodzi język zamka w wycięcie futryny, drzwi ewakuacyjnych od strony

wschodniej (przy szatni).

Poza tym bez uwag;

d/  budynek przy ul. Jacewskiej 16

Stan techniczny wyposażenia nie budzi zastrzeżeń.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku Przedszkola znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem gaśniczym i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U.   Nr 109,  poz. 719) oraz Polskich Normach.  Uwagi:

* wskazane byłoby umieścić gaśnicę GP4 przy wyjściu z budynku (za kuchnią i przy

pomieszczeniu warsztatowym) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Przygotowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oddzielnie dla każdego

budynku i pracownicy zapoznawani są tylko z ibp dla budynku, w którym pracują.

Istnieje uzasadniona obawa, że przy potrzebie zastąpienia pracownika np. ze   względu

choroby itp. i przejściu do innego budynku, nie będzie pracownik  zapoznawany z ibp

dla tego budynku.

c/ materiały  palne

W pomieszczeniach pracy nie są przechowywane materiały palne poza bieżące potrzeby.

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych. Uwagi:

* w budynku przy ul. Jacewskiej 16 klatka schodowa z  boazerią, impregnowaną na

trudnopalną.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.  Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

------------------

Przeprowadzoną   kontrolę   wpisano   do   rejestru   kontroli    Przedszkola   nr   14

w Inowrocławiu,  pod poz. 40.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Przedszkola nr 14  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu.

3. aa.

Jolanta Mrówczyńska					Adam Gil

.........................................................                   ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                       podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza	                                                                                                                                                        .......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  14 marca  2014 r.

nr BHP. 230.2.3.2014

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 86;

Nazwa komórki organizacyjnej: zaopatrzenie;

Nr pomieszczenia (oznaczenie): „st. intendent”,

Imię i nazwisko pracownika:  Jadwiga Z.;

Nazwa stanowiska pracy:  starszy intendent - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? |  | X |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 86;

Nazwa komórki organizacyjnej: kadry;

Nr pomieszczenia: brak numeru,

Imię i nazwisko pracownika:  Beata P.;

Nazwa stanowiska pracy:  specjalista ds. płac i kadr - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? |  | X |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

III. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41;

Nazwa komórki organizacyjnej: intendent;

Nr pomieszczenia (oznaczenie): „Intendent przedszkola”

Imię i nazwisko pracownika:  Ewa Cz.;

Nazwa stanowiska pracy:  st. intendent - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? |  | X |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

IV. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Jacewska 16;

Nazwa komórki organizacyjnej: zaopatrzenie;

Nr pomieszczenia (oznaczenie): „księgowość”,

Imię i nazwisko pracownika:  Marta B.;

Nazwa stanowiska pracy:   intendent - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? |  | X |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

V. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Poznańska 47;

Nazwa komórki organizacyjnej: zaopatrzenie;

Nr pomieszczenia: „st. intendent”,

Imię i nazwisko pracownika: Dorota G.;

Nazwa stanowiska pracy:   st. intendent - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? |  | X |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.