#### Inowrocław,  12 czerwca  2014 r.

## BHP.230.2.4.2014

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Przedszkolu nr 20   w Inowrocławiu , e-mail:

alap20@wp.pl  , tel.: 52 3522768.

Siedzibą Przedszkole nr 20 są budynki w Inowrocławiu przy ulicy:

- Wojska Polskiego 13a,

- Alejnika 13,

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2014 r.

Termin kontroli: 11 czerwca 2014 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor –  Magdalena Zwolińska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest  42 pracowników,

w tym 39 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Pani Katarzyna W. – wicedyrektor,

3. Pan Rafał B. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani  Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Pani  Katarzyna W. – wicedyrektor,

3. Pan  Rafał B. - osoba wykonująca zadania służby bhp.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były   zgodnie z obowiązującymi

przepisami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Stwierdzono  następujące uchybienia:

* kierując na badania wstępne, w skierowaniu podano badania kontrolne;

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzono zgodnie z obowiązującym

prawem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115,

poz. 870 ze zm.).  Bez uwag.

c/ szkolenia bhp

Szkolenia wstępne i okresowe przeprowadza się zgodnie z przepisami

określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180,  poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ ryzyko zawodowe

W znowelizowanej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego nie stwierdzono

uchybień.

e/ instrukcje bhp

Opracowane instrukcje  bhp   zawierają  składniki wymienione  w  §  41 ust.  2

rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650  ze zm.).

f/ kontrole

* coroczne kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzono

w   następujących terminach:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a: 26 sierpnia 2013 r. Uwagi:

na zadaszeniu nad wejściem na taras – ubytki farby i przebarwienia cokołu

tarasu. W trakcie usuwania ww. usterek.

- budynek przy ul. Alejnika 13:  26 sierpnia 2013 r. Bez uwag;

Spełniony był wymóg wynikający z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej:

-  budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a:

– 13 czerwca 2013 r. pomieszczenia narażone na wilgoć –  bez uwag,

- 25 października 2012 r. instalacja elektryczna (przegląd co 5 lat) – bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13:

- 13 czerwca 2013 r. instalacja elektryczna w  pomieszczeniach narażonych na

wilgoć –  bez uwag;

-  24 października 2012 r. instalacja elektryczna – bez uwag;

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji gazowej:

-  budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a:

– 10 grudnia 2013 r.:  Uwagi: z treści protokołu wynika, że zlecone prace

wykonywały osoby z uprawnieniami typu „E” zamiast typu „D”;

- budynek przy ul. Alejnika 13:

–  10 grudnia 2013 r. Uwagi jak wyżej;

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji wentylacyjnej i kominowej:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a  – 19 sierpnia 2013. Bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13 –  19 sierpnia 2013 r. Bez uwag;

* przeprowadzono kontrolę wyposażenia ppoż.:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a:

– 2 kwietnia 2014. - bez uwag;

- 20 kwietnia 2012 r. sprawdzenie węży na max. ciśnienie – bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13:

–  8 marca 2014 r.- bez uwag;

* przeprowadzono kontrolę 27 marca 2012 r. przez UDT i dopuszczono  do

eksploatacji dźwig  towarowy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13a.

g/ analiza bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła 30 września 2013 r. analizę

stanu bhp za  rok   szkolny 2012/2013

Analiza bhp przygotowana prawidłowo.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

W apteczkach były środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania

pierwszej pomocy. Bez uwag.

i/ znaki bhp

Oznakowanie zagrożeń bez uwag.

j/ ochrona przeciwporażeniowa

Nie stwierdzono przypadków instalacji zasilania 230V bez ochrony

przeciwporażeniowej.

k/ odzież robocza i ochronna

Określono zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej.  Jednak nie zawsze

wydawany asortyment jest taki jak określony zarządzeniem pracodawcy.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a/ budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a

Budynek po termomodernizacji,  w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

- pralnia: ubytki płytek ściennych,

- zapadnięte 2 kostki brukowe po lewej stronie przy zejściu z tarasu (zagrożenie

potknięciem),

- zniszczony lakier parkietu podłóg w pomieszczeniach nr 11 i 12.

b/ budynek przy ul. Alejnika 13

Budynek administrowany przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* odpada tynk w łazience gr. IX,

* na ścianie wokół futryn ślady po wymianie drzwi z korytarza na klatkę schodową.

* nierówności chodnika przed budynkiem – jest to uchybienie przepisu § 7 ust. 1, pkt 2

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Powyższą uwagę

zamieszczono także w poprzednim protokole z 2012 r.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia nie budził zastrzeżeń..

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice dobrane z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczone w sposób

zgodny z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowana przez osobę z uprawnieniami

inspektora ochrony przeciwpożarowej, tak jak stanowi przepis.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* ibp nie zawiera wszystkich elementów określonych w § 6 pkt 8 ww.

rozporządzenia MSWiA (np. odległości od sąsiednich budynków i graficzne

usytuowanie budynków oraz hydrantów zewnętrznych);

* powinna być jedna ibp dla obu budynków.

c/ zagrożenia pożarowe

Materiały palne przechowywane prawidłowo. Nie stwierdzono gromadzenia w .

d/ drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oznakowane właściwie tzn., że po wyjściu na ciąg ewakuacyjny

widoczny jest znak kierunku ewakuacji. Uwagi:

- nie zawsze znak „Wyjście ewakuacyjne” oznacza wyjście z budynku lub przejście

do innej strefy pożarowej (np. w piwnicy),

- znak kierunku ewakuacji (przy drzwiach głównego wejścia do budynku przy ul.

Wojska Polskiego 13a) zastawiany wystawą rysunków dzieci.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Przedszkola nr 20

Inowrocławiu pod poz. 105.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Przedszkola nr 20  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

Magdalena Zwolińska					Adam Gil

.......................................................                        ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia