#### Inowrocław, 18 grudnia 2014 r.

## BHP.230.2.13.2014

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

ul. Kiełbasiewicza 7, tel. 35-20-701, e-mail: gim2ino@wp.pl

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na IV kwartał 2014 r.

Termin kontroli: 16 i 17 grudnia 2014 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Ireneusz Zieliński.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 54 pracowników,

w tym 45 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pan  Ireneusz Zieliński - dyrektor,

- Pani Magdalena W. – sekretarz szkoły,

- Pani Teresa M. – archiwistka - specjalista ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pan Ireneusz Zieliński - dyrektor,

- Pan Adam B. – konserwator,

- Pan Bartosz W. – woźny.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U.

z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

W okresie od poprzedniej kontroli z 2013 r. nie było wypadków w pracy pracowników

i wypadków dzieci (według kontrolowanych). W związku z powyższym nie były

prowadzone postępowania powypadkowe.

c/ szkolenia bhp

* szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników

Stwierdzono następujące uchybienia:

- nie zapoznaje się nowozatrudnionych (brak oświadczeń), z osobami wyznaczonymi

do  udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zajmowania się ochroną przeciwpożarową,

tak jak  stanowi przepis art. 207¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U.  z 1998 r. Nr 21, poza. 94 ze zm.):

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2011 r. i z 2013 r.

- w karcie szkolenia wstępnego Adama S. z 5.09.2014 nr. wpisano, że

Honorata S. przeprowadziła instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy prowadzi osoba kierująca pracownikami, a p. Honorata

S. nie jest  osobą kierującą pracownikami.

W trakcie kontroli pracodawca złożył podpis, że to on też przeprowadzał instruktaż

stanowiskowy. Ponadto w § 4 ust. 4 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia

2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109,

poz. 704 ze zm.) podano, że  osoba  spoza zakładu pracy  (nie będąca pracownikiem

danej jednostki organizacyjnej), której powierzono wykonywanie zadań służby bhp

musi posiadać wyższe wykształcenie bhp, a p. Honorata S. takiego wykształcenia

nie ma. Ww. wymagania musi spełniać. osoba, która fizycznie realizuje ww. zadania,

a nie właściciel firmy, z którym podpisano umowę na realizację zadań służby bhp

(patrz: art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

/Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm./).

* szkolenie okresowe pracowników

Przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego ze stycznia 2011 r.  i maja 2012 r.

Uwagi:

* w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,  podaje  opracowujący, że będzie

szacował ryzyko metodą „Risk Score”, a następnie opisuje  metodykę szacowania

szkodliwych czynników mierzalnych (wiedząc, że nie ma pomiarów)  np.:

czynników chemicznych, pyłów i  hałasu. Z dalszej części opracowania można się

zorientować, że tych czynników opracowujący nie szacuje.

Metodą Risk Score nie szacuje się ryzyka dla czynników mierzalnych.

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2013 r.

* w ocenie ryzyka zawodowego woźnego, nauczyciela zamieszczono listę kontrolną

z pytaniami, ale nie zawarto odpowiedzi.

Ocena ryzyka polega na opisie stanu rzeczywistego.

* zaniżona ekspozycja: np. upadek na tym samym poziomie – zamiast 6 – częsta

codzienna, wpisano 2 – okazyjna. Świadczy to o myleniu ekspozycji

z prawdopodobieństwem.

Nie dokonano żadnych zmian w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego po ostatniej

kontroli z 2013 r., mimo takich samych uwag.

e/ służba bhp

* osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy 5 września 2014

r. analizę bhp  za rok szkolny 20013/2014. Uwagi:

- w części analizy dotyczącej ryzyka zawodowego przedstawiający nie powiadomił

pracodawcę, że nie usunięto uwag z kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia z 2013 r.;

- analizie przedstawiający powinien opisywać stan rzeczywisty z danego okresu i jego

działania, a nie podawać „dzięki determinacji i staraniom Szkoły” – to dyrektor wie.

W roku szkolnym 2013/2014 osoba wykonująca zadania służby bhp nie przedstawiła

pracodawcy protokołu z kontroli stanu bhp w szkole (za wyjątkiem rocznej analizy

bhp), chociaż jest to podstawowy obowiązek służby bhp i była taka uwaga

w poprzednim protokole z 2013 r.

f/ odzież robocza i ochronna

* pracownicy np. konserwator, pracownik gospodarczy, woźny przy pracach w okresie

zimowym na zewnątrz budynku, nie są zabezpieczeni przed zimnem (w zarządzeniu

pracodawcy nie przewidziano ubrań, butów itp. zabezpieczających przed zimnem).

Zatem, nie jest przestrzegany wymóg określony w art. 2377 § 1, pkt 1 i 2 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Taka sama uwaga jak poprzednim protokole z 2013 r.

* w załączniku do zarządzeniu pracodawcy z 1 października 2007 r. Nr 35/2007

nie podano terminu używalności obuwia roboczego dla konserwatora, a także dla

fartucha dla konserwatora określono termin 24 miesięcy i 36 miesięcy;

* sprzątaczka ma 1 fartuch na 18 miesięcy i jak zabrudzi lub zamoczy to nie ma

wymiany, musi wykonywać pracę w odzieży własnej.

g/ kontrole

Sprawdzono następujące protokoły:

* przeglądu instalacji gazowej: protokół z 08.10.2014 r. Uwagi:

- utrata ważności uprawnień osoby kontrolującej  – termin upłynął 30 września

2014 r. W trakcie kontroli dostarczono właściwy dokument.

- nieprawidłowa data kontroli (w dacie brak dnia kontroli).

Wpisano prawidłowo datę kontroli.

- nieprawidłowa data następnej kontroli (podano październik 2015 r., brak dnia).

Wpisano prawidłową datę następnej kontroli.

* z okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych) z 10.06.2014 r Bez

uwag;

* badania instalacji piorunochronnej z 14.09.2010 r. Bez uwag;

* badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych z  9.10.2014r. Uwagi:

- pięcioletni termin ważności poprzednich badań upłynął 4.10.2014 r

* badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z 9.10.2014 r. Uwagi:

- pięcioletni termin ważności poprzednich badań upłynął 4.10.2014 r. . (za

wyjątkiem niektórych pomieszczeń jak kuchnia, chłodnia, stołówka itd.);

- w protokole kontroli wpisana uwaga o braku zasilania 2 gniazd na holu segmentu

„C”: brak adnotacji co zrobiono z ww. usterką,

- nieprawidłowa data następnej kontroli: wpisano październik 2019 r.: brak dnia.

Wpisano prawidłową datę następnej kontroli.

* sprawdzanie stanu technicznego budynku (kontrola 5 letnia) z 7.12.2011 r. –

w ocenie sprawdzającego, obiekt nadaje się do użytku, z zastrzeżeniem wykonania

prac oznaczonych w protokole jako pilne np.: wykonanie napraw segmentów B i C

w miejscach odspojenia się papy, oczyszczenia rynien, naprawy kominów itp.

Brak dokumentu stwierdzającego usunięcie usterek.

* opinia techniczna pokryć dachowych segmentu D z 22.10.2012 r. Osoba

z uprawnieniami budowlanymi stwierdziła zły stan obróbek blacharskich kominów

Brak dokumentu stwierdzającego usunięcie ww. nieprawidłowości

* kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków obiektów szkoły z 2.12.2014 r.

przez komisję   - spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr

6, poz. 69 ze zm.).

Z ww. kontroli sporządzono protokół, który zawiera uwagi. Brak harmonogramu

usunięcia uchybień.

* z kontroli stanu technicznego budynku z 25.08.2014 r. Uwagi:

- przepis art. 62 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2013 r.   poz. 1409) nakazuje dla obiektów o powierzchni zabudowy

przekraczającej 2000 m² dokonywanie co najmniej dwa razy do roku, w terminach

do  31 maja oraz do 30 listopada okresowej kontroli stanu technicznego elementów

budynku i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Budynek szkoły zawiera powierzchnię zabudowy 3723,42m² (dane z pisma

Dyrektora do Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu).

* z kontroli węży hydrantowych na maks. ciśnienie (tzw. próba ciśnieniowa):

09.12.2011 r. Uwagi: nie podano przy jakim ciśnieniu sprawdzano węże;

* z kontroli gaśnic:  9.10.2014 r. Bez uwag.;

* z kontroli hydrantów: 09.10.2014 r. Uwagi: w protokole wpisano, że ciśnienie wody

nie spełnia minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Brak adnotacji

co zrobiono, aby ten stan zmienić.

*  nie prowadzi się    książki obiektu budowlanego. Założona książka z 1.03.2013 r.

bez wpisów, oprócz nazwy obiektu, adresu i właściciela. Obowiązek prowadzenia

książki obiektu wynika z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

g/ znaki bhp

* większość znaków kierunku ewakuacji na korytarzach umieszczona za wysoko – przy

zadymieniu   mogą być niewidoczne,

* na ścianie korytarza na II piętrze segmentu C, zawieszona tablica „droga ewakuacyjna”

bez kierunku ewakuacji.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Zespół budynków szkoły po termomodernizacji. Uwagi:

a/ elewacja północna

* przesunięta rura spustowa rynny. Powoduje to wylewanie się spływającej wody,

* wyłamana część plastykowej rury spływowej rynny (od strony północno-wschodniej);

a/ wc chłopców parter segmentu A

* brak  drzwi wejściowych i 2 drzwi do kabin z sedesem,

* brak pisuaru,

* brak deski sedesowej;

b/ sala (s.) gimnastyczna

* brak 12 szczebli w drabinkach;

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2013 r.

c/ wc chłopców na I piętrze segmentu A

* brak 2 drzwi do kabin z sedesem;

d/ pomieszczenie sprzątaczek na I piętrze segmentu A

* zakamieniona bateria i wylewa się woda przed wylewką po odkręceniu zaworu;

e/ s. nr 210; szatnia dziewcząt przy s. gimnastycznej

* ubytki płytek podłogowych – zagrożenie potknięciem;

f/ wc chłopców na II piętrze segmentu C

* brak 2 drzwi do kabin,

* niepodłączone spłukiwanie pisuaru;

g/ wc przy sali gimnastycznej

* brak deski sedesowej;

h/ wc konserwatora

* zanieczyszczony sedes,

* zanieczyszczona umywalka;

i/ wc dziewcząt na II piętrze segmentu B

* brak szyby w drzwiach kabiny z sedesem;

j/ wc dziewcząt na II piętrze segmentu A

* brak umywalki.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

a/ sekretariat

* niesprawna 1 świetlówka w lampie sufitowej;

ą/ s. nr 3

* niesprawnych 5 świetlówek w lampach sufitowych;

b/ s. nr 12

* niesprawnych 12 świetlówek w lampach sufitowych;

c/ s. nr 189

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 13 świetlówek;

ć/ zaplecze s. nr 18

* niesprawna 1 świetlówka w lampie sufitowej;

d/ s. nr 9

* niesprawne 3 lampy sufitowe i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

e/ s. nr 8

* niesprawnych 5 świetlówek w lampach sufitowych,

ę/ wc  chłopców – parter segmentu A; s. 110

* niesprawna 1 lampa;

f/ s. nr 3

* niesprawnych 4 lampy sufitowe i 5 świetlówek w lampach sufitowych;

g/ pomieszczenie sprzątaczek – parter segmentu A

* niesprawne spłukiwanie sedesu;

h/ korytarz – parter segmentu A

* niesprawnych 13 lamp sufitowych;

i/ gabinet pielęgniarki –  parter segmentu A

* niesprawne 2 świetlówki w lampach sufitowych,

* brak szafy na odzież;

j/ s. nr 109

* niesprawnych 9 świetlówek w lampach sufitowych;

k/ s. nr 102; 202; 126

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 9 świetlówek w lampach sufitowych;

l/ s. nr 103

* niesprawne  2 lampy sufitowe i 6 świetlówek w lampach sufitowych;

ł/ biblioteka

* nie udostępniono pomieszczenia do kontroli z powodu zabrania kluczy przez

nieobecną bibliotekarkę, a przecież nie jest to jej prywatne pomieszczenie;

m/ s. nr 107

* niesprawne 3 lampy sufitowe i 7 świetlówek w lampach sufitowych;

n/ korytarz I piętra segmentu A

* niesprawnych 9 lamp sufitowych;

o/ s. nr 209

* niesprawnych 9 świetlówek w lampach sufitowych;

ó/ korytarz na II piętrze segmentu A

* niesprawnych 11 lamp sufitowych;

p/ s. nr 203

* niesprawnych 8 świetlówek w lampach sufitowych;

r/ s. nr 208

* niesprawne 2 lampy sufitowe i 9 świetlówek w lampach sufitowych;

s/ s. nr 127

* niesprawne 3 lampy sufitowe i 9 świetlówek w lampach sufitowych;

ś/ s. nr 121

* niesprawnych 7 świetlówek w lampach sufitowych;

t/ korytarz  II piętra segmentu B

* niesprawnych 10 lamp sufitowych;

u/ świetlica

* niesprawnych 6 lamp sufitowych (po 3 w 2 pomieszczeniach);

w/ archiwum (piwnica)

* rozkręcona 1 lampa sufitowa.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcję znowelizowano sierpniu 2014 r. Uwagi:

* na str. 18 ibp opracowujący zawarł zapis: „Wymogi Ustawy {1} w zakresie ilości

oraz rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych będących na wyposażeniu

Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu  są spełnione”

Chciałbym, aby opracowujący przywołał ustawę określającą wymagania

w zakresie rozmieszczania podręcznych środków gaśniczych. Jeżeli ma na

myśli ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.

Nr 178, poz. 1380 ze zm.) to nie określa ona wymagań w zakresie rozmieszczenia

środków gaśniczych. Wymagania takie określa rozporządzenie Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.

Nr 109, poz. 719).

Osoba opracowująca ibp, powinna umieć rozróżnić ustawę od rozporządzenia.

Ponadto ww. zapis umieszczono pod wykazem m.in. hydrantów (większość Ø 52),

a więc nie spełniające wymagania. W budynkach ZL (budynki w których przebywają

ludzie) powinny mieć hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym.

* w pkt. 7.8 „Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków

ewakuacji ludzi” ibp nie podano, że gdy zmienia się 50 nowych użytkowników obiektu

należy ćwiczebną ewakuację przeprowadzać co roku, przy czym pierwszą

w terminie 3 miesięcy od przybycia nowych użytkowników tj.: w szkole do 1

grudnia każdego roku. Przepis ten dotyczy Gimnazjum nr 2.

* w ibp opracowujący podaje rodzaje szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

pożarowego: szkolenie wstępne nowo przyjmowanych, szkolenie okresowe i szkolenie

specjalistyczne oraz szkolenie  stanowiskowe.

Ww. podział jest wymysłem opracowującego ibp i nie wynika z prawa  powszechnie

obowiązującego, gdzie jest tylko szkolenie przeciwpożarowe.

Proszę wymóc na opracowującym ibp, aby przytoczył przepis powszechnie

obowiązujący  określający ww. podział szkoleń przeciwpożarowych.

* nie zapoznano z ibp i nie przyjęto oświadczeń o zapoznaniu z ibp od osób

wynajmujących pomieszczenia w budynku szkoły;

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne nie zawsze prawidłowo oznakowane – znaki umieszczono za

wysoko  (powinny być na wys. 1,20m do 1,40m),  były drożne.

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację 12 listopada  2014 r. Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczono prawidłowo.

Uwagi:

*  brak znaku gaśnicy w siłowni, gdzie umieszczono gaśnicę;

d/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku szkoły występują hydrant Ø 52 zamiast Ø 25 jak stanowi

przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji

z   dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

* zdjęto pokrętła z zaworu hydrantów Ø 52, co czyni je praktycznie nieprzydatnymi,

w przypadku pożaru.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Gimnazjum nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 54.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

18.12.2014 r. Ireneusz Zieliński					Adam Gil

........................................................                             ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej                                                            podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 18 grudnia 2014 r.

nr BHP.230.2.13.2014

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: 5

Imię i nazwisko pracownika: Teresa M.

Nazwa stanowiska pracy: archiwista, specjalista ds. kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat;

Nr pomieszczenia: 2;

Imię i nazwisko pracownika: Magdalena W.;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły  -  pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.