#### Inowrocław, 14 maja 2015 r.

## BHP.230.2.10.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „SŁONECZKO”

w Inowrocławiu ul. Kusocińskiego 11.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 12 maja 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor –  Wioletta Wudniak.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 54 pracowników,

w tym 53 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani  Wioletta Wudniak – dyrektor;

2. Pani Zofia L. -  st. referent.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani Wioletta Wudniak - dyrektor;

2. Pani  Zofia L.  – st. referent.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z przepisem art. 229

ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze

zm.) oraz  przepisem § 4, ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej

z dnia 30 maja  1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze

zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Bez uwag.

Postępowanie powypadkowe dzieci, prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi

w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). Bez uwag.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie szkolenia w  dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Bez uwag.

d/ służba bhp

* 8 stycznia 2015 r., 13 marca 2015 r. i 6 maja 2015 r. osoba wykonująca zadania

służby bhp dokonała kontroli warunków  pracy oraz przestrzeganie przepisów

i zasad bhp.  Nieprawidłowości usuwane na bieżąco.

* pracownik służby bhp przedstawił 10 listopada 2014 r. analizę bhp za rok szkolny

2013/2014. Bez uwag.

e/ kontrola

* 19 stycznia 2015 r. sporządzono protokół (w protokole brak daty kontroli) po kontroli

przez p. Agnieszkę K. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Inowrocławiu. Uwagi:

- wpisano, że m. in. brak przeglądu rocznego stanu technicznego budynku w 2014 r.,

a w tabeli ww. protokołu ujęto, że ostatni przegląd był 19 sierpnia 2013 r. chociaż

był aktualny przegląd p. Bogumiła R. z 19 sierpnia 2014 r.

* 10 grudnia 2014 r. dokonano kontroli instalacji elektrycznej w pomieszczeniach

narażonych na wilgoć. Bez uwag.

* 1 września 2013 r. badano instalację odgromową (przegląd ważny 5 lat). Bez uwag.

* 19 sierpnia 2014 r. dokonano sprawdzenia stanu technicznego budynku Przedszkola,

jest to spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69

ze zm.). Zalecenia w protokole, w trakcie realizacji.

* 11 lutego 2015 r. dokonano kontroli instalacji gazowej. Bez uwag.

* 11 lipca 2014 r. dokonano kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.

- nieaktualny przywołanego akt prawny. Taka sama uwaga jak w poprzednim

protokole z 2013 r.

*  listopad 2014 r. dokonano kontroli gaśnic. Uwagi:

- nieprawidłowa data przeglądu.

* 10 listopada 2014 r. dokonano kontroli instalacji hydrantowej.  Uwagi:

- sprawdzający po badaniu hydrantów Ø 52  podał, że hydranty spełniają wymagania,

a na wyposażeniu budynków ZL powinny być hydranty Ø 25.

* 19 października 2011 r. poddano próbie ciśnieniowej węże hydrantowe.  Bez uwag.

* 7 grudnia 2011 r. dokonano 5 letniego przeglądu technicznego budynku.

Bez uwag.

* 10 lutego 2015 r. dokonano kontroli pomiarów rezystancji izolacji instalacji

oraz ochrony przeciwporażeniowej dźwigu towarowego. Bez uwag.

* 10 grudnia 2012 r. przeprowadzono okresową kontrolę instalacji elektrycznej.

(przegląd 5-letni). Bez uwag.

.

f/ odzież ochronna i robocza

Wykaz stanowisk i rodzaje odzieży roboczej i ochronnej wynika z Regulaminu Pracy.

Ustalenia realizowane bez zastrzeżeń.

g/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których dotyczą.

Bez uwag.

h/ środki do udzielania pierwszej pomocy

Apteczki prawidłowo wyposażone i przy apteczkach wykazy pracowników

wyznaczonych przez pracodawcę do zajmowania się udzielaniem pierwszej pomocy,

tak jak stanowi § 44, ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).  Bez uwag.

i/ ochrona przeciwporażeniowa

Nie stwierdzono uchybień skutkującym wystąpieniem zagrożenia  porażenia prądem.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

-------------------------------------------------

Budynek po termomodernizacji i wymianie rynien. Zadbany teren wokół budynku.

Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ pomieszczenia przykuchenne

* obniżony standard – według kontrolowanych pomieszczenia zaplanowano do remontu.

b/ sala gr.  I

* zniszczona pokrywa lakierowa parkietu;

c/ sala  gr. VI

* rysa pęknięcia na suficie.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia nie budzi zastrzeżeń. Uwagi:

a/ plac zabaw

*  drewniane wyposażenie placu zabaw we wnęce zachodniej wymaga zabezpieczenia przed

warunkami  atmosferycznymi - według kontrolowanych zaplanowane do malowania.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku Przedszkola znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem gaśniczym i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.

Nr 109,  poz. 719) oraz Polskich Normach.  Bez uwag.

b/ zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych. Bez uwag.

c/ skrzynki hydrantowe

Na wyposażeniu budynku Przedszkola występują także hydranty Ɵ 52 zamiast Ɵ 25

jak  stanowi  przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

d/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Ibp poddano okresowej aktualizacji 30 czerwca 2014 r., tak jak stanowi przepis

określony w § 6, ust. 3 ww. rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca  2010 r. Bez uwag.

f/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane. Uwagi:

* 22 października 2014 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji

i warunków ewakuacji (ćwiczebną ewakuację), tak jak określił to w § 17 Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Przedszkola nr 4

w Inowrocławiu pod poz. 2.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Przedszkola nr 4 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

15.05.2015 r. Wioletta Wudniak					       Adam Gil

........................................................                            ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej				       podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 14 maja 2015 r.

nr BHP.230.2.9.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI  MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 4 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: ……;

Imię i nazwisko pracownika: Zofia L.

Nazwa stanowiska pracy: st. referent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI  MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 4 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: ……;

Imię i nazwisko pracownika: Teresa L.

Nazwa stanowiska pracy: st. intendent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.