#### Inowrocław,  8 maja  2015 r.

## BHP.230.2.9.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”

w Inowrocławiu  ul. Wachowiaka 6 i ul. Wł. Łokietka 12, tel.: 52 - 3578090.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2015 r.

Termin kontroli:  6 i 7 maja  2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

kierownik – Joanna Harenda.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 19 pracowników,

w tym 16 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani  Joanna Harenda  –  kierownik.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani  Joanna Harenda  – kierownik.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych nie było wypadków w pracy od poprzedniej kontroli

z 2013 r. Bez uwag.

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe  pracowników przeprowadzane były w terminach

zgodnych  z przepisami   rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27

lipca 2004 r. w sprawie   szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

c/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi

z  rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm./). Uwagi:

* na ścianie korytarza przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń DDP przy ul.

Wachowiaka 6, brak instrukcji przeciwpożarowej.

d/ kontrole

Instalacje w budynku przy ul. Wachowiaka 6 sprawdzała (według Kierownika

DDP),  w zakresie określonym w art. 62 ustawy Prawo budowlane -  Kujawska

Spółdzielnia Mieszkaniowa, a w budynku przy ul. Wł. Łokietka 12 –

Żłobek Miejskiego „MAJA” i tak:

* protokół kontroli instalacji gazowej  budynku przy ul. Wachowiaka 6,

z  1.09.2014 r. Bez uwag;

* protokół kontroli instalacji elektrycznej budynku przy ul. Wachowiaka 6

z   21.04.2015 r. Uwagi:

- nieprawidłowa data następnej kontroli;

* protokół kontroli instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wł. Łokietka 12

z  5.03.2015 r. Bez uwag;

* protokół kontroli hydrantów wewnętrznych i gaśnic  z budynku przy ul.

Wachowiaka 6,  z 13.03.2015 r. Uwagi:

- nieprawidłowa data następnego przeglądu hydrantów;

* protokół kontroli otworów wentylacyjnych z 4.06.2014 r. Bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

Dokonano oceny ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w DDP.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera elementy jakie określają

obowiązujące przepisy. Uwagi:

* mylenie ekspozycji zagrożenia  (jak często pracownik spotyka się z tym

zagrożeniem) z prawdopodobieństwem;

f/ służba  bhp

Zadania służby bhp  wynikające z  rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 2

września 1997 r. w sprawie  służby bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz. U.

Nr 109, poz. 704 ze zm.) wykonuje pracodawca (ukończone stosowne szkolenie

okresowe dla pracodawców wykonujące zdania służby bhp). Uwagi:

* 12 stycznia 2015 r. przedstawiono stan bhp w DDP,

* 22 grudnia 2014 r. skontrolowano stan bhp pomieszczeń pracy;

g/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Bez uwag.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy mają dostęp do apteczek ze  środkami do udzielania pierwszej pomocy,

stosownie do ustaleń przepisu § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Bez uwag.

i/ odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

Pracodawca określił aktem prawa wewnętrznego zasady przydziału odzieży

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Bez uwag.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

--------------------------------------------------

Stan techniczny budynków przy ul. Wł. Łokietka 12 i przy ul. Wachowiaka 6

bez zastrzeżeń.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń  i wyposażenia w dobrym lub bardzo dobrym stanie.

Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

-----------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przygotowana oddzielnie dla budynku DDP

przy ul. Wachowiaka 6 i przy ul. Wł. Łokietka 12 przez osobę z właściwymi

uprawnieniami. IBP zawiera elementy  jakie podaje przepis § 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.

Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* właściwszym rozwiązaniem byłoby przygotować ibp dla obu budynków DDP,

* w części dotyczącej „ Obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla

osób będących ich stałymi użytkownikami” wpisano tylko, że wewnętrznym

zarządzeniem Kierownika DDP wprowadzone zostały zadania dla pracowników

DDP w zakresie ochrony ppoż. i udzielania pierwszej pomocy,

* nieaktualna podstawa prawna ustawy Prawo budowlane.

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane. Uwagi:

* 1 kwietnia 2015 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację z budynku przy ul.

ul. Wachowiaka 6, a 20 czerwca 2013 r. z budynku przy ul. Wł. Łokietka 12,

* przepis § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nakazuje uzgadniać

z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej zakres i obszar

budynków ZL II objętych praktycznym sprawdzaniem organizacji i warunków

ewakuacji - nie można ograniczyć się tylko do zawiadamiania PSP.

c/ hydranty wewnętrzne

Budynki wyposażone we właściwe hydranty  wewnętrzne Ø 25 z wężem

półsztywnym i sprawdzane w terminie. Bez uwag.

d/ przechowywanie materiałów palnych i zagrożenia pożarowe

Materiały palne przechowywane zgodnie z zasadami dotyczącymi przepisów

bezpieczeństwa pożarowego. Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

--------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Domu Dziennego Pobytu

w Inowrocławiu pod poz. nr  2/2015.

Otrzymują:

1. Kierownik Domu Dziennego Pobytu  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,

3. aa.

8.05.2015 r. Joanna Harenda					Adam Gil

.........................................................                      ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej			        podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................                                                                                                                                                             									podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 8.05.2015 r.

## nr BHP.230.2.9.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Dom Dziennego Pobytu w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracyjno-gospodarczy;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Teresa D.;

Nazwa stanowiska pracy: st. referent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i nie wymuszona pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.