#### Inowrocław, 25 czerwca 2015 r.

## BHP.230.2.13.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha

w Inowrocławiu ul. Toruńska 46-48, tel.: 52-35-74-182 (gim1ino@gmail.com).

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 23 i 24  czerwca 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor –  Hanna Pietrzak.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 48 pracowników,

w tym 36 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani  Hanna Pietrzak –  dyrektor,

- Pani Lidia M. – specjalista ds. kadr,

- Pan Roman R. – reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pan Roman R. – reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp,

- Pan Stanisław B. – konserwator.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były

generalnie zgodnie z zasadami określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Uwagi:

* w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie nie podano poziomów

czynników mierzalnych, stwierdzonych przez osobę przygotowującą ryzyko

zawodowe dla danego stanowiska np. w skierowaniu p. Lidii M.,

a zatwierdzone przez pracodawcę taką ocenę ryzyka zawodowego;

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe prowadzi praktycznie tylko społeczny inspektor pracy.

Dokumentację powypadkową przekazuje się osobie wykonującej zadania służby bhp

do podpisu, a ona powinna uczestniczyć fizycznie w postępowaniu powypadkowym,

stosownie do ustaleń przepisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca

2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U Nr

105, poz. 870).   Pozostałe uwagi:

* postępowanie powypadkowe dzieci

Postępowanie prowadzone prawidłowo, praktycznie przez społecznego inspektora

pracy p. Jadwigę K.-D. O wypadku zawiadamia się organ prowadzący, tak jak

stanowi stosowny przepis. Uwagi:

- do rejestru wpisano wypadek ucznia Daniela K., lecz brak

dokumentacji. Według społecznego inspektora dokumentację powypadkową

przekazano osobie wykonującej zadania służby bhp.

* postępowanie powypadkowe pracowników

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli nie było zdarzeń, które można

było zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane terminowo. Uwagi:

* szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) prowadzi osoba

kierująca pracownikami, a nie  osoba wykonująca  zadania służby bhp i dlatego

przekroczeniem uprawnień jest podpisywanie osoby wykonującej zadania

służby bhp w części karty szkolenia wstępnego dotyczącego instruktażu

stanowiskowego. podobna uwaga jak w poprzednim protokole z 2014 r.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy określa § 11 ust. 5 rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

* przyjmuje się oświadczenia, że zapoznano z ryzykiem zawodowym na

zajmowanym stanowisku, a nie ma oceny ryzyka dla tego zawodu np. p. Eliza

N. złożyła oświadczenie 1 września 2014 r., że została poinformowana

o ryzyku  zawodowym nauczyciela języka angielskiego;

* w karcie szkolenia wstępnego p. Stanisława B. brak daty na końcu pkt. 1

dotyczącego instruktażu stanowiskowego;

* na piśmie zarządzenia Dyrektora nr 8/2010 z 9 kwietnia 2010 r. jest 30

podpisów pracowników potwierdzających zapoznanie się z tym zarządzeniem,

na stan 48 pracowników i np. nie zapoznała się z tym zarządzeniem np.:

p. Dorota K.;

d/ instrukcje bhp

Przy urządzeniach technicznych wywieszono instrukcje bhp, tak jak stanowią

przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera następujące błędy:

* ocena ryzyka zawodowego powinna przedstawiać stan rzeczywisty, a nie

wymagania ogólne dotyczące bhp;

* w liście kontrolnej oceny ryzyka zawodowego dotyczące stanowiska pracy,

opracowujący podał, że pomiary czynników szkodliwych zgodnie z zakresem

ustalonym przez Inspekcję Sanitarną np. dla zawodu woźnego. Należy wymóc na

na opracowującym, aby podał podstawę prawną takiego ustalenia;

* podano warianty prawdopodobieństwa i ich wartości: „Możliwe do

pomyślenia” ma wartość 0,5, a „Praktycznie możliwe” ma wartość 0,2 – kolejny

błąd merytoryczny (powinno być odwrotnie lub „Praktycznie niemożliwe”). Taka

sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2014 r.

* dla stanowiska specjalisty ds. płac i kadr szeroko opisuje się pomiar pyłów, hałasu

- czynników mierzalnych, a brak pomiarów;

* dla innych zawodów analizuje się czynnik mierzalny, nie mając wyników pomiaru

poziomu tego czynnika.

* brak oceny ryzyka zawodowego dla osoby kierującej pracownikami;

f/ służba  bhp

Zadania służby bhp wykonuje osoba z zewnątrz struktury organizacyjnej szkoły.

Uwagi:

* 3 września 2014 r. przedstawiono roczną analizę bhp za rok szkolny 2013/2014.

- w analizie nie zauważono poważnego uchybienia, wpływającego, na

bezpieczeństwo pożarowe budynku, a mianowicie brak  sprawdzenia rezystancji

(oporności) izolacji instalacji elektrycznej pomieszczeń innych niż II piętra

i poddasza, mimo wykazania tego uchybienia w poprzednich protokołach

pokontrolnych z 2012 r. i z 2014 r.

* brak wykonywania podstawowego obowiązku służby bhp tj. kontroli stanu bhp –

brak protokołu: podstawa prawna: § 2, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.);

g/ odzież i obuwie robocze i ochronne

Zarządzeniem Dyrektora określono zasady wydawania odzieży roboczej i ochronnej

oraz obuwia. Uwagi:

* nie przestrzegany był rodzaj wydawanego asortymentu dla konserwatora,

określony w tabeli norm będącym załącznikiem Regulaminu Pracy, np. Tabela

przewiduje płaszcz przeciwdeszczowy, kurtę ocieplaną, a ich  nie wydano.

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokołem z 2014 r.

Dla sprzątaczki przewidziano obuwie robocze ocieplane, a ich nie wydano.

h/ kontrole

* brak protokołu kontroli oporności izolacji instalacji elektrycznej  innej niż na II

piętrze i poddaszu. Taka sama uwaga jak w poprzednich protokołach z 2012 r.

i z 2014 r. Podstawa prawna: art. 62 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

* 4 czerwca 2012 r. kontrola instalacji odgromowej i elektrycznej (sprawdzenie

skuteczności  zerowania i ochrony przeciwporażeniowej). Bez uwag

* 17 listopada 2014 r. kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych. Uwagi:

- nieprawidłowy akt prawny przywołany w protokole;

* 24 lipca 2014 r. kontrola instalacji gazowej. Bez uwag.

* maj 2015 r. przegląd wyposażenia przeciwpożarowego. Uwagi:

-  nieprawidłowa data przeglądu. Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole

z 2014 r.

* 10 października 2014 r. przeprowadzono kontrolę bhp obiektów – spełnienie

wymogu wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) .

Uwaga: w części protokołu dotyczącej instalacji elektrycznej, nie stwierdzono

braku sprawdzenia rezystancji (oporności)  izolacji instalacji elektrycznej

budynku szkoły. Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2012 r.

* 28 stycznia 2014 r. sprawdzono stan technicznego budynków. Uwagi:

- kontrolujący (osoba z uprawnieniami budowlanymi) wpisał w protokole

naruszenie ozdób architektonicznych – do wykonania jako bardzo pilne i do

dnia kontroli zagrożenie nie usunięte;

- brak aktualnego przeglądu stanu technicznego budynku z 2015 r.

* 17 listopada 2011 r. wykonano tzw. 5 letni przegląd budynków szkoły. Uwagi:

- brak dokumentu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych usterek.

Taka sama  uwaga jak w poprzednim protokole z 2014 r.

* 25 maja 2015 r. kontrola instalacji hydrantowej Ø 25. Bez uwag.

i/ znaki bhp

* brak znaku „Uwaga próg” przy wejściu do pomieszczenia harcerzy;

j/ regulaminy

* brak regulaminu korzystania z siłowni.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynek z salą gimnastyczną po termomodernizacji. Budynek szkoły po

wymianie okien, oświetlenia w salach lekcyjnych.

Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ sale (s.) nr 1; 3; 7; 11; 14; 16; 19; 22; 25; 30

* zniszczony parkiet;

b/ niedrożna klatka schodowa z drzwiami wyjściowymi

* odpada tynk i farba ze ścian,

* brudne ściany;

c/ gabinet stomatologiczny

* na ścianie i suficie (po prawo i przeciwnej stronie od wejścia) ślady po zalaniu;

d/ klatka schodowa (przy wejściu na poddasze)

* na ścianie i suficie ślady po zalaniu;

e/ ogrodzenie terenu szkoły

* zniszczone ogrodzenie przy pawilonie od strony południowo-wschodniej.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w dobrym stanie. Uwagi:

* w pokoju nauczycielskim nie świeci 1 świetlówka w lampie sufitowej;

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Ibp zawiera następujące nieprawidłowości:

* w zagadnieniu dotyczącym zapoznawania się z ibp  podaje się rodzaje szkoleń

przeciwpożarowych nie wynikających z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego np. wymienia się szkolenia przeciwpożarowe: wstępne, okresowe,

specjalistyczne i stanowiskowe. Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole.

* brak oświadczeń osób wynajmujących pomieszczenia w budynku szkoły

o zapoznaniu z ibp. Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole.

* brak oświadczenia pracowników o zapoznaniu się ze znowelizowaną instrukcją;

* nieprawidłowa data przygotowania instrukcji ( data powinna zawierać dzień,

miesiąc i rok zdarzenia);

W części graficznej ibp nie zaznaczono:

* dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych,

Do części graficznej ibp załączono mapki mało czytelne, wcześniej wykorzystywane

do celów projektowych .

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Wywieszono plany ewakuacji na każdej

kondygnacji. Uwagi:

* 9 października 2014 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. O planie

ewakuacji we właściwym terminie poinformowano Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

* nad wyjściem na zewnątrz z korytarza toalet brak znaku fotoluminescencyjnego

„Wyjście ewakuacyjne”. Zawieszono inny znak.

c/ gaśnice

Gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym i prawidłowo rozmieszczone. Bez uwag.

d/ hydranty wewnętrzne

Wymieniono hydrant wewnętrzne na właściwe Ø 25, tak jak stanowi przepis § 19

ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych materiałów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Bez uwag.

e/ zagrożenia pożarowe

* na korytarzu piwnicznym (na przeciw pomieszczenia warsztatowego) gromadzone

materiały palne. Uchybienie przepisu § 4 ust. 1, pkt 12 ww. rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

a/ niezwłocznie zlecić sprawdzenie rezystancji (oporności) izolacji instalacji

elektrycznej pomieszczeń, w których sprawdzenie jest nieaktualne (wykonane ˃ 5

lat);

b/ w terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Gimnazjum

nr 1 w Inowrocławiu pod poz. 114.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Gimnazjum nr 1  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu  Miasta Inowrocławia,

3. aa.

3.07.2015 r. Hanna Pietrzak				    Adam Gil

............................................................                   ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej			podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

nr BHP.230.2.13.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: bez numeru;

Imię i nazwisko pracownika:  Lidia M.;

Nazwa stanowiska pracy:  specjalista ds.  kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.