#### Inowrocław, 4 września 2015 r.

## BHP.230.2.17.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Żłobku Miejskim „BAJKA w Inowrocławiu  ul. Solankowa 52.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 3 września  2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 29 pracowników,

w tym  28  kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz – dyrektor;

- Pani Emilia J. – pracownik służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz – dyrektor;

- Pani Emilia J. – pracownik służby bhp.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

--------------------------------

a/ kontrole

* kontrola instalacji gazowej 11.12.2014 r. Bez uwag.

* kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych 18.12.2014 r. Uwagi:

- nieprawidłowa data następnej kontroli.

* 16.04.2015 r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego – bez

zaleceń.

* 12.01.2015 r. kontrola sprzętu ppoż. Bez uwag.

* 12.03.2012 r. kontrola instalacji elektrycznej. Bez uwag.

* 13.03.2015 r. pomiary  instalacji elektrycznej w pomieszczeniach narażonych na

wilgoć. Bez uwag.

* 16.07.2015 r. kontrola stanu technicznego budynku Uwagi:

- zalecono wyminę rynien i obróbek blacharskich, remont obróbek balkonu.

* 7.09.2012 r. kontrola instalacji odgromowej. Uwagi;

- brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby wykonującej pomiary do

kontroli ww. instalacji.

b/ służba bhp

* 7.03. 2014 r.  pracownica służby bhp przedstawiła pracodawcy analizę

stanu bhp za 2014 r. Uwagi:

- dokument nie jest adresowany na pracodawcę;

* 12.05.2015 r. przeprowadzono kontrolę bhp. Bez uwag.

c/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie

z zasadami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1457).  Bez uwag.

d/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.).   Bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

* dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera składniki wymienione w § 1,

pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca  2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych  przepisów bhp  (Dz. U. Nr 49,

poz. 330).

f/ odzież robocza i ochronna

* określono zarządzeniem pracodawcy zasady przydzielania odzieży  roboczej

i ochronnej. Bez uwag.

g/ wypadki w pracy i w drodze do pracy i z pracy

Według relacji Dyrektora, w okresie od poprzedniej kontroli, w Żłobku nie było

wypadków w pracy i wypadków w drodze do i z pracy.

h/ pościel i łóżeczka (leżaki) dla dzieci

* oznakowane i przypisane konkretnemu dziecku

Łóżeczka (leżaki) są opisane i przydzielone z pościelą konkretnemu dziecku.

A zatem spełniony jest wymóg określony w przepisie § 2, pkt 5 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań

lokalowych i sanitarnych, w których ma być prowadzony żłobek lub klub

dziecięcy (Dz. U. poz. 925), nakazujący, aby pościel i leżaki były wyraźnie

oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka, wykluczający  przenoszenie

zakażenia.

i/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp wywieszone przy urządzeniach, których dotyczą. Uwagi:

* instrukcje bhp nie były opiniowane przez pracownika służby bhp.

Podstawa prawna: § 2, ust. 1, pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

109, poz. 704 ze zm.).

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Stan techniczny pomieszczeń bez zastrzeżeń. Remonty wykonywane na bieżąco,

w miarę posiadanych środków finansowych. Uwagi:

a/ suszarnia w piwnicy

* na ścianach ślady grzyba;

b/ elewacja budynku od strony placu zabaw

* na ścianie do wysokości ok. 1,5 m  odpada tynk i farba.

Farba odpada także z balkonu.

Budynkiem administruje PGKiM.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia nie budzi zastrzeżeń. Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja  zawiera składniki wymienione w  § 6  ust. 1, pkt 8 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) i została przygotowana przez osobę, która ma

uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Uwagi:

* w wykazie hydrantów zewnętrznych nie ujęto hydrantu najbliższego,

znajdującego się przy ul. Solankowej (skwer przed budynkiem przy ul.

Solankowej 51.

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Przeprowadzono 9 lipca 2015 r.

ćwiczebną ewakuację, a jej przebieg uzgodniono z  Komendą Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej - jak stanowi stosowny  przepisy. Uwagi:

* fotoluminescencyjny znak schodów powinien być wywieszony na początku

schodów,

* znak zbiórki w strefie bezpiecznej umieszczono za blisko budynku,

* drogi ewakuacyjne powinny być tak oznakowane, że po wyjściu z pomieszczenia

na ciąg komunikacyjny, widoczny jest znak kierunku ewakuacji.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Żłobka Miejskiego

„BAJKA”  w Inowrocławiu pod poz. 2/2015.

Otrzymują:

1. Dyrektor Żłobka Miejskiego „BAJKA”  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

4.09.2015 r. Ilona Wodniak-Kraszkiewicz		Adam Gil

...................................................................            ..........................................

data otrzymania protokołu podpis kierownika kontrolowanej			podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu kontroli

bhp z dnia 4 września 2015 r.

nr BHP.230.2.17.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Żłobek Miejski „BAJKA” w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:  Mirosława W.;

Nazwa stanowiska pracy:  główna księgowa  - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość pomieszczenia stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca-ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.