#### Inowrocław, 17 września 2015 r.

## BHP.230.2.19.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

ul. Kiełbasiewicza 7, tel. 35-20-701, e-mail: gim2ino@wp.pl

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 15 i 16 września 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Ireneusz Zieliński.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 55 pracowników,

w tym 46 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani Magdalena W. – sekretarz szkoły,

- Pani Teresa M. – archiwistka, specjalista ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pan Adam B. – konserwator,

- Pan Bartosz W. – woźny.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Uwagi:

* skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie nie jest tożsame ze wzorem

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

b/ postępowanie powypadkowe

W okresie od poprzedniej kontroli z 2014 r. były 2 wypadki przy pracy.

W związku z powyższym były prowadzone postępowania powypadkowe. Uwagi:

* wypadek Elżbiety A. z 21maja 2015 r.

- w protokole zapisu wyjaśnień świadków wypadku, u góry zapisano datę 15 czerwca

2015 r., a poniżej „Zapis wyjaśnień świadka wypadku” sporządzony 12 czerwca

2015 r.

* wypadek Małgorzaty K. z 21 maja 2015 r.

- postępowanie powypadkowe trwało dłużej niż 14 dni – jak stanowi § 9 ust. 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.).

Poszkodowana zawiadomiła  o wypadku 25 maja 2015 r., a postępowanie zostało

zakończone 15 czerwca  2015 r. Przepis § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady

Ministrów wymaga podania przyczyn opóźnienia. Zespół powypadkowy w pkt. 12

protokołu  powypadkowego nie podał przyczyn opóźnienia.

* rejestr wypadków zawiera informację niepotrzebne np. wiek poszkodowanego;

* brak dokumentu świadczącego o przekazaniu dokumentacji powypadkowej Małgorzaty

K. do ZUS (rejestr zawiera taką pozycję) lub pisma, że poszkodowana nie chce, aby

Lekarz Orzecznik ZUS określał jej uszczerbek na zdrowiu po ww. wypadku.

Według kontrolowanych nie było wypadków uczniów.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane terminowo. Uwagi:

* szkolenie wstępne nowo zatrudnionych pracowników

Stwierdzono następujące uchybienia:

- nie zapoznaje się nowo zatrudnionych (brak oświadczeń), z osobami wyznaczonymi

do  udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zajmowania się ochroną przeciwpożarową,

tak jak  stanowi przepis art. 207¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U.  z  2014 r., poz. 1502 ze zm.);

- szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) prowadzi osoba

kierująca pracownikami, a nie  osoba wykonująca  zadania służby bhp i dlatego

przekroczeniem uprawnień jest podpisywanie osoby wykonującej zadania

służby bhp, w części karty szkolenia wstępnego dotyczącego instruktażu

stanowiskowego.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy określa § 11 ust. 5 rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

* szkolenie okresowe pracowników

Przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego ze stycznia 2011 r.  i maja 2012 r.

Dokumentacja zawiera następujące błędy:

* pierwsza część zawiera opis metod pomiarów czynników chemicznych, pyłów

i hałasu. Opracowujący nie podał czy ww. czynniki występują w opisywanym

środowisku pracy czy też nie. Jeżeli występują, to powinno się analizować

wynik pomiaru tych czynników (są to czynniki mierzalne),  a nie opisywać

metodykę pomiaru.

* opracowujący podaje, że „Pomiary czynników szkodliwych ustalone przez

inspekcję sanitarną” np. str. 13  ryzyka zawodowego woźnego.

Takie stwierdzenia nie są zgodne z ustaleniami  § 2 i 3 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Tam

podaje się, że to pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia dla

których wykonuje się badania i pomiary.

Inspekcja Sanitarna jest organem państwowym do kontroli m.in. wykonywania

ww. obowiązku przez pracodawców. Jeżeli w środowisku pracy występują

czynniki mierzalne, powinni zlecić pomiar tego czynnika, według zasad

określonych w ww. rozporządzeniu.

e/ służba bhp

* osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy 5 września 2014

r. analizę bhp  za rok szkolny 20013/2014.  Za rok szkolny 2014/2015 r.  nie

przedstawiono jeszcze analizy bhp oraz nie przedstawiono protokołów z kontroli

stanu bhp w szkole, chociaż jest to podstawowy obowiązek pracownika służby bhp

lub osoby, która takie zadania wykonuje.

Powyższy obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady

Ministrów   z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby  bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

f/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca określił zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz ubrań

roboczych i obuwia roboczego. Uwagi:

* u konserwatora nie pokreślono terminu używalności butów,

* woźny Bartosz W. nie otrzymał fartucha;

g/ kontrole

Sprawdzono następujące protokoły:

* 8.10.2014 r. kontrola instalacji gazowej. Uwagi:

- nieprawidłowe przywołanie ustawy Prawo budowlane.

* 3.06.2015 r. okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych Bez uwag;

* 9.10.2014 r. kontrola instalacji piorunochronnej. Bez uwag;

* 9.10.2014 r. kontrola instalacji elektrycznej. Uwagi:

- wpisano brak zasilania gniazd z poz. nr 31 i 32 protokołu.

* 7.12.2011 r. sprawdzanie stanu technicznego budynku (kontrola 5 letnia). Uwagi:

- w ocenie kontrolującego, obiekt nadaje się do użytku, z zastrzeżeniem wykonania

prac oznaczonych w protokole jako pilne np.: wykonanie napraw segmentów B i C

w miejscach odspojenia się papy, oczyszczenia rynien, naprawy kominów itp.

Brak dokumentu stwierdzającego usunięcie usterek.

* 2.12.2014 r. kontrola przez komisję bezpiecznych i higienicznych warunków

obiektów szkoły  - spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr

6, poz. 69 ze zm.).

Z ww. kontroli sporządzono protokół, który zawiera uwagi. Brak harmonogramu

usunięcia uchybień.

* 24.08.2015 r. kontrola stanu technicznego budynku. kontrolujący zalecił:

- wymianę nawierzchni przed budynkiem segmentu A i D,

- remont połaci dachowych segmentu A i C,

- remont schodów od strony wschodniej,

- etapową wymianę  oświetlenia w całym obiekcie (spadają obudowy);

Brak harmonogramu usunięcia uchybień.

* 12.12.2014  kontrola węży hydrantowych na maks. ciśnienie (tzw. próba

ciśnieniowa). Bez uwag.

* 9.10.2014 r. kontrola gaśnic. Bez uwag.;

* 9.10.2014 r. kontrola hydrantów wewnętrznych. Kontrolujący zalecił wymianę

hydrantów Ø 52 , nie spełniających ustalenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Bez uwag.

*  nie prowadzi się  książki obiektu budowlanego. Założona książka z 1.03.2013 r.

bez wpisów, oprócz nazwy obiektu, adresu i właściciela. Obowiązek prowadzenia

książki obiektu wynika z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

g/ znaki bhp

* większość znaków kierunku ewakuacji na korytarzach umieszczona za wysoko – przy

zadymieniu   mogą być niewidoczne.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Zespół budynków szkoły po termomodernizacji. Uwagi:

a/ elewacja północna

* przesunięta rura spustowa rynny – północno-zachodnia strona,

* brak część plastykowej rury spustowej rynny (ok. 2 m) – północno-wschodnia strona;

b/ ubikacje uczniów

* brak 3 drzwi do kabin z sedesem i 3 drzwi wejściowych oraz  2 desek sedesowych;

c/ szatnia dziewcząt przy s. gimnastycznej; szatnia w suterenie

* ubytki płytek podłogowych – zagrożenie potknięciem;

d/ pomieszczenie z natryskami przy sali gimnastycznej

* pęknięta ściana z płytkami,

* odpada farba z sufitu.

Pomieszczenie kwalifikuje się do remontu.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Dobry stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia. Uwagi:

a/ oświetlenie pomieszczeń:

* nie świeci 75 lamp sufitowych i 222 świetlówek w lampach sufitowych;

Szczegóły przekazano zainteresowanym.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcję znowelizowano w sierpniu 2014 r. Uwagi: .

* w pkt. 7.8 „Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków

ewakuacji ludzi” ibp nie podano, że gdy zmienia się 50 nowych użytkowników

obiektu   należy ćwiczebną ewakuację przeprowadzać co roku, przy czym pierwszą

w terminie 3 miesięcy od przybycia nowych użytkowników tj.: w szkole do 1grudnia

każdego roku.

* w ibp opracowujący podaje rodzaje szkoleń z zakresu ochrony  przeciwpożarowej:

szkolenie wstępne nowo przyjmowanych, szkolenie okresowe i szkolenie

specjalistyczne oraz szkolenie  stanowiskowe.

Ww. podział nie wynika z prawa  powszechnie obowiązującego;.

* nie zapoznano z ibp (brak oświadczeń) po jej nowelizacji z sierpnia 2014 r.

* brak oświadczeń o zapoznaniu z ibp osób  wynajmujących pomieszczenia w budynku

szkoły.

* z ibp w pkt. 8 „Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami

przeciwpożarowymi oraz treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” nie wynika,

że z ibp nowo zatrudniony pracownik jest zapoznawany w trakcie instruktażu ogólnego

z zakresu bhp, a pozostali pracownicy po każdej jej nowelizacji.

* nieaktualne przywołanie ustawy Prawo budowlane (str. 62 ibp);

* w części graficznej nie oznaczono strefy bezpiecznej i rozmieszczenia hydrantów

zewnętrznych;

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne, ale  nie zawsze prawidłowo oznakowane – znaki

umieszczono za  wysoko  (powinny być na wys. od 1,20m do 1,40m).

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację 12 listopada  2014 r., następna planowana na

21 września 2015 r. Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczono prawidłowo.

Uwagi:

*  brak znaku gaśnicy w strzelnicy, gdzie umieszczono gaśnicę;

d/ hydranty wewnętrzne

Na wyposażeniu budynków szkoły występują hydrant  Ø 25 z wężem półsztywnym, jak

stanowi przepis § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z   dnia 7 czerwca  2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Bez uwag.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Gimnazjum nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 58.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty  i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

28.09.2015 r. Ireneusz Zieliński					Adam Gil

........................................................                                 ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 				podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 17 września 2015 r.

nr BHP.230.2.19.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: 5

Imię i nazwisko pracownika: Teresa M.

Nazwa stanowiska pracy: archiwista, specjalista ds. kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.