#### Inowrocław,   21 stycznia  2016 r.

## BHP.230.2.1.2016

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

1) ul. Św. Ducha 86,

2) ul. Jacewska 16,

3) ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41,

4) ul. Poznańska 47,

e-mail: p14ino@poczta.fm , tel.: 523570089.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2016 r.

Termin kontroli: 19 i 20 stycznia  2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest dyrektor Jolanta

Mrówczyńska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 109 pracowników,

w tym 103 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani  Jolanta Mrówczyńska  – dyrektor;

2. Pan  Rafał B.  – pracownik służby bhp;

3. Pani Patrycja S. – wicedyrektor;

4. Pani Jadwiga T.  – wicedyrektor;

5. Pani Agnieszka M. – wicedyrektor;

6. Pani Jadwiga Z. – st. intendent.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani  Jolanta Mrówczyńska  – dyrektor;

2. Pan  Rafał B.  – pracownik służby bhp;

3. Pani Patrycja S. – wicedyrektor;

4. Pani Jadwiga T.  – wicedyrektor;

5. Pani Agnieszka M. – wicedyrektor;

6. Pani Jadwiga Z. – st. intendent.

Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami

przepisu art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,

poz.1502 ze zm.). Pracownicy poddawani byli także badaniom, czy nie są

nosicielami chorób zakaźnych. Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe i rejestr chorób zawodowych

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z przepisami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy	(Dz. U. Nr 105, poz. 870), a dzieci

według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).  Bez uwag;

c/ szkolenia bhp

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp przeprowadzane były zgodnie

z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,

poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje  bhp   zawierają  składniki,  o  jakich  mowa  w  §  41 ust.  2

rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  ze zm.). Bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących

w Przedszkolu. Dokumentacja przygotowana prawidłowo i z oceną zapoznano

pracowników.

f/ kontrole

* coroczne kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzono

w   następujących terminach:

- budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 24.08.2015 r.;

- budynek przy ul. Jacewska – 28 sierpnia 2015 r.;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 28 sierpnia 2015 r. ;

- budynek przy ul. M. C. Skłodowskiej 41 – 28 sierpnia 2015 r.

W protokołach zawarto zalecenia, które są w trakcie realizacji.

Spełniony jest zatem wymóg wynikający z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Wymóg corocznego sprawdzania przez Dyrektora zapewnienia bezpiecznych

i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły lub placówki,

określony w § 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.  Nr 6, poz. 69 ze zm.),   spełniono w nast. terminach:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 24 sierpnia 2015 r.

2) budynek przy ul. Jacewska 16 –  28 sierpnia 2015 r.

3) budynek przy ul. Poznańska 47 – 28 sierpnia 2015 r.

4) budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie – 28 sierpnia 2015 r.

Protokoły zawierają zalecenia.

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 11 listopada 2013 – bez uwag,

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  wrzesień 2013 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli;

Instalacja odgromowa: czerwiec 2012 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli;

- budynek przy ul. Poznańska 47. – 16 kwietnia 2014 r. Uwagi:

- aktualny protokół kontroli instalacji elektrycznej, osoba sprawdzająca

dostarczyła w czasie kontroli;

Sprawdzono 2 października 2015 r. instalację elektryczną w pomieszczeniach

narażonych na wilgoć np. kuchnia. Bez uwag.

Instalacja odgromowa – 5 sierpnia 2013 r. Bez uwag.

- budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 – listopad 2013 r. Uwagi: nieprawidłowa data kontroli.

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji gazowej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 9 marca 2015 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  4 lutego 2015 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 24 marca 2015 r. Bez uwag.

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji wentylacyjnej:

1) budynek przy ul. Św. Ducha 86 – 26 marca 2015. Bez uwag;

- budynek przy ul. Jacewska 16 –  19 czerwca 2015 r. Bez uwag;

- budynek przy ul. Poznańska 47 – 20 lutego 2015 r. Bez uwag;

4)  budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 – 23 lutego 2015 r. Bez uwag.

* przeprowadzono kontrolę wyposażenia ppoż. w dniu 12 stycznia 2016 r.

Bez uwag.

g/ odzież robocza i ochronna

Zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej wynikają z regulaminu. Przyjęte

normy i zasady realizowano prawidłowo.

h/ służba bhp

* pracownik służby bhp 16 listopada 2015 r. przedstawił analizę stanu bhp za rok

szkolny 2014/2015 r. Bez uwag.

* 10 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę stanu bhp. Bez uwag.

i/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Apteczki wyposażono w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy,

z instrukcją i wykazem osób przygotowanych wyznaczonych do tych zadań.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

----------------------------------------------

a/ budynek przy ul. Św. Ducha 86

Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji, w dobrym stanie technicznym.

Uwagi przekazano dyrektorowi placówki.

b/ budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41

Budynek typu barakowego, po modernizacji. Bez uwag.

c/ budynek przy ul. Poznańskiej 47

Budynek po termomodernizacji w dobrym stanie.

Uwagi przekazano dyrektorowi placówki.

d/ budynek przy ul. Jacewskiej 16

Budynki zadbane. Bez uwag.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

------------------------------------------------------------

Bardzo dobry i dobry stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia. Uwagi:

- budynek przy ul. Św. Ducha 86

Usterki usunięto w trakcie kontroli.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

------------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Na wyposażeniu budynków Przedszkola znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem gaśniczym i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U.   Nr 109,  poz. 719) oraz Polskich Normach.

Usterki usunięto w trakcie kontroli.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowana 20 listopada 2015 r. ibp obejmuje wszystkie budynki. Instrukcja

przygotowana prawidłowo. Uwagi:

- wskazane jest, aby w części graficznej oznaczyć strefę bezpieczną do której będą

ewakuowane dzieci i pracownicy oraz  określić min. odległość strefy bezpiecznej od

budynku.

c/ materiały  palne

Materiały palne przechowywane prawidłowo. Uwagi:

* w budynku przy ul. Jacewskiej 16 przy remoncie wskazane byłoby usunąć

boazerię ze ścian klatki schodowej. Impregnacja boazerii na trudnopalną, wpływa

negatywnie na estetykę.

d/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i prawidłowo oznakowane.

Wystąpiono 28 października 2015 r. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży

z propozycją terminu  ćwiczebnej ewakuacji. Otrzymano 30 października 2015 r. zgodę

i 5 listopada 2015 r. przeprowadzono  ćwiczebną ewakuację.

Przygotowano stosowną dokumentację. Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.  Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

------------------

Przeprowadzoną   kontrolę   wpisano   do   rejestru   kontroli    Przedszkola   nr   14

w Inowrocławiu,  pod poz. 43.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Przedszkola nr 14  w Inowrocławiu;

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia;

3. aa.

22.01.2016 Jolanta Mrówczyńska			Adam Gil

...........................................................                   ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 			podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  21 stycznia  2016 r.

nr BHP. 230.2.1.2016

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 14 w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 86;

Nazwa komórki organizacyjnej: zaopatrzenie;

Nr pomieszczenia (oznaczenie): bez oznaczenia;

Imię i nazwisko pracownika:  Jadwiga Z.;

Nazwa stanowiska pracy:  starszy intendent - pracownik administracyjno- biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.