#### Inowrocław,  11 lutego  2016 r.

## BHP.230.2.2.2016

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Przedszkolu nr 20   w Inowrocławiu , e-mail:

biuro.kujawskiedzieci@wp.pl  , tel.: 52 3522768.

Siedzibą Przedszkole nr 20 są budynki w Inowrocławiu przy ulicy:

- Wojska Polskiego 13a,

- Alejnika 13.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2016 r.

Termin kontroli: 10 lutego 2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest  dyrektor Magdalena

Zwolińska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest  43 pracowników,

w tym 39 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Pani Katarzyna W. – wicedyrektor,

3. Pan Rafał B. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani  Magdalena Zwolińska – dyrektor,

2. Pani  Katarzyna W. – wicedyrektor,

3. Pan  Rafał B. - osoba wykonująca zadania służby bhp.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były   zgodnie z obowiązującymi

przepisami określonymi w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzono zgodnie z obowiązującym

prawem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115,

poz. 870 ze zm.).  Bez uwag.

c/ szkolenia bhp

Szkolenia wstępne i okresowe przeprowadza się zgodnie z przepisami

określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180,  poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ ryzyko zawodowe

W znowelizowanej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego nie stwierdzono

uchybień.

e/ instrukcje bhp

Opracowane instrukcje  bhp   zawierają  składniki wymienione  w  §  41 ust.  2

rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

`	     Nr 169, poz. 1650  ze zm.). Bez uwag.

f/ kontrole

* coroczne kontrole stanu technicznego budynków przeprowadzono

w   następujących terminach:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a: 26 sierpnia 2015 r. Uwagi:

- zalecono wymianę nawierzchni przed budynkiem;

- budynek przy ul. Alejnika 13:  26 sierpnia 2013 r. Uwagi:

- zalecono wymianę nawierzchni chodnika – dojście do Przedszkola;

Zatem spełniony był wymóg  określony w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej:

-  budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a:

- 12 czerwca 2015 r. pomieszczenia narażone na wilgoć –  bez uwag,

- 25 października 2012 r. instalacja elektryczna (przegląd co 5 lat) – bez uwag,

- 28 maja 2012 r. instalacja odgromowa – bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13:

- 12 czerwca 2015 r. instalacja elektryczna w  pomieszczeniach narażonych na

wilgoć –  bez uwag;

-  24 października 2012 r. instalacja elektryczna – bez uwag;

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji gazowej:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a: 10 grudnia 2015 r. - bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13: 10 grudnia 2015 r. - bez uwag;

* przedstawiono protokoły kontroli instalacji wentylacyjnej i kominowej:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a  – 25 sierpnia 2015 r. - bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13  – 25 sierpnia 2015 r. - bez uwag;

* przeprowadzono kontrolę wyposażenia ppoż.:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a:

- 7 kwietnia 2015 r- bez uwag;

- 20 kwietnia 2012 r. sprawdzenie węży na max. ciśnienie – bez uwag;

- budynek przy ul. Alejnika 13: 16 marca 2015 r. - bez uwag;

* przeprowadzono kontrolę przez UDT 12 marca 2015 r. i dopuszczono  do

eksploatacji dźwig  towarowy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13a.

g/ analiza bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła 24 października 2015 r. analizę

stanu bhp za  rok   szkolny 2014/2015

Analiza bhp przygotowana prawidłowo.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

W apteczkach były środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania

pierwszej pomocy. Bez uwag.

i/ znaki bhp

Oznakowano zagrożenia. Bez uwag.

j/ ochrona przeciwporażeniowa

Nie stwierdzono przypadków instalacji zasilania 230V bez ochrony

przeciwporażeniowej.

k/ odzież robocza i ochronna

Określono zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej. Uwagi:

- nie dotrzymywane terminy wydawania asortymentu określone w regulaminie.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a)  budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a

Budynek po termomodernizacji,  w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

- nierówna nawierzchni przed budynkiem. Według kontrolowanych, w planach

ujęty remont nawierzchni;

- zanieczyszczona ściana (po lewej stronie od wejścia) w s. nr 10,

- zniszczony lakier parkietu podłogi w pomieszczeniach nr 11,

- ślady zalewania na podłodze korytarza piwnicznego (przy wyjściu na stronę

zachodnią budynku) i suficie pomieszczenia ze zlewkami;

b) budynek przy ul. Alejnika 13

Budynek administrowany przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Uwagi:

* zanieczyszczone ściany pomieszczenia intendentki,

* łazienka gr. VII: obniżony standard,

* przed budynkiem nierówności chodnika.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

-----------------------------------------------------------

Urządzenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

- budynek przy ul. Wojska Polskiego 13a

- niesprawne górne zamknięcie drzwi przy s. nr 17,

- w łazience gr. II niehermetyczne lampy sufitowe;

b)  budynek przy ul. Alejnika 13

- niesprawna świetlówka w lampie sufitowej szatni,

- brak zimnej wody w pomieszczeniu warsztatowym.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice dobrane z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczone w sposób

zgodny z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zaktualizowana przez osobę z uprawnieniami

inspektora ochrony przeciwpożarowej, tak jak stanowi przepis. Bez uwag.

c/ zagrożenia pożarowe

Materiały palne przechowywane prawidłowo. Nie stwierdzono gromadzenia

materiałów palnych w pomieszczeniach pracy poza bieżące potrzeby. Bez uwag.

d/ drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne drożne i  właściwie oznakowane tzn.: że po wyjściu

z pomieszczenia na ciąg ewakuacyjny,  widoczny jest znak kierunku ewakuacji.

Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Przedszkola nr 20

w Inowrocławiu pod poz. 110.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Przedszkola nr 20  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

12.02.2016 r. Magdalena Zwolińska			      Adam Gil

...........................................................                    ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 			      podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 11 lutego 2016 r.

nr BHP.230.2.2.2016

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI  MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 20 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: ……;

Imię i nazwisko pracownika: Paulina M.

Nazwa stanowiska pracy: referent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? |  | X | wyma-gane |
|  |  |  |  | zmierone: 187 lx |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.