#### Inowrocław, 30  maja 2016 r.

## BHP.230.2.8.2016

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu ul. Kilińskiego

16.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2016 r.

Termin kontroli: 24 i 25 maja 2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Monika Śliwińska .

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest pracowników 22,

w tym 13 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani Monika Śliwińska  – dyrektor,

- Pan  Tomasz K. – osoba wykonująca zadania służby bhp

- Pani Marzanna M. - osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności nw. osób:

1. Pan  Tomasz K. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

2. Izabela O. - osoba wykonująca zadania służby bhp

### Ustalenia   kontrolne   –   stan   faktyczny   –   przebieg   kontroli

### ==========================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).  Uwagi:

* kierując nowo zatrudnionych na badania, należy zwrócić uwagę na obowiązek

wynikający z art. 6, ust. 1, pkt 5 i ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-

ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947) tj.

sprawdzenie, czy nowo zatrudniany pracownik nie jest nosicielem choroby zakaźnej

przekazywanej drogą powietrzno-kropelkową np.: gruźlicy;

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników, przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Bez uwag.

c/ ryzyko zawodowe

Przygotowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w KCK. Uwagi:

- szacując ryzyko zawodowe nie można podawać jak się ono obniży po wprowadzeniu

zaleceń szacującego. Samo podanie zaleceń nie obniża ryzyka zawodowego.

Szacujący  ryzyko przedstawia pracodawcy stan rzeczywisty i podaje środki, które pozwolą

zejść z ryzykiem do poziomu akceptowalnego.  Następnie pracodawca wprowadza środki

obniżające ryzyko zawodowe i należy ponownie je szacować.

d/ odzież robocza

Pracodawca  określił zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego. Uwagi:

- nie zawsze dotrzymuje się terminów określonych zarządzaniem;

e/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, w okresie od poprzedniej kontroli nie było zdarzeń,

które należało rozpatrzyć zgodnie z zasadami, określonymi w rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności

i przyczyn wypadków przy  pracy (Dz. U. Nr 105,  poz. 870).

f/ kontrole

* kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych

- przy ul. J. Kilińskiego16: 29.02.2016 r.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: 29.02.2016 r.

- przy ul. Kasztelańskiej 22: 29.02.2016 r. Uwaga dla wszystkich ww.  protokołów:

błędna podstawa prawna ustawy  Prawo budowlane;

* sprawdzenie stanu technicznego budynków:

- przy ul. Kilińskiego 16:  10 maja 2014 r. (przegląd 5-letni) Uwagi: brak dokumentu

stwierdzającego  usunięcie usterek.

- przy ul. Kilińskiego 16:  1 października 2015 r. (przegląd roczny) Uwagi: błędna

podstawa prawna ustawy Prawo budowlane;

- przy ul. Kasztelańskiej 22: 19 czerwca 2015 r. Uwagi: 5 zaleceń kontrolującego, jednak

brak dokumentu stwierdzającego wykonanie zaleceń.

- teatru letniego przy ul. Świętokrzyskiej 107: 19 czerwca 2015 r. Uwagi jak wyżej.

* pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej

- przy ul. Kilińskiego 16: 4 marca 2016 r. Bez uwag.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: 19 czerwca 2015 r. uwagi: brak dokumentu

stwierdzającego  usunięcie usterek.

- przy ul. Kasztelańskiej 22: 6 czerwca 2011 r. Bez uwag.

- przy ul. Świętokrzyskiej 107: 23 kwietnia 2015 r. Uwagi:  kontrolujący zawarł zalecenia,

które mają być usunięte w planowanym remoncie;

* pomiar skuteczności ochrony porażeniowej:

- przy ul. Kilińskiego 16: 24 marca 2012 r.  Bez uwag..

- przy ul. Plac Klasztorny 2: 21 i 22 marca 2012 r. Bez uwag.

- przy ul. Kasztelańska 22: 6 czerwca 2011 r. Bez uwag.

- przy ul. Świętokrzyskiej 107: 23 kwietnia 2015 r. Bez uwag.

* pomiar instalacji odgromowej

- październik 2014 r. dla budynków przy ul. J. Kilińskiego 16 i Plac Klasztorny 2. Uwagi:

kontrolujący zawarł zalecenia, jednak brak dokumentu stwierdzającego ich zrealizowanie,

także nieprawidłowa data kontroli;.

* dźwig osobowy:

- przy ul. Kasztelańskiej 22: decyzja UDT dopuszczająca do eksploatacji  i protokół z 23

czerwca  2015  r. Bez uwag.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: decyzja  UDT dopuszczająca do eksploatacji z 24 września 2015

r. i  protokół z tego samego dnia. Bez uwag.

* przedstawiono 30  listopada 2015 r.  protokół  kontroli  bhp przez osobę wykonującą zadania

służby bhp. Świadczy to  o tym, że  realizuje się podstawowy obowiązek wynikający z  § 2

ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby

bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

* pracownik służby bhp  przygotował  30 grudnia 2015 r. analizę bhp za 2015 r.,  tak jak

wynika   z przepisu § 2 ust. 1, pkt 3  ww. rozporządzenia Rady  Ministrów.  Bez uwag.

* skontrolowano wyposażenie ppoż. 10 sierpnia 2015 r. Bez uwag.

* wykonano sprawdzenie węży hydrantowych na max. ciśnienie 23 lipca 2012 r. Bez uwag.

g/ instrukcje bhp

Przygotowano instrukcje bhp, tak jak stanowi przepis § 41, ust. 1 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

ze zm.). Uwagi:

- w pomieszczeniu (p.) nr 13 brak instrukcji bhp przy pracy kopiarką,

- w p. księgowości brak instrukcji bhp przy pracy na stanowisku z monitorem ekranowym,

- w pomieszczeniu biurowym budynku przy ul. Kasztelańskiej 22 brak instrukcji bhp przy

pracy na stanowisku z monitorem i przy apteczce – brak instrukcji udzielania pierwszej

pomocy.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a/ budynek teatru

Budynek i pomieszczenia w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

- brak dostępu do pomieszczeń udostępnianych osobom  spoza struktury (np. muzykom),

- brak dostępu do pomieszczenia maszynowni  przy sali solnictwa;

b/ budynek KCK

Pomieszczenia pracy, korytarz, pomieszczenia higieniczno-sanitarne po generalnym  remoncie,

z wysokim standardem. Bez uwag.

c/ teatr letni

Teren odwodniono, wymieniono ławki i wyremontowano część nadziemną. Uwagi:

* pomieszczenia piwniczne:

Pomieszczenia piwniczne zakwalifikowane do  remontu generalnego i wyłączone

z użytkowania.

d/ budynek przy ul. Kasztelańskiej 22

Budynek i pomieszczenia w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

* p.  piwniczne:

-  ślady grzyba na ścianach,

* magazyn sekcji plastycznej

- nieład.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia  w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

- zdarzają się przypadki podłączania odbiorników energii elektr. do gniazd bez bolca,

zapewniający ochronę przeciwporażeniową np.: w pomieszczeniu socjalnym obsługi

teatru podłączono czajnik do zasilania 230V z dwużyłowym  przedłużaczem;

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczone były zgodnie z obowiązującymi przepisami i poddawane okresowej

kontroli. Uwagi:

* II piętro  (poddasze) klatki schodowej p. Askaukalis

- brak gaśnicy. Zalecana gaśnica 4 kg ABC;

* sala solnictwa

- na skrzynce hydrantowej znak „gaśnica”, a w skrzynce brak gaśnicy;

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Przygotowano nowelizację ibp według zasad określonych w § 6 ust. 1  rozporządzenia

Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia  7 czerwca 2010 r. o  ochronie  przeciwpożarowej

budynków, innych   obiektów  budowlanych i terenów  (Dz. U.  Nr 109,  poz. 719). Uwagi:

* ibp powinna zawierać w części graficznej (nie opisowej) składniki określone w pkt. 8  § 6

ww. rozporządzenia MSWiA.

c/ zagrożenia pożarowe

* udostępniono pomieszczenia w budynku  teatru osobom  z zewnątrz struktury organizacyjnej

np.  muzykom  i nie ma kluczy do tych pomieszczeń, aby sprawdzić, czy nie ma tam

zagrożeń  pożarowych,

* na korytarzu (nad garderobami) budynku teatru składowane kartony,

* na II piętrze klatki schodowej budynku  przy ul. Kasztelańskiej 22 składowane materiały

palne;

d/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Uwagi:

* sala solnictwa

- znak „wyjście ewakuacyjne” nie kieruje do wyjścia;

* ćwiczebna ewakuacja

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuacji razem z jednostkami organizacyjnymi z kompleksu

budynków KCK  i Biblioteki Miejskiej. Bez uwag.

- nieoznakowane wyjście ewakuacyjne z sali teatru, balkonu sali teatralnej, magazynu,

- znaki kierunku ewakuacyjnego nie fotoluminescencyjne (świecące po ciemku);

e/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynków hydranty wewnętrzne Ø 52 zamiast Ø 25 z wężem półsztywnym,

* na korytarzu I piętra budynku KCK  nie można ręcznie odkręcić zaworu hydrantu.

5.  Zalecenia pokontrolne

----------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.   Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

--------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Kujawskiego Centrum Kultury

w Inowrocławiu pod poz. 23.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor  Kujawskiego Centrum Kultury  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

01.06.2016 r. Monika Śliwińska						Adam Gil

.........................................................                               ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej      				            podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 30 maja 2016 r.

nr BHP.230.2.8.2016

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Inowrocławski Dom Kultury  w  Inowrocławiu;

Nazwa wydziału: księgowość;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Małgorzata M.;

Nazwa stanowiska pracy:  główna księgowa - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.