#### Inowrocław, 30 czerwca 2016 r.

## BHP.230.2.10.2016

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha

w Inowrocławiu ul. Toruńska 46-48, tel.: 52-35-74-182 (gim1ino@gmail.com).

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2016 r.

Termin kontroli: 28 czerwca 2016 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor –  Hanna Pietrzak.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 47 pracowników,

w tym 36 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pani  Hanna Pietrzak –  dyrektor,

- Pani Lidia M.– specjalista ds. kadr,

- Pan Roman R. – reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pan Roman R. – reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp,

- Pan Stanisław B. – konserwator.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie

z zasadami określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli nie było wypadków pracowników.

Prowadzono 7 postępowań powypadkowych uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

* postępowanie powypadkowe uczennicy Martyny D. prowadzone w dniach 1-6

czerwca 2016 r. Uwagi:

- postępowanie prowadzone praktycznie przez społecznego inspektora pracy

zamiast przez zespół powypadkowy,

#### - brak podpisu rodziców: o możliwości złożenia zastrzeżeń, otrzymania

#### protokołu;

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane terminowo. Uwagi:

* szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) prowadzi osoba

kierująca pracownikami, a nie  osoba wykonująca  zadania służby bhp i dlatego

przekroczeniem uprawnień jest podpisywanie osoby wykonującej zadania

służby bhp w części karty szkolenia wstępnego dotyczącego instruktażu

stanowiskowego (patrz. karta szkolenia wstępnego  z 1.09.2015 r.).

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy określa § 11 ust. 5 rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

d/ instrukcje bhp

Przy urządzeniach technicznych wywieszono instrukcje bhp, tak jak stanowią

przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(D. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Bez uwag.

e/ ryzyko zawodowe

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawiera następujące błędy:

* ocena ryzyka zawodowego nie przedstawia stanu rzeczywistego, lecz wymagania

ogólne dotyczące bhp;

* w liście kontrolnej oceny ryzyka zawodowego dotyczącej stanowisk pracy,

opracowujący podał, ogólne zasady pomiaru mierzalnych czynników szkodliwych

np. hałas, zapylenie. Jeżeli według szacującego ryzyko czynniki ww. są istotne

(a chyba tak, gdyż opracowujący zawarł całą metodologię pomiaru tych

czynników), to dopiero na podstawie wyników pomiarów można szacować

poziom ryzyka.

* podano warianty prawdopodobieństwa i ich wartości: „Możliwe do

pomyślenia” ma wartość 0,5, a „Praktycznie możliwe” ma wartość 0,2.

Jeżeli czynnik szkodliwy w środowisku pracy jest „praktycznie możliwy” to musi

mieć wartość wyższą od czynnika, który w środowisku pracy jest „możliwy do

pomyślenia”;

* brak oceny ryzyka zawodowego dla osoby kierującej pracownikami;

f/ służba  bhp

Zadania służby bhp wykonuje osoba z zewnątrz struktury organizacyjnej szkoły.

* we wrześniu 2015 r. przedstawiono roczną analizę bhp za rok szkolny 2014/2015.

Uwagi: nieprawidłowa data analizy;

* 9 października 2015 r. skontrolowano stan bhp w Szkole, wypełniając obowiązek

Dyrektora wynikający z § 3, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu  z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,

poz. 69 ze zm.).  Uwagi:

- brak dokumentu ustosunkowującego się do wniosków kontrolujących;

g/ odzież i obuwie robocze i ochronne

Zarządzeniem Dyrektora określono zasady wydawania odzieży roboczej i ochronnej

oraz obuwia. Bez uwag.

h/ kontrole

* 15 lipca 2015 r. dokonano kontroli oporności izolacji instalacji elektrycznej.

Bez uwag.

* 4 czerwca 2012 r. kontrola instalacji odgromowej i elektrycznej (sprawdzenie

skuteczności  zerowania i ochrony przeciwporażeniowej). Bez uwag.

* 17 listopada 2015 r. kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych. Uwagi:

- nieprawidłowy akt prawny przywołany w protokole;

* 20 listopada 2015 r. kontrolowano instalację gazowej. Uwagi:

- ważność poprzedniego sprawdzenia upłynęła 24 lipca 2015 r.

* 9 maja 2016 r. wykonano przegląd wyposażenia przeciwpożarowego. Bez uwag.

* 9 października 2015 r. przeprowadzono z upoważnienia Dyrektora kontrolę bhp

obiektów – spełnienie  wymogu wynikającego z ww. rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu;

* 20 sierpnia 2015 r. dokonano  przeglądu stanu technicznego budynku. Uwagi

kontrolującego w protokole.

* 17 listopada 2011 r. wykonano tzw. 5-letni przegląd budynków szkoły. Uwagi:

- brak dokumentu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych usterek.

* 9 maja 2016 r. kontrola instalacji hydrantowej Ø 25. Bez uwag.

i/ znaki bhp

* brak znaku „Uwaga schody” przy wejściu do pomieszczenia warsztatowego;

j/ pierwsza pomoc

* brak instrukcji udzielania pomocy przedlekarskiej w pomieszczeniu socjalnym

pracownic ze stanowisk robotniczych.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynek z salą gimnastyczną po termomodernizacji. Widoczna dbałość o stan

techniczny budynków i pomieszczeń.

W trakcie kontroli trwał remont pokrycia dachowego i klatki schodowej przy

drzwiach wyjściowych z budynku. Kilka sal przygotowanych do remontu

parkietów. Bez uwag. `

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w dobrym stanie. Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Ibp przygotowana w kwietniu 2015 r. Uwagi:

* w zagadnieniu dotyczącym zapoznawania się z ibp  podaje się rodzaje szkoleń

przeciwpożarowych nie wynikające z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego np. wymienia się szkolenia przeciwpożarowe: wstępne, okresowe,

specjalistyczne i stanowiskowe.

* w części graficznej nie zaznaczono strefy bezpiecznej, do której należy się

ewakuować, w razie zagrożenia;

* nieprawidłowa data przygotowania instrukcji ( data powinna zawierać dzień,

miesiąc i rok zdarzenia);

* podano w wykazie nieaktualne akty prawne np. ustawa Prawo budowlane;

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Wywieszono plany ewakuacji na każdej

kondygnacji. Przeprowadzono 19 października 2015 r. ćwiczebną ewakuację.

O planie ewakuacji, we właściwym terminie poinformowano Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.  Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym i prawidłowo rozmieszczone. Bez uwag.

d/ hydranty wewnętrzne

Wymieniono hydrant wewnętrzne na właściwe Ø 25, tak jak stanowi przepis § 19

ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych materiałów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* na skrzynkach hydrantowych brak znaku „hydrant”;

e/ zagrożenia pożarowe

Materiały palne właściwe przechowywane. Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych.

5. Zalecenia pokontrolne

----------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Gimnazjum nr 1

w Inowrocławiu pod poz. 120.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Gimnazjum nr 1  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu  Miasta Inowrocławia,

3. aa.

08.07.2016 r. Hanna Pietrzak					   Adam Gil

............................................................                   ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej			podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

nr BHP.230.2.10.2016

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: bez numeru;

Imię i nazwisko pracownika:  Lidia M.;

Nazwa stanowiska pracy:  specjalista ds.  kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.