#### Inowrocław,   8 czerwca  2017 r.

## BHP.230.2.9.2017

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Środowiskowym Domu Samopomocy

w Inowrocławiu  ul. Św. Ducha 90 sdsinowroclaw@wp.pl), tel. (52) 35-21-546.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2017 r.

Termin kontroli: 7 czerwca  2017 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

kierownik – Bogusława Bobola.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 12 pracowników,

w tym 10 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Bogusława Bobola – kierownik;

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani Bogusława Bobola – kierownik.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych w jednostce organizacyjnej nie było zdarzeń, które

należałoby ocenić na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania  okoliczności i przyczyn

wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.). Bez uwag.

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

c/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca, zarządzeniem uregulował wydawanie odzieży roboczej i ochronnej.

Kartoteka wydawanej odzieży roboczej i środków ochrony zawierała ustalenia

zgodne  z  zarządzeniem pracodawcy. Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą. Bez uwag.

e/ kontrola

* 23 września 2016 r. kontrolowano instalację elektryczną (przegląd 5-letni).

Bez uwag;

* 30 września 2016 r. przeprowadzono kontrolę stanu technicznego

budynku – spełnienie wymogu art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.  U. z  2016 r., poz. 290 ze zm.). Bez uwag.

* 29 października 2015 r. wydano decyzję UDT dopuszczającej do eksploatacji

platformę dla osób niepełnosprawnych, z terminem ważności do 31

października 2017 r.

* 26 września 2016 r. dokonano  kontroli instalacji odgromowej. Bez uwag.

* 17 lipca 2014 r. dokonano kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Bez uwag.

* 14 lipca 2016 r. dokonano kontroli otworów wentylacyjnych i kominowych.

Bez uwag

* 21 czerwca 2016 r. dokonano kontroli wymuszonej wentylacji. Bez uwag.

* 16 października 2016 r. kontrolowano wyposażenie ppoż. Bez uwag.

f/ ryzyko zawodowe

Opracowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego według zasad

określonych w § 1, pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 2 marca  2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych

przepisów bhp  (Dz. U. Nr 49, poz. 330). Uwagi:

- przy szacowaniu ryzyka nieprawidłowo oszacowano ekspozycję na możliwość

urazu palców rąk;

g/ służba bhp

Zadania służby bhp realizowane były przez pracodawcę (ukończenie szkolenia

okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp) oraz zlecano

wykonywanie niektórych zadać służby bhp osobie z zewnątrz, z uprawnieniami

bhp, według zasad określonych  w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 2

września 1997 r. w sprawie  służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109,

poz. 704 ze zm.).   Bez uwag.

* 5 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontroli bhp w ŚDS – uwagi w protokole;

h/ profilaktyczne badania lekarskie pracowników

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067). Bez uwag.

i/ zarządzenia pracodawcy

Wyznaczono zarządzeniem pracodawcy, pracowników do zajmowania się

udzielaniem pierwszej pomocy, zwalczaniem pożarów i ewakuacją, tak jak określa

to przepis  art.209¹ § 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ww. ustawy Kodeks

pracy oraz  określono rodzaje prac, które muszą być wykonywane przez   co

najmniej dwie osoby, tak jak stanowi to przepis art.225 § 1 ww. ustawy Kodeks

pracy. Bez uwag.

j/ znaki bhp

Właściwie oznakowano znakami bhp kontrolowany obiekt. Uwagi:

* umieszczono znak zakazu palenia na wewnętrznych drzwiach wejściowych i gdy

drzwi są otwarte znak jest niewidoczny.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

--------------------------------------------------

Stan techniczny budynku nie budzi zastrzeżeń. Pomieszczenia utrzymywane w bardzo

dobrym stanie. Uwagi:

* ślad zacieku na suficie pomieszczenia sterowników wentylacji.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Widoczna dbałość o stan techniczny urządzeń i wyposażenia. Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku znajdują się gaśnice z właściwym  środkiem  gaśniczym

i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Polskich Normach. Bez uwag.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcję znowelizowano 5 grudnia 2016 r.. Uwagi:

* w części graficznej ibp nie zaznaczono strefy bezpiecznej.

c/ hydranty wewnętrzne

Na wyposażeniu budynku  występują hydrant  Ɵ 25,  tak jak stanowi   przepis §

19 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r.  Bez uwag.

d/ postępowanie na wypadek pożaru – ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane.

Pracownicy złożyli stosowne oświadczenia o znajomości postępowania na

wypadek pożaru.

Ćwiczebną ewakuację przeprowadzono 1 października 2015 r.  Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

----------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Środowiskowego Domu

Samopomocy  w  Inowrocławiu pod poz. 1/2017.

Otrzymują:

1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

14.06.2017 r. Bogusława Bobola				Adam Gil

............................................................                   ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej                                             podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z 8 czerwca 2017 r.

nr BHP.230.2.9.2017

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: administracja;

Nr pomieszczenia: 16

Nazwa stanowiska pracy:  pomoc administracyjno-biurowa - pracownica administracyjno-biurowa;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.