#### Inowrocław, 22 września 2017 r.

## BHP.230.2.12.2017

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 4  im. Janusza Kusocińskiego

w Inowrocławiu  ul. Szarych Szeregów 1, tel.: 52-35-80-260.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2017 r.

Termin kontroli: 20 września 2017 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Mirosław Jardanowski.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 100 pracowników,

w tym 94 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pan Mirosław Jardanowski  – dyrektor;

2. Sekretarz szkoły;

3. Specjalistka ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan Mirosław Jardanowski – dyrektor;

2. Sekretarz szkoły;

3. Robotnik gospodarczy.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami

przepisu art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1666 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli z 2015 r. były 2 wypadki

pracowników, zakwalifikowane jako lekkie i pojedyncze.

Podstępowania  powypadkowe prowadzone były prawidłowo. Uwagi:

- druk karty statystycznej wypadku zawiera „Podpis i pieczątka pracodawcy”

Po wypełnieniu karty, karta powinna być przedstawiona pracodawcy.

W roku szkolnym 2016/2017 było 20 wypadków dzieci, zakwalifikowanych

przez  zespół powypadkowy jako wypadki lekkie i pojedyncze.

Postępowanie powypadkowe było prowadzone prawidłowo. Uwagi:

- w protokole powypadkowy powinno się podawać kto został pouczony

o przysługujących prawach i kto otrzymał protokół.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowo zatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp przygotowane tak,  jak stanowi przepis § 41 ust. 1 pkt 2  i ust. 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Uwagi:

* w warsztacie brak instrukcji bhp przy pracy szlifierką i pilarką,

* w pomieszczeniu socjalnym robotników przy apteczce brak instrukcji udzielania

I pomocy i wykazu osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do

udzielania I pomocy. .

e/ kontrole

* 8 listopada 2016 r. osoba z uprawnieniami budowlanymi dokonała rocznego

i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku szkoły przy ul.

Szarych Szeregów 1, a 7 grudnia 2016 r.  dokonano rocznego i pięcioletniego

przeglądu stanu technicznego budynku szkoły przy ul. Janusz Kusocińskiego 24.

W obu budynkach nie stwierdzono uszkodzeń mogących zagrażać

bezpieczeństwu użytkowania i konstrukcji budynku. Inne uwagi w protokołach.

* 8 grudnia 2016 r. kontrolowano plac zabaw   przy budynku przy ul. Janusza

Kusocińskiego 24.  Nie stwierdzono uszkodzeń mogących zagrażać

bezpieczeństwu użytkowania lub konstrukcji wyposażenia. Inne uwagi

w protokołach.

* 24 kwietnia 2017 r. dokonano przeglądu kominiarskiego otworów

wentylacyjnych. Bez uwag;

* 10 kwietnia 2017 r. sprawdzono wydajność hydrantów wewnętrznych – bez

uwag;

* kwiecień 2017 r. sprawdzono gaśnice. Uwagi: nieprawidłowa data przeglądu.

* 12 sierpnia 2017 r. sprawdzono instalację piorunochronną obu budynków. Bez

uwag;

* 12 sierpnia 2017 r. sprawdzono instalację elektryczną. Bez uwag;

* 27 października 2016 r. dokonano przeglądu technicznego budynków przez

Komisję powołaną przez pracodawcę. Jest to spełnienie wymagania przepisu

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Uwagi ujęte w protokole.

* 24 sierpnia 2017 r. dokonano sprawdzenia instalacji gazowej. Bez uwag.

* 20 września 2016 r. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

nakazująca, w terminie do 30 września 2017 r.:

- doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi, ściany, sufity

w bibliotece szkolnej i świetlicy szkolnej  oraz podłogę w holu na I piętrze;

* 21 stycznia 2015 r. wykonano badanie okresowe dźwigu towarowego. Bez uwag;

* 12 sierpnia 2017 r. dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach

kuchni i oddziałów zerowych. Bez uwag;

f/ ryzyko zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego nie była nowelizowana od aktualizacji opracowania

w listopadzie 2014 r., mimo wykazanych błędów w protokole z poprzedniej

kontroli i brak oceny ryzyka zawodowego osoby kierującej  pracownikami.

g/ służba  bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiała 19 września 2016 r.

pracodawcy coroczną analizę bhp - taki obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1,

pkt 3 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby

bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz.  U.  Nr 109, poz. 704 ze zm.). Uwagi:

- w części dotyczącej wypadków skoncentrowano się przede wszystkim  na

danych  statystycznych wypadków. Takie postępowanie jest zbyt ogólne.

Art. 236 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.

1666 ze zm.),  nakłada na pracodawcę obowiązek  analizowania wypadków przy

pracy i chorób zawodowych. Aby tę powinność pracodawcy ułatwić,  specjalista

bhp powinien przeanalizować wypadki przy pracy i wypadki dzieci, podać

okoliczności i przyczyny oraz środki zapobiegawcze.

- brak protokołu z analizy bhp za rok szkolny 2016/2017.

* 16 i 17  czerwca 2016 r. dokonano kontroli bhp przez osobę wykonującej

zadania służby bhp u pracodawcy. Taki obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust.

1, pkt 1  ww. rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r. Uwagi:

- ww. protokół przedstawiono pracodawcy dopiero 28 lutego 2017 r.,

- brak protokołu kontroli bhp w 2017 r.

h/ odzież robocza i ochronna

Przepis wewnętrzny (zarządzenie Dyrektora) określa zasady przydziału odzieży

i obuwia roboczego. Karty przydziału prowadzone prawidłowo. Bez uwag.

i/ brak ochrony przeciwporażeniowej

* w pokoju nauczycielskim (s. nr 122) podłączono odbiornik  energii elektrycznej

do gniazda poprzez dwużyłowy przedłużacz.

j/ warunki higieniczno-sanitarne

Zapewniono właściwe warunki higieniczno-sanitarne. Uwagi:

* odzież prywatna razem z odzieżą ochronną jednej pracownicy kuchni, w budynku

przy ul. Janusza Kusocińskiego 24.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynki szkoły w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ wc chłopców  na I piętrze segmentu VIII

* brak 10 płytek ściennych;

b/ zanieczyszczone ściany w  pomieszczeniach nr 03;05; 30; 32.

c/ ubytek płytek podłogowych:

* s. nr 115 – 3 szt.

* s. 211 – 16 szt.

* wc chłopców na parterze segmentu VIII – 2 szt.

* s. nr 18a – 1 szt.

* boczne ściany tarasu budynku przy ul. Janusza Kusocińskiego 24  - 20 szt.

* schody zewnętrzne od strony zachodniej ww. budynku – 2 szt.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

-------------------------------------------------------

Urządzenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono następujące

uchybienia:

a/ nie świecą lampy sufitowe:

* s. nr 114 -  1 szt.

* s. nr 124 i 125 – 2 szt.

* s. nr 212 - 3 szt.

* s. 26  – 4 szt.\

b/ nie świecą świetlówki w lampach sufitowych:

* s. nr 124 i 24 - 4 szt.

* s. nr 125 i 211 - 7 szt.

* s. nr 214 - 8 szt.

* s. nr 213 - 12 szt.

* s. nr 212 – 9 szt.

* s. nr 103 – 1 szt.

* s. nr 26 – 6 szt.

* s. nr 23 – 2 szt.

c/ zaplecze małej sali gimnastycznej

* luźny wyłącznik oświetlenia;

d/ warsztat

* brak osłony tarczy i klina rozszczepiającego pilarki stołowej.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Szkoły Podstawowej nr  4

w Inowrocławiu była przygotowana w listopadzie 2012 r. Uwagi:

* przepis  § 6, ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) określa, że ibp musi być okresowo

aktualizowana, przynajmniej co 2 lata. Ostatni wpis o aktualizacji z listopada 2014 r.

* brak oświadczenia o zapoznaniu z ibp przez właściciela sklepiku szkolnego.

b/ ewakuacja

Przeprowadzono 21 października 2016 r ćwiczebną ewakuację, z budynków szkoły –

tak jak określa to ww. rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. i 6 października

2016 r.  zawiadomiono Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu o planowanej  ćwiczebnej ewakuacji. Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczono według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,

poz. 719). Uwagi

* brak gaśnicy w archiwum,

* brak znaku „gaśnica” w budynku Orlika.

d/ skrzynki hydrantowe

Na wyposażeniu budynków są właściwe hydrant wewnętrzne. Uwagi:

* brak klucza do skrzynki hydrantowej:

- hol I piętra segmentu XV i na parterze (przy sekretariacie);

e/ zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych lub niewłaściwego przechowywania materiałów

palnych. Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść zastrzeżenia

do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 4

w Inowrocławiu pod poz. 17.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

26.09.2017 r. Mirosław Jardanowski				Adam Gil

............................................................                           ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika   				    podpis osoby kontrolującej

kontrolowanej  jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

..................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 22 września 2017 r.

nr BHP.230.2.12.2017

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: kadry

Nr pomieszczenia: 110;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. kadr  - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.