## Inowrocław, 14 maja 2018 r.

## BHP.230.2.5.2018

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu ul. Najśw.

Marii Panny 22/24.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż. Urzędu Miasta

Inowrocławia.

### Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2018 r.

Termin kontroli: 10 maja 2018 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpożarowej,

2.	Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3.	Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4.	Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:  dyrektor – Janusz Bartoszewicz.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 75 pracowników, w tym 66

kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pan  Janusz Bartoszewicz - dyrektor,

- Pracownik kadr,

- Reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1 Reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp,

2. Konserwator.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami określonymi

w przepisie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

108 ze zm.).  Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników z 2017 r.

- wypadek z 3 listopada 2017 r. Uwagi:

- brak wysłuchania osoby poszkodowanej,

- brak informacji dlaczego dokumentacji powypadkowej nie przekazano do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych.

- wypadek z 18 maja 2017 r. Uwagi:

- kartę statystyczną nie przygotowuje osoba z uprawnieniami behapowskimi.

Postępowanie powypadkowe uczniów

W roku szkolnym 2017/2018 było prowadzone według ustaleń rozporządzenia

Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69

ze zm.).

c/ kontrole

* 8 grudnia 2016 r.  kontrola stan techniczny budynków przez osobę z uprawnieniami       budowlanymi (przegląd pięcioletni), jak stanowi przepis art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1332). Kontrolująca nie stwierdziła usterek wpływających na bezpieczeństwo użytkowania. Uwagi:

- brak przeglądu rocznego osoby z uprawnieniami budowlanymi.

* 14 września 2017 r. realizując obowiązek wynikający z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), komisja dokonała kontroli stanu technicznego obiektów Szkoły. Przedstawiono 3 wnioski.

* 12 października 2017 r. kontrola instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni.

Bez uwag.

* 16  października 2017 r. kontrola gaśnic i sprzętu ppoż.  Uwagi:

- w 8 hydrantach wewnętrznych stwierdzono brak właściwej wydajności wody,  spowodowane niskim ciśnieniem w sieci wodociągowej;

- brak protokołu po kontroli węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie.

* 7 lipca 2017 r. kontrola instalacji gazowej. Uwagi:

- w protokole kontroli instalacji gazowej podaje się nieaktualne podstawy prawne;

* 6 lipca 2017 r. kontrola instalacji wentylacyjnej i kominowe. Uwagi:

- brak kserokopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kontroli.

- * 15 października 2014 r.  kontrola  instalacji elektrycznej w budynku  przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 19a. Bez uwag;

- * 18 i 19 listopada 2015 r. kontrola  instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Najświętszej

- Marii Panny nr 22/24. Bez uwag;

- * 15 i 16 października 2014 r. kontrola instalacji odgromowej w budynkach Szkoły. Bez uwag.

- * 27 września 2017 r. dokonano sprawdzenia i konserwacji instalacji wykrywania pożaru

- POLON 4200. Bez uwag.

d/ szkolenie bhp

Szkolenie wstępne nowo zatrudnionych pracowników  i  szkolenie okresowe pracowników,

przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny  pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

e/ ocena ryzyka zawodowego

Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w Szkole.

Uwagi:

* w znowelizowanej ocenie ryzyka zawodowego osób kierujących pracownikami w poz. 4; 13;

14; 16 niewłaściwa ekspozycja na zagrożenie. W pozostałej  dokumentacji uwagi jak

poprzednim protokole.

f/ służba bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy 5 września 2017 r. analizę

bhp  za rok szkolny 20016/2017. Uwagi:

- w części analizy dotyczącej ryzyka zawodowego przedstawiający nie powiadomił

pracodawcę, że nie usunięto uwag z kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia z 2015 r.

* 5 i 6 czerwca 2017 r. oraz 14 września 2017 r. osoba wykonująca zadania służby bhp

przedstawiła pracodawcy protokołu z kontroli stanu bhp w szkole.

g/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca aktem  prawa wewnętrznego określił zasady przydziału odzieży roboczej

i ochronnej. Bez uwag.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Prawidłowo wyposażone i z instrukcją do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykazem osób

wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pomocy.

i/ oświetlenie pomieszczeń pracy i pomieszczeń klasowych

Pomieszczenia pracy i pomieszczenia klasowe bardzo dobrze oświetlone. Bez uwag

- j/ instrukcje bhp

- Pomieszczenia, w których występują urządzenia techniczne wyposażono w instrukcje bhp.

- Uwagi:

- * w gabinecie lekarskim brak instrukcji bhp przy pracy na monitorze ekranowym,

- * w pomieszczeniach pracy brak instrukcji przeciwpożarowej.

- 2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń

Dobry stan techniczny budynków. Widoczna dbałość.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

-----------------------------------------------------------

Dobry  stan techniczny urządzeń  i innego wyposażenia. Bez uwag.

4.	Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano ibp i  zawiera składniki, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków,

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* ibp powinna określać wymagania, ale także odnosić się do stanu rzeczywistego, czy

opisywany obiekt spełnia te wymagania. Opracowujący ibp do tego się nie odnosi np.:

wymagania dotyczące hydrantów wewnętrznych itp.

*  części graficznej ibp nie przedstawiono położenia hydrantów zewnętrznych.

b/ gaśnice

Gaśnice dobrane z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczone w sposób zgodny

z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* w archiwum brak fotoluminescencyjnego znaku gaśnicy;

c/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane. Uwagi:

* brak możliwości otwarcia drzwi oznaczonych jako ewakuacyjne w budynku na parterze przy

ul. Najświętszej Marii Panny 19a;

* 19 września 2017 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. Przedstawiono 4 wnioski

dotyczące ewakuacji i zachowania po otrzymaniu informacji o pożarze.

W stosownym czasie zawiadomiono Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu. Bez uwag.

d/ hydranty wewnętrzne

W budynku przy  ul. Najświętszej Marii Panny 19A hydranty wewnętrzne  nie spełniają

wymogu określonego  przepisem § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z 7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów  budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Zalecenia pokontrolne

- wykonać kontrolę roczną stanu technicznego budynków przez osobę z uprawniamy

budowlanymi,

- wykonać sprawdzenie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść zastrzeżenia

do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 63.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu,

2.	Naczelnik Wydziału Oświaty  i Sportu  Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.	aa.

21.05.2018 r. Janusz Bartoszewicz				    Adam Gil

..........................................................                             ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej				         podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

..............................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 14 maja 2018 r.

nr BHP.230.2.6.2018

##### KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI

##### MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: sekretariat;

Nr pomieszczenia: ...

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

###### 1.	Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T A K | N I E | U WAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10. | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

###### 2.	Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 –75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

###### 3.	Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

###### 4.	Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

###### 5.	Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

###### 6.	Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.