#### Inowrocław, 4 czerwca 2018 r.

## BHP.230.2.7.2018

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 8  im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii

Lekkiej w Inowrocławiu ul. Władysława Łokietka 3, tel. 523573870; e-mail:

sp8ino@onet.pl.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2018 r.

Termin kontroli: 24 i 25 maja 2018 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor –  Paweł Błaszak.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 70 pracowników,

w tym 55 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pan Paweł Błaszak – dyrektor,

2. Pomoc administracyjna.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pomoc administracyjna,

2. Pracownik gospodarczy.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

----------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z przepisem art. 229

ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

oraz  przepisem § 4, ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej

z dnia 30 maja  1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.

z 2016 r., poz. 2067 ze zm.) Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

W okresie od poprzedniej kontroli z 201 nie było wypadków uczniów i jeden

wypadek pracowników. Uwagi:

* pracownica uległa wypadkowi 5 września 2017 r., a zawiadomiła pracodawcę

dopiero 28 września 2017 r. Obowiązana była niezwłocznie zawiadomić o wypadku;

* w rejestrze wypadków brak daty przekazania dokumentacji powypadkowej wraz

z protokołem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w dokumentacji

powypadkowej  brak pisma o przekazaniu do ZUS ww. dokumentacji);

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników przeprowadzane były w terminach zgodnych  z przepisami

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860

ze zm.).  Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  wymienione przepisem § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą. Uwagi:

* regulamin pracowni chemicznej nie zatwierdzony przez pracodawcę;

e/ służba bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp 20 września 2017 r. przedstawiła analizę

bhp za rok szkolny 2016/2017 i 22 oraz 23 czerwca 2017 r. kontrolowano warunki

pracy i przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Uwagi:

* dokument nazwany „Analiza bhp” powinien być adresowany na pracodawcę.

* przywołana nieprawidłowa nazwa szkoły.

f/ ryzyko zawodowe

Opracowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w Szkole.

Uwagi:

* w ocenie ryzyka zawodowego osób kierujących pracownikami, w poz. 4; 13;

14; 16 niewłaściwa ekspozycja na zagrożenie.

W pozostałej  dokumentacji uwagi jak w poprzednim protokole.

g/ środki ochrony indywidualnej i odzieży roboczej

Pracodawca uregulował wydawanie odzieży roboczej i ochronnej.

Kartoteka wydawanej odzieży roboczej i środków ochrony zawierała zapisy

nie zawsze zgodne z ustaleniami tabeli norm zatwierdzonych przez pracodawcę

np.: dla woźnego przewiduje się fartuch roboczy, a pracownikowi nie jest on

wydawany;

- w dacie wydania podaje się tylko miesiąc i rok;

h/ kontrole

* 24 maja 2018 r. dokonano kontroli instalacji i wyposażenia gazowego. Uwagi:

- w 2 miejscach w kuchni stwierdzono nieszczelność z zaleceniem doszczelnienia.

* 16 listopada 2015 r. dokonano kontroli węży hydrantowych na maksymalne

ciśnienie. Bez uwag;

* 22 października 2017 r. Komisja wyznaczona przez pracodawcę dokonała

sprawdzenia stanu technicznego budynków i pomieszczeń. Było to spełnienie

wymogu określonego przepisem § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

69 ze zm.). Uwagi: w protokole podano 4 zalecenia.

* 23 kwietnia 2018 r. dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego budynku.

Uwagi:

- kontrolujący stwierdził potrzebę niezwłocznego remontu elewacji zachodniej

budynku;

* 7 i 8 grudnia 2016 r. dokonano 5-letniego sprawdzenia stanu technicznego

budynku i zespołu boisk szkolnych.

W czasie kontroli nie stwierdzono uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu

użytkowania lub konstrukcji.

* 2 marca 2018 r. dokonano kontroli otworów wentylacyjnych i kominowych.

Uwagi:

- w protokole pokontrolnym przywołano nieaktualną podstawę prawną;

* 13 listopada 2017 r. dokonano kontroli instalacji hydrantowej. Uwaga:

- po kontroli hydrantów Ø 52 sprawdzający podał, że bez uwag, a w budynkach

ZL powinny być hydranty Ø 25;

- przy sali gimnastycznej brak klucza do skrzynki hydrantowej;

* w listopadzie 2017 r. kontrolowano wyposażenie przeciwpożarowe, w tym

gaśnice. Uwagi: nieprawidłowa data przeglądu;

* 23 marca 2018 r. dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznej i odgromowej.

Uwagi:

- ważność poprzedniego sprawdzenia ww. instalacji upłynęła w listopadzie 2017r.

- zerwany przewód instalacji odgromowej w pkt. R8;

i/ ochrona przeciwporażeniowa

* w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego wykorzystywany przedłużacz

dwużyłowy do zasilania odbiorników energii elektrycznej.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Dobry stan techniczny budynków. Uwagi:

a/ elewacja budynku

* elewacja zachodnia budynku wymaga remontu;

b/ siłownia

* podarte poszycie osłon przyrządów;

c/ pokój nauczycielski

* wytarta wykładzina podłogowa;

d/ s. nr 207

* odpada farba z sufitu;

e/ s. 202

* ubytki płytek podłogowych;

f/ sala gimnastyczna

* podarte poszycie materaców;

g/ magazyn piwniczny; warsztat

* nieład.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Urządzenia i inne wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Uwagi:

a/ s. 201; 204; 205; gabinet medyczny

* niekompletne lampy sufitowe;

b/ korytarz (ściana nad wejściem do s. nr 2)

* odkryta rozetka;

c/ s. nr 105; 106

* niski standard wyposażenia;

d/ biblioteka

* przewody leżące na podłodze zagrażają potknięciem.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych. Materiały palne przechowywane właściwie.

a/gaśnice

Na wyposażeniu budynków gaśnice proszkowe, z właściwym środkiem gaśniczym.

Bez uwag.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano ibp  1 października 2017 r. Uwagi:

* w znowelizowanej ibp podaje się np. opis gaśnic, które nie występują w obiektach,

a nie ustosunkowuje się do nieprawidłowości w wyposażeniu hydrantowym;

* ze znowelizowaną ibp zapoznało się 46 pracowników przy zatrudnieniu 74 osób;

* opisuje się znaki, które są czytelne np. znak „Pchać, aby otworzyć”, „Pchać” itp., a część

graficzna jest mało czytelna - wymagałaby opisania;

* na stronie 57 ibp podaje się nieaktualne akty prawne.

c/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne oznakowane i drożne. Uwagi:

* zawiadomiono komendanta powiatowego PSP, że 10 października 2017 r.

o godz. 11 planowana jest ćwiczebna ewakuacja, a z notatki sporządzonej po

przeprowadzeniu wynika, że ewakuacje przeprowadzono 11 października 2017 r.

* brak oznakowania drogi ewakuacyjne z warsztatu szkolnego,

* brak telefonów alarmowych na aparatach telefonicznych,

* na dyżurce brak instrukcji postępowania na wypadek zagrożeń np.: pożar,

podłożenie ładunku wybuchowego itp.,

* zamknięte drzwi ewakuacyjne z sali gimnastycznej;

d/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynków Szkoły znajdują się także hydranty  Ɵ 52 zamiast Ɵ 25

jak  stanowi  przepis w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

5. Zalecenia pokontrolne

----------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pan wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 8

w Inowrocławiu pod poz. 155.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

08.06.2018 r. Paweł Błaszak				Adam Gil

.....................................................................................................                      …….……....................................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 			     podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................                                                                                                                                                               podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z 4 czerwca 2018 r.

nr BHP.230.2.7.2018

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: sekretariat;

Nr pomieszczenia: brak;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.