#### Inowrocław,  20 marca 2019 r.

## BHP.230.2.4.2019

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Inowrocławiu  ul. Chemiczna 9.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2019 r.

Termin kontroli: 19 marca 2019 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Maria Lipińska-Ankiel.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 54 pracowników,

w tym 41 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Specjalista ds. kadr,

- Sekretarz szkoły.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Specjalista ds. kadr,

- Konserwator.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),

a postępowanie powypadkowe uczniów zgodnie z zasadami określonymi

w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).  Bez uwag.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.).  Bez uwag.

d/ ryzyko zawodowe

Dokumentacja oceny ryzyka nie jest przygotowana profesjonalnie. Opracowujący

opisuje się metody  pomiarów czynników szkodliwych mierzalnych np. hałas,

zapylenie itp., a do oceny ryzyka potrzebny jest ich pomiar, którego nie ma.

Pozostałe uwagi:

* nieprawidłowa ekspozycja na występujące zagrożenia możliwości  potknięcia,

poślizgnięcia, zamiast „częsta codzienna”, podano „okazjonalna”.

Ww. uwagi nie dotyczą oceny ryzyka zawodowego osoby kierującej

pracownikami,  przygotowanej przez inną osobę.

e/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszone były przy urządzeniach i maszynach, których

Dotyczą. Uwagi:

* brak regulaminu pracowni komputerowej w p. nr 210;

f/ odzież robocza

Pracodawca określił swoim zarządzeniem zasady przydziału odzieży roboczej

i ochronnej oraz środków czystości. Przedmioty przewidziane  ww. zarządzeniem

były wydawane zgodnie z ustaleniami tam zawartymi. Bez uwag.

g/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

W apteczkach były środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz pracowników przeszkolonych i wyznaczonych do

udzielania pierwszej pomocy. Uwagi:

* w p. nr 208 brak wykazu pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej

pomocy.

h/ kontrole

* 27 października 2018 r. kontrola instalacji elektrycznej w pomieszczeniach

narażonych na wilgoć. Uwagi:

- brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kontroli instalacji;

* 22 kwietnia 2015 r. przedstawiono protokół kontroli instalacji elektrycznej.

Uwaga: jak wyżej.

* 8 kwietnia 2016 r.;  kontrola węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie.

Bez uwag.

* 26 kwietnia 2018 r. sprawdzono stan technicznego budynku, obowiązek

wynikający z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.

z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).  Bez uwag.

* 30 sierpnia 2018 r. Komisja wyznaczona przez pracodawcę dokonała sprawdzenia

stanu technicznego budynków i pomieszczeń. Było to spełnienie wymogu

określonego przepisem § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.  69 ze zm.).

Wykazane usterki usuwano na bieżąco. Bez uwag.

* 6 grudnia 2016 r. dokonano przeglądu 5-letniego sprawdzenia stanu technicznego

budynku i placu zabaw. Bez uwag.

* 1 marca 2019 r. dokonano kontroli otworów wentylacyjnych i kominowych.

Uwagi:

- w protokole przywołano nieaktualne przepisy prawne;

* 13 października 2018 r. dokonano kontroli hydrantów wewnętrznych. Uwagi:

- kontrolujący nie sygnalizuje w protokole, że hydranty Ø 52 nie spełniają

wymogów obowiązującego prawa.

* 4 września 2018 r. dokonano sprawdzenia instalacji odgromowej. Bez uwag;

* 13 listopada 2018 r. kontrola sprzętu ppoż. Bez uwag.

* prowadzona książka obiektu budowlanego. Bez uwag.

i/ służba bhp

* 15 lutego 2019 r. przedstawiono pracodawcy analizę bhp za rok 2018. Bez uwag.

* 15 lutego 2018 r. i 16 lutego 2019 r. przedstawiono protokół kontroli bhp.

Bez uwag.

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń

--------------------------------------------------

Budynek po termomodernizacji i remoncie adaptacyjnym parteru na pomieszczenia

przedszkolne. Dobry stan techniczny budynku.

Deski i krokwie z więźby dachowej budynku gospodarczego wystające poza mur

budynku są spróchniałe.  Teren szkoły ogrodzony. 	Bez uwag.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Urządzenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Bez uwag.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ składowanie materiałów palnych

Nie stwierdzono nieprawidłowego składowania materiałów palnych. Bez uwag.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego według zasad

określonych w § 6 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* w części dotyczącej zapoznania z ibp,  podaje się rodzaje szkolenia ppoż.   nie

wynikające  z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

* nieaktualne załączone uprawnienia osoby przygotowującej ibp,

* nieaktualne niektóre przywołane przepisy prawne;

c/ hydranty wewnętrzne

Na wyposażeniu budynku szkoły występują hydranty  Ɵ 52 zamiast Ɵ 25 jak

stanowi  przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

d/ ewakuacja

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację 31 października 2018 r., tak jak określa to

przepis § 17 ww. rozporządzenia MSWiA  i zawiadomiono Komendanta

Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bez uwag.

e/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku szkoły znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem gaśniczym ABC.  Bez uwag.

5.  Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie 3 miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej

nr 9 w Inowrocławiu pod poz. 20.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu,

2.  Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

26.03.2019 r. Maria Lipińska-Ankiel			Adam Gil

...........................................................                    ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 			      podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 20 marca 2019 r.

nr BHP.230.2.4.2019

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła podstawowa nr 9 w Inowrocławiu

Nazwa wydziału: kadry

Nr pomieszczenia: 104,

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. kadr - pracownica administracyjno-biurowa;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownik? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.