ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR  XLV/626/2010

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 30 czerwca 2010 r.

#### Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2011 – 2014

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Inowrocławiu

Inowrocław – maj 2010 r.

WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Inowrocławiu prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000037132 oraz w oparciu o ustawę z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą i  ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 
z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Zarządu Miasta Inowrocławia w formie uchwały z 10 lipca 2002 r. na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie 
z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa 
w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat od 2011 do 2014 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2011 – 2014 wynosi 6.200.000 zł, pozostałe środki zostaną skierowane głównie na budowę i modernizacje obiektów przedsiębiorstwa, a także na zakupy sprzętu specjalistycznego.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
w latach 2011 – 2014.

Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody za pomocą 20 studni głębinowych na ujęciu wody w Trzaskach,

- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w Trzaskach na dwóch stacjach uzdatniania w procesach odżelaziania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach otwartych oraz chlorowanie wody,

- dostarczaniu produkowanej wody magistralą z Trzask i kupowanej 
z ujęcia w Małej Nieszawie i Gniewkowie magistralą z Torunia oraz sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych,

- ujmowaniu i uzdatnianiu wody z 2 studni głębinowych na awaryjnym ujęciu w Balinie,

- zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej,

- oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych i biologicznych.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miasta Inowrocławia.

Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Trzaskach –  ważne do 30 kwietnia 2025 r. (OS-6223-I/2/2000),

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Balinie – ważne do 31 sierpnia 2022 r. (OSR-6223-II/6/02),

- na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych – ważne do 31 grudnia 2016 r. (OSR.6223-II-21/06),

- na eksploatację stacji zlewnej nieczystości płynnych – postanowienie

z dnia 08 lipca 1999 r. (NZ-442/0-72/99).

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujący sprzęt specjalistyczny:

- koparki wielofunkcyjne JCB – 2 szt.

- samochody specjalistyczne do czyszczenia sieci: WUKO SCK-4Z, WUKO SC- 35, WUKO SW 201H  – 3 szt.

- cysterna do dostarczania wody pitnej – 1 szt.

- samochód wywrotka – 1 szt.

- samochody dostawczo-osobowe – 10 szt.

a ponadto sprężarkę, agregaty do pompowania wody i robót wyburzeniowych, zagęszczarki, maszyny do cięcia asfaltu, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociągowych i wykrywania przecieków oraz kamerę do inspekcji kanalizacji itd.

Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in. montaż sieci i przyłączy wod-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym, naprawy 
i legalizacje wodomierzy, badania laboratoryjne.

Sekcja laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na badania laboratoryjne.

Przychody ze świadczenia tego typu usług stanowią średnio w roku 3,5-4% całkowitych przychodów Spółki (np. w 2009 r. udział przychodów 
z usług wyniósł 3,70 % rocznego przychodu). Przedsiębiorstwo zamierza 
w kolejnych latach kontynuować świadczenie powyższych usług co najmniej na tym samym poziomie i dążyć do rozszerzenia oferty głównie w zakresie:

- lokalizacji wycieków na sieciach wodociągowych

- badań laboratoryjnych

- instalacji wodomierzy

- usług sprzętem specjalistycznym

Planowany poziom usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2011 – 2014 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Montaż sieci wod-kan. ( w mb) | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |
| 2. | Montaż przyłączy wod-kan.(w szt) | 65 | 65 | 60 | 60 |
| 3. | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym (w km) | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 4. | Czyszczenie wpustów ulicznych (w szt.) | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 5. | Naprawa i legalizacja wodomierzy (w szt.) | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 6. | Odbiór nieczystości płynnych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków (w m3) | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7. | Wykonywanie analiz laboratoryjnych (ilość analiz): | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 8. | Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan., uzgadnianie dokumentacji technicznych sieci wod.-kan. (łącznie ilość) | 170 | 160 | 160 | 160 |

Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy 
i zależą głównie od czynników zewnętrznych tj.  rozwój budownictwa, ilości zleceń na wykonanie analiz laboratoryjnych itp. Kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług.

2. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych PWiK 
       Spółka z o.o. w latach 2011 – 2014

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów  itp.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

2.1  Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane

przez PWiK Sp. z o.o.

- Ujęcia wody:

- Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcie wody w Trzaskach eksploatowane od 1905 r. położone jest na terenie gminy Inowrocław.

Pobór wody odbywa się z czwartorzędowej – plejstoceńskiej warstwy 
     wodonośnej za pomocą 20 studni głębinowych, których średnia 
     żywotność wynosi 5 – 7 lat. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 
     na pobór wód dla ujęcia w Trzaskach ważnym do kwietnia 2025 r.
     maksymalny pobór wody wynosi 540 m3/h, zaś średni 470 m3/h. Ujęcie 
     stanowi zespół obiektów technologicznych tj. studnie  głębinowe, dwie 
     stacje uzdatniania wody z filtrami otwartymi, stacja pomp, zbiorniki 
     wody uzdatnionej oraz inne obiekty towarzyszące.

- Awaryjne ujęcie wody w Balinie funkcjonuje od 2009 r. Pobór wód następuje za pomocą 2 studni głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód dla ujęcia w Balinie ważnym do sierpnia 2022 r. maksymalny pobór wody wynosi 110 m3/h, zaś średni 90 m3/h. Ujęcie stanowi zespół obiektów technologicznych tj. 2 studnie  głębinowe, stacja uzdatniania wody z aeratorem ciśnieniowym 
i 4 filtrami ciśnieniowymi. Pozostałe obiekty towarzyszące tj. stacja pomp, chlorownia i zbiorniki wody uzdatnionej istniały wcześniej jako obiekty przepompowni wody w Balinie.

Przedsiębiorstwo prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym 
i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz    utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane  wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera tabela nr 2.

##### Tabela nr 2

| Wskaźnik (jednostka) | Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za II półrocze 2009 r.) | ## Obowiązująca norma |
| --- | --- | --- |
| Odczyn (pH) Przewodność (s/cm 200C) Azotany (mg/dm3) Azotyny (mg/dm3) Amonowy jon (mg/dm3) Żelazo og. (mg/dm3) Mangan (mg/dm3) Chlorki (mg/dm3) Bakterie gr. coli (jtk/100ml) Escherichia coli (jtk/100ml) Liczba bakterii na agarze 36+/-2oC po 48 h (jtk/dm3) Liczba bakterii na agarze 22+/-2oC po 72 h (jtk/dm3) | 7,8 1333 2,2 <0,02 <0,02 0,11 0,045 126 0 0 2 3 | 6,5-9,5 2500 50 0,5 0,5 0,20 0,05 250 0 0 20 100 |

Zapotrzebowanie Miasta na wodę uzupełniane jest przez zakup wody 
z Torunia (ujęcie-Mała Nieszawka). Istnieje również możliwość zakupu wody z Gniewkowa (ujęcie-Lipie). Woda ta przesyłana jest magistralą wodo-ciągową do przepompowni wody w Balinie.

- Sieć wodociągowa – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 
308 km, a w tym:

- magistrale wodociągowe (Ø 300 – 800 mm) o długości około 63 km

- sieć rozdzielcza z przyłączami o długości łącznej blisko 245 km, gdzie długość sieci rozdzielczej wynosi ok. 163 km,

- Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości  i ciśnienia sieć uzbrojona jest w ok. 1050 zasuw (Ø 80 – 800 mm).

- Ponadto na sieci zainstalowanych jest:

- 515 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm)

- 7 hydrantów wysokowydajnych (Ø 150 mm)

- Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około 170 km, a w tym:

- kanalizacja ogólnospławna o ogólnej długości 58,5 km,

- kanalizacja sanitarna – o długości ponad 62 km

- kanalizacja deszczowa – o długości ponad 7 km. Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje także ok. 50 km miejskiej kanalizacji deszczowej na podstawie powierzenia z dnia 29 czerwca 2009 r.

- W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 10 przepompowni ścieków 
z czego 9 działa w systemie bezobsługowym.  Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.

- Oczyszczalnia ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu miasta Inowrocławia dwoma kolektorami „A” i „B” Ø 1000 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 10 %.

Budowa oczyszczalni ścieków odbywała się etapami,

- część mechaniczna – oddana została do eksploatacji 1985 r.

- część biologiczna – pracuje od roku 1996

- część bioenergetyczna związana z przeróbką osadów pościekowych – 
   oddana do eksploatacji w 1998 r.

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

- mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskownikach i osadnikach wstępnych

- biologiczne w reaktorze biologicznym w procesach beztlenowego 
i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz 
w osadnikach wtórnych.

Wydzielone w procesie oczyszczania osady – surowy wstępny 
i nadmierny podlegają obróbce na obiektach:

- zagęszczaczy

- zamkniętej komory fermentacyjnej

- otwartych komór fermentacyjnych

- stacji odwadniania osadu

Rocznie na oczyszczalni ścieków powstaje około 8 tys. Mg osadów.
Powstały w wyniku fermentacji osadu biogaz jest w części bioenergetycznej oczyszczalni spalany, a uzyskana w ten sposób energia elektryczna i cieplna pokrywa odpowiednio ok. 35% i 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni w poszczególne rodzaje energii. Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wysoce energochłonnym, dlatego bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń części bioenergetycznej.

Podstawowym obiektom technologicznym towarzyszy szereg obiektów pomocniczych rozmieszczonych na obszarze ok. 17 ha, które zajmuje oczyszczalnia.

- Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 33 tys. m3/d. W 2009 r. ilość odebranych i poddanych procesom oczyszczania ścieków wyniosła ponad 4,9 mln. m3, daje to średnio-dobową ilość ścieków wraz z wodami opadowymi ok. 13,4 tys. m3/d. Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany i analizowany 
co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3  (dane za 2009 r.):

Tabela nr 3

| ## Wskaźniki | ## Stopień redukcji w % |
| --- | --- |
| zawiesina ogólna BZT5 ChZT fosfor ogólny azot ogólny | 97,5 98,9 95,8 97,2 87,3 |

2.2. Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych PWiK 
         Sp. z o.o. w latach 2011 – 2014

Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne 
i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami.

Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu techniczne-go urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wielo-letniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie  z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

| Tabela nr 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie rozwojowo-modernizacyjne | Nakłady w roku w tys. zł |  |  |  | Uwagi |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Urządzenia wodociągowe | 840 | 730 | 730 | 1.470 |  |
| A | Ujęcia wody | 140 | 130 | 130 | 1.070 |  |
| 1 | Odwierty studni zastępczych w Trzaskach | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Budowa stacji uzdatniania wody |  |  | 60 | 1.000 |  |
| 3 | Modernizacja ujęć wody | 70 | 60 |  |  |  |
| B | Sieć wodociągowa | 700 | 600 | 600 | 400 |  |
| 1 | Magistrale wodociągowe (Ø 250-800 mm) | 150 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Sieci rozdzielcze w tym: ul. Mickiewicza, ul. Jacewska, ul. Rąbińska | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 | Uzbrajanie nowych osiedli (w tym przepinki) | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
| 4 | Budowa sieci przed moderniza-cją nawierzchni ulic (w uzgodnie-niu z zarządcami dróg) | 200 | 150 | 200 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Urządzenia kanalizacyjne | 560 | 670 | 670 | 530 |  |
| C | Sieć kanalizacyjna | 500 | 600 | 600 | 480 |  |
| 1 | Sieci kanalizacji sanitarnej w tym: ul.Szymborska (od ul. Kaszta-nowej do ul.Marulewskiej), ul.Św.Ducha (od ul.Działowej do ul.Cegielnej) ul.Świętokrzyska (od ul.Wilkońskiego do Sanatorium „Oaza”) ul.Studzienna (od ul.Staszica do ul.Świętokrzyskiej) ul.Poznańska | 200 | 150 | 100 | 200 |  |
| 2 | Przepompownie ścieków |  | 150 | 200 |  |  |
| 3 | Uzbrojenia nowych osiedli (w tym przełączenia kanalizacyjne) | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 4 | Budowa sieci przed moderniza-cją nawierzchni ulic (w uzgodnie-niu z zarządcami dróg) | 150 | 150 | 150 | 130 |  |
| D | Oczyszczalnia ścieków | 60 | 70 | 70 | 50 |  |
| 1. | Modernizacja części bio-energetycznej | 60 |  | 70 | 50 |  |
| 2. | Modernizacja części osadowej |  | 70 |  |  |  |
|  | Razem (I + II) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.000 |  |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie,

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,

- kalibracja i legalizacja urządzeń pomiarowych wody surowej 
i uzdatnionej na ujęciu w Trzaskach, pompowni wody w Balinie 
i magistrali wodociągowej Toruń – Inowrocław,

- utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy produkcją i zakupem wody.

Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwe proporcje produkcji, zakupu i strat wody.

Najpoważniejszym problemem związanym z jakością wody jest podwyższona twardość. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przedsiębiorstwo zobligowane zostało do stałego monitoringu twardości wody surowej i sterowania twardością ujmowanych wód.

Przedsiębiorstwo w najbliższej przyszłości zamierza wybudować nową stację uzdatniania wody uwzględniając nowoczesne technologie i ewentualnie również chemiczne wspomaganie procesów uzdatniania.

Nadal notowany jest spadek sprzedaży wody.

Wartości sprzedaży wody i ścieków w latach 2007 i 2009 obrazujące spadek przedstawiono w poniższej tabeli.

###### Tabela nr 5

| Rok | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Wielkość sprzedaży wody w mln. m3 | 3,78 | 3,57 |
| Wielkość sprzedaży ścieków w mln. m3 | 3,27 | 3,10 |

Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody 
i wprowadzanie ścieków).

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności 
w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociągowej ujęto 
w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | Planowana ilość w szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Wymiana i legalizacja wodomierzy | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 2. | Wymiana zasuw | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 3. | Wymiana hydrantów | 35 | 35 | 30 | 30 |

Ilość wprowadzanych do kanalizacji ścieków jest mierzona tylko na dopływie na oczyszczalnię ścieków.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej prowadzony jest 
i kontynuowany będzie program budowy kanalizacji rozdzielczej, która pozwoli zmniejszyć ilość wód opadowych dopływających na oczyszczalnię ścieków oraz  unikać przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej.

Przedsięwzięcia PWiK Sp. z o.o. prowadzone są z uwzględnieniem  „Programu rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej dla m. Inowrocławia do roku 2020”.

Przedsiębiorstwo prowadzi kontrole jakości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Gospodarka osadami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365).

Co roku w wyniku procesu oczyszczania powstaje około 8 tys. ton osadów ściekowych. W ostatnich latach dzięki zawartym porozumieniom osady te wykorzystywane były do rekultywacji składowisk przemysłowych okolicznych zakładów przy poniesionych minimalnych kosztach.

Wywozem i zagospodarowaniem osadów pościekowych (na podstawie za-wartej wieloletniej umowy) zajmuje się Zakład Usługowo-Handlowy „INO-WAP” z Inowrocławia.

Niewielkie ilości osadów wykorzystywane są również do rekultywacji terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Przedsiębiorstwo przewiduje realizację zadań ujętych w pkt. 2.2  planu ze środków własnych. Na ten cel przeznaczy się większość odpisów amortyzacyjnych,  jednocześnie  zapewniając stabilność i płynność finansową firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi.

Planując nakłady inwestycyjne na latach 2011-2014 uwzględniono spadek o 2,5 mln zł wysokości odpisów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie w stosunku do okresu obowiązywania poprzedniego planu na lata 2007-2010.

Plan zakłada rozpoczęcie w roku 2013 realizacji budowy stacji uzdatniania wody w Trzaskach. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia 
wg aktualnych cen szacuje się na około 8 mln zł. W związku z tym przedsiębiorstwo starać się będzie skumulować środki niezbędne do zrealizowania tego zadania do końca 2016 r.

Ponadto Przedsiębiorstwo w latach 2011-2012 spłacać będzie preferencyjną pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na modernizację infrastruktury wod-kan w ul. Świętokrzyskiej.

Przedsiębiorstwo jest również zaangażowane w działania związane 
z uzyskaniem przez Miasto Inowrocław statusu miasta uzdrowiskowego.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano nakłady inwestycyjne 
na lata 2011 – 2014 przedstawione w poniższej tabeli:

### Tabela nr 7

| ## Rok | ## Wartość nakładów na urządzenia wod-kan w zł |
| --- | --- |
| 2011 2012 2013 2014 | 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.000.000 |
| Ogółem 6.200.000 |  |

Pozostałe nie ujęte w powyższej tabeli środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na modernizacje obiektów przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń. Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu zapewnia możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wod-kan przedsiębiorstwa. Sprawny park maszynowy umożliwia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, w przypadku wystąpienia

awarii skraca  czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw 
w dostawach wody i odbioru ścieków oraz minimalizuje straty wody.

- Sposoby finansowania inwestycji

Zadania ujęte w niniejszym planie będą finansowane głównie 
z odpisów amortyzacyjnych.

Ewentualne skorzystanie z dotacji lub środków pomocowych jest możliwe w oparciu o „Program rozwoju sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej dla m. Inowrocławia do roku 2020” i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który może być wykorzystany zarówno przez PWiK Sp. z o.o. jak i właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Inowrocławia.

Realizacja zadań o dużej wartości wymaga zewnętrznych źródeł finansowania. Przedsięwzięcia związane z budowa nowej stacji uzdatniania wody w Trzaskach zostaną podjęte bez względu na rozstrzygnięcia komunalizacyjne dotyczące gruntów na których zlokalizowane jest ujęcie wody w Trzaskach.

Powyższy plan został opracowany zgodnie z  art. 21 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).