Miasto Inowrocław

ZZP.271.31.2015                                                                             Inowrocław,  01.09.2015 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 01.09.2015 r.)

pn.:  PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH:

- DO PAWILONU HANDLOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 23 W INOWROCŁAWIU,

- DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 PRZY Al. MIKOŁAJA KOPERNIKA 18 W INOWROCŁAWIU, WRAZ Z CHODNIKAMI, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM, Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI POD POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Numer ogłoszenia: 213622 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Dotyczy cz. 1 ul Krzywoustego

- Pytanie: Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym w ilościach i w opisie robót oraz ewentualne usuwanie lub dodawanie pozycji.

Odp.: Potwierdzam. Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ, ust. 2 - załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia  - nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej.

- Pytanie: Prosimy o udostępnienie kosztorysów ofertowych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w edytowalnej wersji (excel).

Odp.: Wzory kosztorysów ofertowych  w wersji edytowalnej exel zostają udostępnione na stronie www.bip.inowrocław.pl, z uwzględnieniem zmian wynikających z poniższych wyjaśnień.

- Pytanie: Prosimy o podanie dokładnego adresu miejsca wywozu materiału z rozbiórki, który jest własnością Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dysponuje kilkoma miejscami wywozu  materiału z odzysku, są położone na terenie Inowrocławia; odległość przewozu od terenu budowy nie przekracza 6 kilometrów.

- Pytanie: Prosimy o informację, czyją własnością jest destrukt pochodzący z frezowania.

Odp.: Destrukt z frezowania nawierzchni stanowi własność Zamawiającego, należy go odwieźć na wskazane miejsce (patrz pkt. 3.)

- Pytanie: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej, zgodnie z powołanymi w SST D05.03.05 WT1 i WT2, z zachowaniem właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej?

Odp.: Tak.

- Pytanie: Prosimy o podanie nasiąkliwości oraz klasy na rozłupywanie elementów betonowych (krawężników, oporników oraz kostki betonowej).

Odp.: Wymaga się spełnienia parametrów jakościowych odpowiadających powszechnie dostępnym elementom betonowym: nasiąkliwość – klasa B, odporność na warunki atmosferyczne – klasa D, odporność na ścieranie – klasa I, wytrzymałość na zginanie dla krawężników i obrzeży – klasa S, wytrzymałość  na rozciąganie przy rozłupywaniu dla kostki betonowej charakterystyczna ≥3,6Mpa, minimalna ≥2,9MPa.

- Pytanie: Prosimy o załączenie wykazów, o których mowa w opisie pozycji przedmiarowych (wykaz rozbiórek, wykaz robót ziemnych, wykaz zatok, jezdni, chodników itp.)

Odp.: Wykazy robót zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl.

- Pytanie: W opisie technicznym jako warstwę profilową na istniejącej jezdni podaje się beton AC16W. Na rysunkach i przedmiarze podano beton AC11W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Przyjąć AC 11W.

- Pytanie: Dotyczy chodników. Opis techniczny i dokumentacja rysunkowa podaje, że należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa i warstwę wzmacniającą o grubości 10 cm każda. W przedmiarze robót podano, że te warstwy mają być 15 cm grubości. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Przyjąć 10 cm

- Pytanie: Prosimy o podanie prawidłowej grubości kostki betonowej do rozbiórki – wg. SST D01.02.04 grubość ta wynosi 8 cm, a w przedmiarze robót podano grubość 6 cm.

Odp.: Wg wykazu rozbiórek-  kostka o grubości 6 cm.

- Pytanie: Prosimy o ujednolicenie grubości podsypki cementowo – piaskowej pod kostki betonowe gr. 8 cm. Dokumentacja rysunkowa wskazuje na grubość 4 cm, a SST D05.03.23 podaje grubość 3 cm.

Odp.: Przyjąć warstwę podsypki cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

- Odp.: Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania odtworzeń po robotach wod-kan, Wykonawca może przyjąć ten sam materiał jak w przypadku robót drogowych (kruszywo łamane i warstwa wiążąca asfaltowa AC22W).

Odp.: Odtworzenie nawierzchni po rozkopach wykonać z materiałów przewidzianych dla nowej konstrukcji.

- Pytanie: Dotyczy oznakowania pionowego: według Planu oznakowania do przymocowania jest 5 sztuk tarcz typu D i 2 tarcze typu B, natomiast w przedmiarze robót ilości te wynoszą odpowiednio 10 i 3 sztuki. Prosimy o podanie prawidłowej ilości znaków do przymocowania.

Odp.: Przyjąć 7 znaków typu D, 3 znaki typu B, 7 tabliczek typu T (patrz zaktualizowany plan oznakowania).

- Pytanie: Dotyczy oznakowania pionowego: według planu oznakowania do ustawienia jest 7 sztuk słupków z rur stalowych, natomiast w przedmiarze robót podano ilość 10 sztuk. Prosimy o podanie prawidłowej ilości słupków do ustawienia.

Odp.: Do wyceny przyjąć 10 słupków (8 szt. z planu sytuacyjnego + 2 dla znaków przestawianych – istniejące słupki mogą być zbyt krótkie do  powtórnego zamontowania). Jednocześnie koryguje się średnice słupków – zastosować słupki o średnicy 60 mm.

- Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej na ul. Bolesława Krzywoustego o opis techniczny, plan sytuacyjny, profile podłużne.

Odp.: Uzupełniona dokumnetacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl.

Dotyczy części 2: al. Kopernika:

- Pytanie: Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym w ilościach i w opisie robót oraz ewentualne usuwanie lub dodawanie pozycji.

Odp.: Patrz odp.  pkt. 1 dot. cz. 1 ul. Krzywoustego.

- Pytania: Prosimy o udostępnienie kosztorysów ofertowych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w edytowalnej wersji (excel).

Odp.: Wzory kosztorysów ofertowych  w wersji edytowalnej exel zostają udostępnione na stronie www.bip.inowrocław.pl, z uwzględnieniem zmian wynikających z poniższych wyjaśnień.

- Pytanie: Prosimy o podanie dokładnego adresu miejsca wywozu materiału z rozbiórki, który jest własnością Zamawiającego.

Odp.: Patrz odp.  pkt. 3 dot. cz. 1 ul. Krzywoustego.

- Pytanie: Prosimy o informację, czyją własnością jest destrukt pochodzący z frezowania.

Odp.: Patrz odp.  pkt. 4 dot. cz. 1 ul. Krzywoustego.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej, zgodnie z powołanymi w SST D05.03.05 WT1 i WT2, z zachowaniem właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej?

Odp.: Tak.

- Prosimy o podanie nasiąkliwości oraz klasy na rozłupywanie elementów betonowych (krawężników, oporników oraz kostki betonowej).

Odp.: Wymaga się spełnienia parametrów jakościowych odpowiadających powszechnie dostępnym elementom betonowym: nasiąkliwość – klasa B, odporność na warunki atmosferyczne – klasa D, odporność na ścieranie – klasa I, wytrzymałość na zginanie dla krawężników i obrzeży – klasa S, wytrzymałość  na rozciąganie przy rozłupywaniu dla kostki betonowej charakterystyczna ≥3,6Mpa, minimalna ≥2,9MPa.

- Pytanie: Prosimy o załączenie wykazów, o których mowa w opisie pozycji przedmiarowych (wykaz rozbiórek, wykaz robót ziemnych, wykaz zatok, jezdni, chodników itp.)

Odp.: Wykazy robót zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl.

- Pytanie: Prosimy o załączenie, jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu, dokumentacji geologicznej.

Odp.: Nie dysponujemy dokumentacją geologiczną.

- Pytanie: Prosimy o załączenie rysunku 1d – Plan sytuacyjny.

Odp.: Rysunek  1 d LAN sytuacyjny zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl

- Pytanie: W opisie technicznym jako warstwę profilową na istniejącej jezdni podaje się beton AC16W. Na rysunkach i przedmiarze podano beton AC11W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Przyjąć AC 11W.

- Pytanie: Dotyczy utwardzenia terenu pod PSZOK. Według opisu technicznego i przedmiaru robót, należy wykonać 20 cm warstwę podbudowy z kruszywa. Dokumentacja rysunkowa wskazuje na 15 cm warstwę. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Wykonać warstwę podbudowy o grubości 20 cm

- Pytanie: Dotyczy zatok parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych. Według przedmiaru ilość robót do wykonania wynosi 68,6 m2, a z obmiarów dokonanych na podstawie planu zagospodarowania terenu wynika większa ilość, wynosząca około 145 m2. Prosimy o korektę ilości w pozycji 4.1.1.

Odp.: Pozycję 4.1.1. przedmiaru robót  zmienia się  z 332,50 m2 na 407,76 m2. Korekcie ulegają również pozycje przedmiaru robót związane 3.1.1,  3.3.2,  3.4.2.

- Pytanie: Prosimy o ujednolicenie grubości podsypki cementowo – piaskowej pod kostki betonowe gr. 8 cm. Dokumentacja rysunkowa wskazuje na grubość 4 cm, a SST D05.03.23 podaje grubość 3 cm.

Odp.: Przyjąć warstwą podsypki cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

- Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania odtworzeń po robotach wod-kan, Wykonawca może przyjąć ten sam materiał jak w przypadku robót drogowych (kruszywo łamane i warstwa wiążąca asfaltowa AC22W).

Odp.: Odtworzenie nawierzchni po rozkopach wykonać z materiałów przewidzianych dla nowej konstrukcji.

.

- Pytanie: Dotyczy oznakowania pionowego: według Planu oznakowania do przymocowania jest 10 sztuk tarcz typu D i 3 tarcze typu B, natomiast w przedmiarze robót ilości te wynoszą odpowiednio 11 i 2 sztuki. Prosimy o podanie prawidłowej ilości znaków do przymocowania.

Odp.: Przyjąć 14 znaków typu D, 2 znaki typu B, 12 tabliczek typu T (patrz zaktualizowany plan oznakowania) Średnicę słupków zmienia się na 60 m.

- Dotyczy pozycji 5.2.6 przedmiaru robót. Prosimy o wskazanie i podanie ilości znaków i słupków do przestawienia (na planie oznakowania brak zaznaczenia znaków do przestawienia).

Odp.: Pozycja 5.2.6 przedmiaru robót zostaje usunięta.

- Pytanie: Dot. branży sanitarnej Al. Mikołaja Kopernika:

Na profilu podłużnym nr rysunku 2S na odcinku pomiędzy TD1 a D4 oznaczono kanalizację sanitarną Ø150 Rd=98,90 do likwidacji. Prosimy o potwierdzenie, że likwidacja kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ilości oraz dodanie pozycji do przedmiaru robót.

Odp.: W dokumentacji projektowej pominięto przepięcie  istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do nowego kolektora. Wprowadza się dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym (nr 20) – wykonanie przepięcia. Istniejące przyłącze zaślepić (zwiększona pozycja nr 19 z 4 do 5), powiększa się również liczbę studni z 5 do 6 (pozycje 21 i 22). Nowy plan sytuacyjny kanalizacji zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Pytanie: Dot. przedmiaru robót branży sanitarnej pozycja 34 - Al. Mikołaja Kopernika: Prosimy o podanie średnicy oraz materiału rury ochronnej dwudzielnej oraz wskazanie miejsca jej wbudowania.

Odp.: W projekcie zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniach z układanym kolektorem -  przyjąć rury dwudzielne np. A 110PS lub równoważne.

- Pytanie.: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kaskad wewnętrznych.

Odp.: Warunki techniczne  PWiK sp. zo.o. w Inowrocławiu  zakładają kaskady zewnętrzne i  należy przyjąć je do wyceny robót.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. W rozdziale 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Urząd Miasta Inowrocławia

OFERTA ZNAK SPRAWY: ZZP.271.31.2015

„Przebudowa dróg dojazdowych: - do pawilonu handlowego pry

ul. Bolesława Krzywoustego 23; - do Szkoły Podstawowej nr 6 przy al. Mikołaja Kopernika 18 wraz  z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem, z uwzględnieniem lokalizacji pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 07.09.2015 r. godz.  10:15.

3.  W rozdziale 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 07.09.2015  r., godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 07.09.2015  r., godz. 10:15.”

4. Zmiany w przedmiarach robót wynikające z ww. wyjaśnień wprowadzono we wzorach kosztorysów ofertowych, które zamieszcza się na stronie internetowej.

5. Uzupełnia się dokumentację projektową, którą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, o:

- wykazy robót cz. 1 i cz. 2 zamówienia,

- dot. branży sanitarnej cz. 1 ul. Krzywoustego: opis techniczny, plan sytuacyjny, profile podłużne

- plan sytuacyjny  cz. 2 al. Kopernika,

- plany sytuacyjne stałej organizacji ruchu , cz. 1 i cz. 2.

Urszula Borkowska

główny specjalista

w Zespole Zamówień Publicznych