Przedmiar robót – chodnik w drodze wewnętrznej od ul. Szybowcowej

| Zadanie | Jednostka miary | Długość | Szerokość | Głębokość | Razem | Cena jedn. brutto (zł) | Cena brutto (kol. 6 x kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - korytowanie z odwozem na odległ. do 5 km | m³ | 73,00 | 2,00 | 0,30 | 43,80 |  |  |
| - profilowanie dna koryta | m² | 73,00 | 2,00 |  | 146,00 |  |  |
| - ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm | m² | 73,00 | 2,00 |  | 146,00 |  |  |
| - wykonanie naw. Z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 73,00 | 2,00 |  | 146,00 |  |  |
| - wyk. podb. z chudego betonu B10 gr.10-12cm | m² | 73,00 | 2,00 |  | 146,00 |  |  |
| - ułożenie obrzeża 30x8 | mb | 73,00 |  |  | 73,00 |  |  |
| - ręczne karczowanie korzeni z wywozem | szt. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| RAZEM CENA OFERTY cz. 3: |  |  |  |  |  |  |  |