Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część I – Bieżąca obsługa i konserwacja 12 fontann z terenu Miasta Inowrocławia:

fontanna w Ogrodach Papieskich (teren Parku Solankowego),

fontanna przy Muszli Koncertowej (teren Parku Solankowego),

fontanna na dużym stawie (teren Parku Solankowego),

fontanna na małym stawie (teren Parku Solankowego),

fontanna na terenie Skweru Obrońców Inowrocławia,

fontanna na stawie osiedle Piastowskie,

fontanna na stawie przy ulicy Czarlińskiego,

fontanna na stawie w Szymborzu,

fontanna na terenie Skweru Leona Wyczółkowskiego,

fontanna na stawie „Kaula” osiedle Rąbin,

fontanna przy Kościele św. Mikołaja,

fontanna na terenie Tężni Solankowej,

– zadanie polega na wiosennym rozruchu oraz utrzymaniu sprawności technicznej i należytego stanu porządkowego 12 fontann zlokalizowanych na terenie Miasta Inowrocławia, w okresie od 15 kwietnia 2018 r. do 15 października 2018 r.

Zakres prac:

1) przygotowanie i przeprowadzenie wiosennego rozruchu instalacji fontann (nie wcześniej niż 15 kwietnia jednak nie później niż 27 kwietnia 2018 r.) z wyłączeniem modernizowanej fontanny na stawie w Szymborzu (montaż nowej pompy, dyszy i rurociągów doprowadzających wodę i jej rozruch objęty jest odrębnym postępowaniem) przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu załączenia poszczególnych obiektów,

2) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń fontann, tj.: pompy, filtry, urządzenia, dysze wodne i rurociągi fontann, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego (wszelkie naprawy elektryczne związane z funkcjonowaniem fontann należą do obowiązków Wykonawcy), spusty i wpusty wody z niecki fontann, przeprowadzanie napraw - regeneracja pomp, zakup niezbędnych materiałów oraz elementów fontanny związanych z ich bieżącą eksploatacją,

3) wyłączenie wszystkich fontann z terenu Miasta Inowrocławia oraz przegląd techniczny, konserwacja i zabezpieczenie urządzeń, jak również wszelkich systemów wodnych na okres zimowy, przez co rozumieć należy wypompowanie wody ze zbiorników i instalacji, demontaż pomp oraz transport do miejsca przechowywania poza sezonem w uzgodnieniu 
z Zamawiającym przed wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych – mrozy, jednakże nie później niż do dnia 15 października, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyłączenia poszczególnych obiektów (zlecenie e-mailem),

4) zdeponowanie na okres zimowy zdemontowanych elementów fontann na terenie Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 165, oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od momentu wyłączenia obiektów,

5) kontrola i utrzymanie w sprawności urządzeń sterujących załączaniem/wyłączaniem pracy fontann (praca fontann w godzinach od 8.30 do 23.00, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany czasu pracy poszczególnych obiektów (zlecenie e- mailem),

6) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących, takich jak: instalacje zasilania fontann w wodę, instalacje kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej oraz systemu podświetlania fontann,

7) bieżące oczyszczanie filtrów, koszy ssących pomp, jak również dysz i zaworów,

8) wymiana wody w zbiornikach (nie dotyczy fontann będących naturalnymi zbiornikami) - na zlecenie Zamawiającego (minimum 2x w sezonie),

9) codzienna kontrola prawidłowości działania i stanu czystości fontann, jak również usuwanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów, przez co rozumieć należy likwidowanie skutków awarii oraz zniszczeń urządzeń wchodzących w skład fontann,

10) kontrola, dozowanie i zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych (właściwe ph)  niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie (nie dotyczy fontann będących naturalnymi zbiornikami),

11) wybieranie kamieni z dna oczka wodnego wraz z jednoczesnym opróżnieniem wody 
w oczku - 3x w sezonie – fontanna na terenie Skweru Leona Wyczółkowskiego,

12) konserwacja włazów i elementów wentylacyjnych,

13) regulacja położenia dysz w zależności od poziomu wody w fontannie,

14) demontaż/montaż elementów fontann przez co należy rozumieć m.in. pompy, dysze, dokupionych przez Zamawiającego w ramach modernizacji,

15) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego ( w tym przypadku pracowników WGK) o konieczności zakupu nowej pompy ze środków Zamawiającego, jeżeli jej wartość przekracza 1000,00 netto, po wyjaśnieniu zasadności zakupu, jak również oświadczenia, że awaria pompy nie wynika z zaniechania pracy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedstawienia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym pompy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000,00 zł 
z tytułu nierzetelnego wykonania prac - wycofane z eksploatacji zdemontowane pompy należy protokolarnie zdać Zamawiającemu,

16) usuwanie aktów wandalizmu i usuwanie graffiti do 10 m², uzupełnianie ubytków niecek
 i powierzchni zewnętrznych do 5 m²,

17) Wykonawca informuje (e-mailowo)  Zamawiającego o każdym planowanym przestoju prac fontann, który trwa dłużej niż 24 godziny,

18) zapoznanie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń 
i warunkami gwarancji oraz współdziałanie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru,

19) bieżącą konserwację urządzeń i wyposażenia Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z instrukcjami, a w przypadku awarii i usterek fontann lub ich elementów, powstałych na skutek udowodnionego zaniechania Wykonawcy, za powstałe szkody odpowiada Wykonawca,

20) w przypadku nowo zakupionych elementów fontann (pompa na stawie w Szymborzu), objętych okresem gwarancyjnym, konserwacja powinna uwzględniać prace wskazane 
w odpowiednich instrukcjach, które zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, przy czym za szkody spowodowane niedostosowaniem się do instrukcji odpowiada Wykonawca, a w przypadku stwierdzenia wady urządzenia, fakt ten niezwłocznie zostanie zgłoszony Zamawiającemu,

21) w przypadku wystąpienia awarii, których nie można usunąć niezwłocznie tj. dłużej niż 24 godziny, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przesłać Zamawiającemu informację na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl, akutnik@inowroclaw.pl, alarecka@inowroclaw.pl, 
a w przypadku dewastacji, załączyć dodatkowo dokumentację zdjęciową,

22) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na bieżąco książek   
             eksploatacji fontann (przez co należy rozumieć dokonywania wpisów) znajdujących się 
             w WGKŚiR UM Inowrocławia,

23) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianego przeglądu technicznego obiektu przy udziale inspektora nadzoru.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace związane z obsługą i konserwacją 12 fontann 
z terenu Miasta Inowrocławia są objęte rozliczeniem ryczałtowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu (ze środków własnych Zamawiającego) nowej pompy o wartości powyżej 1000,00 zł netto w miejsce nienadającej się do naprawy.

24) Do usuwania usterek dotyczących niedziałania lub nieprawidłowego działania fontann Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu zlecenia w formie e-maila lub powzięcia o tym fakcie telefonicznej informacji od Zamawiającego, przy czym:

- termin usunięcia drobnej awarii wyniesie: do 24 godzin,

- termin usunięcia awarii wymagających specjalistycznych napraw/zakupu nowych urządzeń lub ich części zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

25) Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

c) posiadania telefonów kontaktowych (stacjonarnego i komórkowego) czynnych całą dobę oraz poczty elektronicznej służących do przekazywania wiadomości przez zamawiającego 
o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług stanowiących przedmiot zamówienia,

d) wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na cały okres obowiązywania umowy,

f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,

g) naprawianie szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Część II – Bieżąca obsługa i konserwacja fontanny na inowrocławskim Rynku – zadanie polega na wiosennym rozruchu oraz na utrzymaniu sprawności technicznej i należytego stanu porządkowego fontanny zlokalizowanej na inowrocławskim Rynku, w okresie od zawarcia umowy do 28 lutego 
2019 r.

Zakres prac:

1) przygotowanie i przeprowadzenie wiosennego rozruchu instalacji fontanny (nie wcześniej niż 15 kwietnia, jednak nie później niż 27 kwietnia 2018 r.), przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu załączenia fontanny (zlecenie e- mailem),

2) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń fontanny, tj.: pomp, filtrów, urządzeń kontrolno – pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi, dysz wodnych 
i rurociągów fontanny, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego,

3) wyłączenie fontanny oraz jej przegląd techniczny, konserwacja i zabezpieczenie urządzeń oraz wszelkich systemów wodnych na okres zimowy, przez co rozumieć należy wypompowanie wody ze zbiornika i instalacji, przed wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych – mrozy, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2018 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyłączenia obiektu (zlecenie e-mailem),

4) zapewnienie sprawności technicznej podświetlenia fontanny, konieczne wymiany 
i naprawy elementów świetlnych,

5) nadzór nad pracą obiektu w okresie od 1 lutego 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r. oraz od 
16 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r., tj. po wyłączeniu obiegu wody, przez co rozumieć należy kontrolę oświetlenia oraz kontrolę szczelności komory, odwadniania komory oraz innych elementów,

6) kontrola i utrzymanie w sprawności urządzenia sterujących załączaniem/wyłączaniem pracy fontanny (praca fontanny w godzinach od 8.30 do 23.00, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany czasu pracy obiektu (zlecenie e- mailem),

7) codzienna kontrola prawidłowości działania fontanny, w tym godzin odtwarzania muzyki 
(godz. 12.00, 17.30 i 21.30) i stanu jej czystości, jak również usuwanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, przez co rozumieć należy likwidowanie skutków awarii oraz zniszczeń urządzeń wchodzących w jej skład,

8) utrzymanie w czystości fontanny oraz bieżące, gruntowne czyszczenie z osadów wapiennych i wytrąceń oraz glonów jej elementów i ozdobnych głazów, przy użyciu środków do czyszczenia, czyszczenie obudów i lamp fontanny,

9) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji obiektu (do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa) oraz zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie, przez co rozumieć należy:

- bieżąca kontrola i utrzymywanie parametrów wody (pH 7,2-7,6 i chlor 0,3-0,4 mg/l) wg wytycznych dokumentacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianej kontroli parametrów wody przez wyznaczoną jednostkę;

- stałe dozowanie środka glono-bójczego (np. algen),

- regularne uzupełnianie czynnika zmiękczającego,

10) prowadzenie kontroli i konserwacji zmiękczacza wody,

11) czyszczenie pre-filtrów ze szczególnym uwzględnieniem filtrów dokładnych,

12) czyszczenie zaworów dysz muzycznych i skaczących kulek,

13) utrzymywanie czystości sond kontroli poziomu wody,

14) sprawdzanie drożności wentylacji komory i układu chłodzenia szaf zasilająco-sterujących (RZS),

15) kontrola sprawności działania pompy odwodnienia posadzki,

16) wymiana elementów fontanny, również tych powierzonych przez Zamawiającego,

17) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego (w tym przypadku pracowników WGK) o konieczności zakupu nowej pompy, po wyjaśnieniu zasadności zakupu, jak również oświadczenia, że awaria pompy nie wynika z zaniechania pracy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedstawienia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym pompy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000,00 zł z tytułu nierzetelnego wykonania prac - wycofane z eksploatacji zdemontowane pompy należy protokolarnie zdać Zamawiającemu,

18) w razie konieczności, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (e-mailowo) oraz uzyskaniu akceptacji, dokonywanie prac: przeprowadzanie drobnych napraw, zakup niezbędnych materiałów oraz elementów fontanny, likwidacja skutków działania wandali,

19) zapoznanie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń 
i warunkami gwarancji oraz współdziałanie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru,

20) bieżącą konserwację urządzeń i wyposażenia Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z instrukcjami, a w przypadku awarii i usterek fontanny lub jej elementów, powstałych na skutek udowodnionego zaniechania Wykonawcy, za powstałe szkody odpowiada Wykonawca,

21) w przypadku nowo zakupionych elementów fontanny (pompy), objętych okresem gwarancyjnym, konserwacja powinna uwzględniać prace wskazane w odpowiednich instrukcjach, które zostaną przekazane Wykonawcy, przy czym za szkody spowodowane niedostosowaniem się do instrukcji odpowiada Wykonawca, a w przypadku stwierdzenia wady urządzenia, fakt ten niezwłocznie zostanie zgłoszony Zamawiającemu,

22) w przypadku wystąpienia awarii, których nie można usunąć niezwłocznie tj. dłużej niż 24 godziny, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przesłać Zamawiającemu informację na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl, akutnik@inowroclaw.pl, alarecka@inowroclaw.pl 
a w przypadku dewastacji, załączyć dodatkowo dokumentację zdjęciową,

23) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rzetelnie i na bieżąco książki                 
eksploatacji fontanny (przez co należy rozumieć dokonywania wpisów) znajdującej się 
w WGKŚiR UM   Inowrocławia,

24) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianego przeglądu technicznego obiektu przy udziale inspektora nadzoru;

UWAGA:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace związane z obsługą i konserwacją fontanny na inowrocławskim Rynku są objęte rozliczeniem ryczałtowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu (ze środków własnych Zamawiającego) nowej pompy, elektrozaworów lub elementów oświetlenia fontanny o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 zł netto w miejsce elementów nienadających się do naprawy.

25) Do usuwania usterek dotyczących niedziałania lub nieprawidłowego działania fontanny Wykonawca przystąpi w ciągu 3 godzin od momentu zlecenia w formie e-maila lub powzięcia o tym fakcie telefonicznej informacji od Zamawiającego, przy czym:

- termin usunięcia drobnej awarii wyniesie: do 24 godzin,

- termin usunięcia awarii wymagających specjalistycznych napraw/zakupu nowych urządzeń lub ich części: zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

26) Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

c) posiadania telefonów kontaktowych (stacjonarnego i komórkowego), czynnych całą dobę oraz poczty elektronicznej, służących do przekazywania wiadomości przez Zamawiającego 
o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług stanowiących przedmiot zamówienia,

d) wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na cały okres obowiązywania umowy,

f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,

g) naprawianie szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Część III- Bieżąca obsługa przepompowni wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”  zadanie polega na utrzymaniu sprawności technicznej przepompowni tężni solankowej wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową” do górnych koryt z wodą „Solannową”, w okresie od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2019 r.

Zakres prac – przepompownia wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”:

1) wyłączanie obiegu wody „Solannowej” na okres zimowy, tj. przy spadku temperatury poniżej -10oC,

2) przeprowadzenie rozruchu instalacji przepompowni, po okresie zimowym lub po ustaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wzroście temperatury powyżej -10oC,

3) wyłączanie obiegu wody „Solannowej” podczas prac remontowych tężni solankowej – 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i administratorem obiektu oraz imprez odbywających się na terenie obiektu – na zlecenie Zamawiającego,

4) czyszczenie zbiornika na wodę „Solannową” o pojemności 60 000 l po okresie zimowym, przez co rozumieć należy wypompowanie wody „Solannowej”, odmulenie zbiornika oraz jego przepłukanie wraz z ponownym odpompowaniem zanieczyszczeń – 1 raz w roku, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego min. 1  dzień przed rozpoczęciem prac,

5) demontaż/montaż elementów przepompowni przez co należy rozumieć m.in. pompy, oraz ich transport do/z miejsca przechowywania poza sezonem w uzgodnieniu z Zamawiającym,

6) wymiana elementów przepompowni na nowe, również tych powierzonych przez Zamawiającego

7) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego ( w tym przypadku pracowników WGK) o konieczności zakupu nowej pompy, po wyjaśnieniu zasadności zakupu, jak również oświadczenia, że awaria pompy nie wynika z zaniechania pracy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedstawienia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym pompy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000,00 zł 
z tytułu nierzetelnego wykonania prac - wycofane z eksploatacji zdemontowane pompy należy protokolarnie zdać Zamawiającemu,

8) cotygodniowa kontrola prawidłowości działania urządzeń znajdujących się w przepompowni,

9) utrzymanie w sprawności technicznej i konserwacja urządzeń przepompowni wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową”,

10) zapoznanie się z instrukcjami obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń i warunkami gwarancji oraz współdziałanie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru,

11) bieżącą konserwację urządzeń i wyposażenia Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z instrukcjami, a w przypadku ich awarii i usterek, powstałych na skutek udowodnionego zaniechania Wykonawcy, za powstałe szkody odpowiada Wykonawca,

12) naprawy awaryjne – awaryjne usunięcie usterki wraz z montażem/demontażem pompy zapasowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym regeneracja urządzenia znajduje się po stronie Wykonawcy,

13) informowanie na bieżąco administratora obiektu o awariach, a w szczególności 
o prowadzonych pracach naprawczych w obrębie przepompowni, skutkujących zamknięciem obiegu wody „Solannowej”,

14) w przypadku nowo zakupionych elementów przepompowni (pompy), objętych okresem gwarancyjnym, konserwacja powinna uwzględniać prace wskazane w odpowiednich instrukcjach, które zostaną przekazane Wykonawcy, przy czym za szkody spowodowane niedostosowaniem się do instrukcji odpowiada Wykonawca, a w przypadku stwierdzenia wady urządzenia, fakt ten niezwłocznie zostanie zgłoszony Zamawiającemu,

15) w przypadku wystąpienia awarii, których nie można usunąć niezwłocznie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przesłać Zamawiającemu informację na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl, akutnik@inowroclaw.pl, alarecka@inowroclaw.pl,

a w przypadku dewastacji, załączyć dodatkowo dokumentację zdjęciową,

16) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rzetelnie i na bieżąco książki      
             eksploatacji  przepompowni (przez co należy rozumieć dokonywania wpisów) znajdującej się    
              w WGKŚiR UM Inowrocławia,

17)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianego przeglądu technicznego obiektu przy udziale inspektora nadzoru.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace związane z obsługą i konserwacją przepompowni wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową” są objęte rozliczeniem ryczałtowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu (ze środków własnych Zamawiającego) nowej pompy EBARA typ 3M 65-160/9,2 w miejsce nienadającej się do naprawy.

18) Do usuwania usterek dotyczących nie działania lub nieprawidłowego działania przepompowni wraz z wężami doprowadzającymi wodę „Solannową” oraz znajdującej się na terenie tężni fontanny, Wykonawca przystąpi w ciągu 3 godzin od momentu zlecenia uzupełniającego w formie e-maila lub powzięcia o tym fakcie telefonicznej informacji od Zamawiającego lub przedstawiciela administratora obiektu, przy czym:

- termin usunięcia drobnej awarii wyniesie: do 8 godzin,

- termin usunięcia awarii wymagających specjalistycznych napraw/zakupu nowych urządzeń lub ich części zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku awarii pomp tłoczących wodę „Solannową” do koryt biegnących wokół tarasu widokowego tężni, zaleca się montaż pompy rezerwowej i uruchomienie obiektu w trybie awaryjnym.

19) Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

c) posiadania telefonów kontaktowych (stacjonarnego i komórkowego), czynnych całą dobę oraz poczty elektronicznej służących do przekazywania wiadomości przez Zamawiającego 
o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług, stanowiących przedmiot zamówienia,

d) wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na cały okres obowiązywania umowy,

f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,

g) naprawianie szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykaz pomp:

1. pompa na terenie Tężni Solankowej  -  4 KW

2 . pompa na terenie Skweru Obrońców w Inowrocławiu - 4 KW

3 . pompa na stawie os Piastowskie – 9 KW

4. pompa na stawie -  Szymborze  - 4,4 KW

5. pompa na stawie na ul. Czarlińskiego - 11 KW

6. pompa na terenie Skweru Leona Wyczółkowskiego -  3 KW

7. pompa przy kościele św. Mikołaja – 3 KW

8. pompa na stawie ,,Kaula’’ - - 11 KW

9. pompa na małym stawie w Parku Solankowym – 11 KW

10. pompa w Ogrodach Papieskich – 3 KW

11. pompy  Rynek Inowrocław – 6 KW, 3 x 4 KW

12. pompa przy muszli koncertowej w Parku Solankowym – 6 KW

13. pompy na dużym stawie z mostkiem w Parku Solankowym – 3 x 9 KW