Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 w zakresie toalet publicznych

Wykonawca dostarczy, dokona montażu i wykona zasilanie energetyczne wraz z przyłączami wod. kan. 2 szt. (w tym jednej dwustanowiskowej) automatycznych toalet publicznych jako obiektów wolnostojących, prefabrykowanych, przeznaczonych do szybkiego montażu na miejscu posadowienia.
Toaleta powinna mieć okno doświetlające pomieszczenie toalety.
Obiekt powinien składać się z dwóch pomieszczeń:
Toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników, uni-sex.
Pomieszczenia technicznego dostępnego dla serwisantów.
Kabina dostępna dla użytkowników powinna być w pełni zautomatyzowana. Główne urządzenia sterowane elektronicznie, to:
Automatyczne, przesuwne drzwi wejściowe połączone z elektronicznym poborem monet, sterownikiem stanu toalety (WOLNE, ZAJĘTE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu użytkowania oraz funkcji oświetlenia, wentylacji
i czyszczenia.
1. Muszla ustępowa z automatycznym spłukiwaniem oraz myciem, suszeniem
   i dezynfekcją.
2. Automatyczny podajnik papieru toaletowego.
3. Automatyczny zespół umywalkowy z funkcją sekwencyjnego podawania mydła, ciepłej wody i suszenia rąk.
4. Automatyczne zmywanie podłogi po wyjściu użytkownika.
5. System alarmowy połączony z automatycznym otwarciem drzwi oraz systemem zdalnego powiadamiania Administratora toalety poprzez wysyłanie wiadomości SMS.
Obiekt powinien być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, poprzez:
Poziom podłogi równy z poziomem chodnika.
1. Drzwi szerokości 90 cm w świetle, otwierane na przycisk i automatycznie zamykające się.
2. Odpowiednią wolną przestrzeń wewnątrz pomieszczenia.
3. Automatyczny zespół umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokości.
4. Pochwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej.
5. Umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 1000 mm, max 1200 mm).
Dodatkowo w kabinie powinien być umieszczony przewijak dla niemowląt.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:
   Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu z profili stalowych, spawanych w elementy prefabrykowane (segmenty) i ocynkowane ogniowo.
Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z okładziną z blachy ocynkowanej, powlekanej i lakierowanej.
Ścianka wewnętrzna - o konstrukcji metalowej pozwalająca na powieszenie wszelkich niezbędnych urządzeń. Wykończenie ścianki od strony kabiny z płyty HPL lub aluminiowych płyt kompozytowych oraz kasetonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Dach wykonany z płyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. lakierowana – poliuretan gr 12 cm – blacha wewnętrzna lakierowana, pustka powietrza oraz płyty HPL lub aluminiowe płyty kompozytowe.
Płyty ułożone w spadku min 5% zapewniające odpływ wody do zewnętrznej rynny i rury spustowej.
Podłoga - podłoga w kabinie toalety i w komorze technicznej - wykładzina PCV, wzmocniona, przemysłowa
Stolarka okienna - okno doświetlające pomieszczenie toalety; okno uchylne, przeszklone szybą zespoloną matową, klasy P2;
Drzwi - automatyczne drzwi przesuwane, jednoskrzydłowe z blachy nierdzewnej wym. ok. 90x200 cm o następującej charakterystyce:
otwierane od zewnątrz: automatycznie po dokonaniu opłaty i przyciśnięciu przycisku „OTWARCIE DRZWI”, zamykanie automatycznie po wejściu do wnętrza (czujniki
1. wykrywające obecność człowieka,
2. od wewnątrz: otwieranie za pomocą bezdotykowego przycisku (czujnika),
3. awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,
4. możliwość otwarcia drzwi z pom. serwisowego,
5. podtrzymanie napięcia i możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz
   w przypadku zaniku napięcia elektrycznego lub awarii automatyki.
Drzwi techniczne – stalowe, jednoskrzydłowe ok. 70x200 cm.
Zewnętrzny panel sterowania drzwiami: panel umieszczony jest w kasecie metalowej mocowanej do konstrukcji budynku. W panelu umieszczone są:
elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonką na monety, zabezpieczoną poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany
z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz z modułem GSM,
1. przyciski otwarcia drzwi,
2. lampki sygnalizujące stan toalety wolne/ zajęte/ nieczynne
3. wyświetlacz wysokości opłaty informujący o kwocie pozostałej do zapłaty - zliczający.
Oznakowanie i oświetlenie wejścia czujnik zmierzchowy
Panel z piktogramami nad drzwiami wejściowymi wykonany z blachy nierdzewnej
i podświetlany. Podświetlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trójkąt
i kółko umieszczone na 3 elewacjach budynku. Całość sterowana jest czujnikiem zmierzchowym.
Daszek zewnętrzny nad wejściem (demontowany) - wykonany ze szkła bezpiecznego, klejonego.

Wyposażenie:

Muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, przystosowana dla osób niepełnosprawnych o długości 70 cm- automatycznie spłukiwana, myta
i dezynfekowana w komorze myjącej.
Poręcze dla niepełnosprawnych.
Automatyczny podajnik papieru toaletowego, - zasilany bezpiecznym napięciem 12 V DC i ręczny, zapasowy podajnik papieru.
Kompaktowa umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana,
z następującymi urządzeniami: podajnik mydła, suszarka do rąk, podajnik wody z elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody o mocy min. 3,7 kW.
Wszystkie urządzenia sekwencyjnie włączane bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni. Umywalka winna posiada
Kratka ściekowa, złączka do węża oraz wąż giętki z końcówką do zmywania– umieszczony w pomieszczeniu technicznym.
Pojemnik na śmieci – kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Od strony toalety znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci umieszczona nad koszem znajdującym się w pomieszczeniu technicznym. Kosz wyposażony w system p.poż..
Stolik dla niemowląt - podnoszony stolik do przewijania dzieci mocowany do ściany wewnętrznej. Stolik wykonany z materiału łatwo zmywalnego
        Urządzenia powinny posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Zamawiający wymaga, aby wiaty były dopasowane wizualnie z toaletami.