Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia cz. 1

WIATA PRZYSTANKOWA

Wykonawca dostarczy, dokona montażu i wykona przyłącza energetyczne 25 sztuk wiat przystankowych modułowych wandaloodpornych z oświetleniem typu LED oraz dwustronną podświetlaną (LED) gablotą i podświetlaną (LED) gablotą na rozkład jazdy plus schemat linii, wyposażonych w ławki, kosz na śmieci i system monitoringu (wandaloodporna kamera do pracy w dzień i noc) połączona z rejestratorem (umieszczonym w wandaloodpornej obudowie) pozwalającym na zapis i przechowanie nagrania z monitoringu oraz odczyt za pomocą łącza WI-FI.
Na wiacie powinien być umieszczony napis „obiekt monitorowany” oraz znak graficzny kamery.
Wiaty wymagają podłączenia do sieci zasilającej 230 V AC/50Hz zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:
Konstrukcja:
Ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa lakierowana.
Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Podpory wewnętrzne oraz rama dachu w kolorze z palety RAL .
Dach:
Pokrycie dachu poliuretanem litym przeźroczystym.
Ściany boczne, tylna:
Szkło hartowane przeźroczyste.
Gablota:
Dwustronna gablota z oświetleniem na jednej ze ścian bocznych oraz podświetlana gablota na rozkład jazdy plus schemat linii. Konstrukcja aluminiowa, anodowana, w kolorze srebrnym, klasa ochrony I.
Oświetlenie typu LED.

Do montażu wiaty należy wkalkulować wykonanie dla niej odpowiednich fundamentów, oraz w miejscu nawierzchni asfaltowych ich rozbiórkę i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej lub rozbiórkę i ponowny montaż istniejącej kostki betonowej oraz w razie konieczności rozbiórkę fundamentów wiaty istniejącej.

Wiaty przed zamontowaniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zdemontowane wiaty należy przekazać na składowisko Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby wiaty były dopasowane wizualnie z toaletami.

Wymagania dla kamery i rejestratora:
Wandaloodporna kamera IP w obudowie kopułowej o minimalnych wymaganiach:
Rozdzielczość: 5Mpx
Rozdzielczość/klatki: 5Mpx/20kl/s
Kompresja: H.264
Przetwornik: CMOS 5Mpix
Wej./wyj. Audio: tak
Funkcje obrazu: AES, AGC, DNR, AWB
Dzień/noc: IRC
Obudowa: kopułkowa - wandaloodporna
Oświetlenie IR: tak
Zasilanie: PoE
Zasilacz kamery:
Zasilacz: PoE

Rejestrator IP w wandaloodpornej obudowie o minimalnych wymaganiach:
Ilość obsługiwanych kamer: 4
Rozdzielczość nagrywania: 5Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Wyjścia wideo: HDMI, VGA
Interfejs: RJ45, WiFi
Miejsce na dyski twarde: 1
Dysk twardy: 4TB
Liczba portów USB: 2
Kompresja: H.264
Standard ONVIF 2.4
Detekcja ruchu
Tryb WiFi: AP

Zamawiający wymaga, aby odczyt z rejestratora był możliwy przy użyciu łącza wi-fi.